Załącznik nr 2

| Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 0,7 L | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 2,0 L | Szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 5,0 L | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 10,0 L | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze chirurgiczne nr 24 op. = 100 szt. 1 | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze chirurgiczne nr 20 op. = 100 szt. 1 | Op. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze chirurgiczne nr 15 op. = 100 szt. 1 | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze chirurgiczne nr 11 op. = 100 szt. 1 | Op. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szyna do palców 230x15 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szyna do palców 400x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szyna do palców 400x40 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szyna do palców 460x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szyna Kramera 500x70 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szyna Kramera 1000x100 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szyna Kramera 1500x70 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szyna Kramera 1500x100 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |

| 17. | Zaciskacz do pępowiny sterylny | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Haczyk do przebijania błon płodowych sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kieliszki do leków plastikowe op. po 75 szt. | Op. | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii w 2 rozmiarach: - obwód do 34 cm - obwód powyżej 34 cm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opaska identyfikacja dla niemowląt | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Woreczek do pobierania moczu dziewczęcy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Woreczek do pobierania moczu chłopięcy sterylny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2L sterylny. Wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z dokładną skalą pomiarową co 100 ml, z zastawką antyzwrotną, szczelnym zaworem spustowym poprzecznym, typ (T), drenem łączącym o długości 90cm, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym zabezpieczonym zatyczką. Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Worek z wzmocnionymi otworami do podwieszenia, pasującymi do standardowych wieszaków. Biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu. | Szt. | 3 700 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wieszak do worków na mocz, z tworzywa sztucznego, niesterylny, do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do lewatywy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pojemnik do odsysania o pojemności 200 ml sterylny | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Nebulizator z ustnikiem i drenem 200 cm lub 210 cm sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do wymiocin jednorazowego użytku | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Nerka tekturowa | Szt. | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Kaczka na mocz tekturowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Basen tekturowy | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |

| 38. | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka =25 szt. Na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Golarka medyczne typu Gallant jednorazowego użytku z karbowanym uchwytem zapewniającym stabilizację, z wycięciem w uchwycie umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm. Każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę. Wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Urządzenie do usuwania zszywek założonych staplerem skórnym, jednorazowego użytku, sterylne. Opakowanie: folia -papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej sterylne. Na każdym ostrzu wygrawerowany nr ostrza, nazwa i kraj producenta. Pakowane pojedynczo w blistry z folii aluminiowej. Na pojedynczym opakowaniu powinny znajdować się: nr serii, data ważności, numer katalogowy, rysunek ostrza oraz oznaczenie numeru ostrza. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Razem wartość netto: ................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................PLN

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................................................

PAKIET  2

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Igła iniekcyjna 0,4x16mm (op.=100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna 0,4x19mm (op.=100 szt.) | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna 0,5x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna 0,5x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna 0,6x25mm (op.=100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna 0,7x30mm (op.=100 szt.) | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna 0,8x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna 0,9x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna 0,9x50mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła iniekcyjna 1,1x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła iniekcyjna 1,2x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła iniekcyjna 1,2x50mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła iniekcyjna 1,6x40mm (op.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła do pobierania leków 09x40mm (op. 100 szt.) | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula Venflon 0,7(24G) x19 mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula Venflon 0,9(22G) x25 mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kaniula Venflon 1,1(20G) x25 mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kaniula Venflon 1,1(20G) x33 mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kaniula Venflon 1,3(18G) x33 mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kaniula Venflon 1,5(17G) x45mm (bezpieczna) 1 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła do pena 0,25x5mm | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |

| 22. | Strzykawka 2ml (op. = 100 szt.) 2 | Op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Strzykawka 5ml (op. = 100 szt.) 2 | Op. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawka 10ml (op. = 100 szt.) 2 | Op. | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawka 20ml (op. = 50 szt.) 2 | Op. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka cewnikowa 100ml Janetta 3 | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawka do insuliny | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Strzykawka do insuliny z igłą wtopioną 0,3 mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Strzykawka do tuberkuliny | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Koreczki do venflonów (tego samego producenta co venflony) | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Koreczek Combi do zamykania i uszczelniania wszystkich typów złączy Luer-Lock (męskich i żeńskich) | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 50 cm do pomp infuzyjnych | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Kranik trójdrożny | Szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Sety do pompy objętościowej (do Infusomatu FMS B.Brauna) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zestaw do cystostomii z wstępnie zmontowanym cewnikiem w kaniuli. Cewnik z silikonowym balonikiem. Rozmiar: CH12 o długości 53 cm (końcówka zaokrąglona J). Cienka i ostra kaniula ze stali nierdzewnej o wymiarach: Ø5,4 mm, długość 12 cm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej, otrzewnej, osierdzia. Skład zestawu: cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną, cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu, pasek cieniujący, osłona ochronna cewnika, zaślepka zamykająca na końcówce, podwójna ochrona przeciwzwrotna, zatyczka trójdrożna z rurką łączącą. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy sterylny | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |

| 38. | Przyrząd do wielokrotnego pobrania leków, wyposażony w powietrzny filtr antybakteryjny 0,45m, chroniący lek przed zanieczyszczeniem podczas pobierania. Zatyczka koloru zielonego, złącze luer-lock, umożliwiający naciągnięcie leków bez pęcherzyków powietrza i łatwe dozowanie. Kolec z osłonką. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu posiadają samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach rtg, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów. 2 Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku. Korpus (cylinder) z przeźroczystego polipropylenu. Tłok koloru białego/mlecznego gwarantujący łatwy przesuw i płynną podaż leku. Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna czytelna i niezmywalna skala pomiarowa koloru czarnego. Stożek Luer o zbieżności 6:100 kompatybilny z igłami jednorazowego użytku, położenie stożka: strzykawka 2ml centralnie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - mimośrodkowo. Opakowania jednostkowe typu blister-pack, opakowania pośrednie małe pudełka (strzykawki 2, 5 i 10 ml opakowanie 100szt., strzykawki 20 ml. - 50szt.). Na cylindrze strzykawki nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwą strzykawki. Strzykawka jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Wolna od lateksu, ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności. 3 Strzykawka 3-częściowa jednorazowego użytku, z końcówką do cewników typu prostego. Pojemność 100 ml. Wykonana z przeźroczystego polipropylenu. Tłok zakończony podwójnym gumowym uszczelniaczem co zapewnia szczelność i płynny przesuw. Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i niezmywalna skala pomiarowa koloru czarnego. Stożek Luer o zbieżności 6:100. Na cylindrze strzykawki nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwą strzykawki. Strzykawka jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Wolna od lateksu, ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności. |
| --- | --- |

Razem wartość netto: ........................................................PLN Razem wartość brutto: .......................................................PLN Słownie wartość brutto: .............................................................................................................................................................. PAKIET 3 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci dł. 200-210 cm. (wąsy tlenowe). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz do tlenu CH 16 x 2100 mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania CH4 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania CH6 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania CH8 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania CH10 dł. 40 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania CH12 dł. 50 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania CH14 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania CH16 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania CH18 dł. 60 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik Pezzer CH20 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik Pezzer CH22 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Pezzer CH24 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik Pezzer CH26 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik Pezzer CH28 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik Pezzer CH30 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik Pezzer CH32 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik Pezzer CH34 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik Pezzer CH36 wykonany z lateksu, miękki, w odcinku dystalnym dwa otwory. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik Nelaton CH6 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik Nelaton CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik Nelaton CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik Nelaton CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik Nelaton CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik Nelaton CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewnik Nelaton CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewnik Nelaton CH 20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewnik Nelaton CH 22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewnik Tiemann CH22 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewnik Tiemann CH20 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewnik Tiemann CH18 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewnik Tiemann CH16 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewnik Tiemann CH14 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik Tiemann CH12 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Cewnik Tiemann CH10 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Cewnik Tiemann CH8 wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 6. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 8. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 10. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy, silikonowany CH 12. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH 14. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH16. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH18. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH20. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH22. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik urologiczny Foley lateksowy silikonowany CH24. Zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG CH 18. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 20. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Cewnik pooperacyjny 3-drożny zakończenie Dufour wykonany z Softsimplastik (medyczne PCW) z balonem 75 ml. Przezroczysty z linią RTG. CH 22. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok.70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 4 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Nelaton. 2 oczka drenujące, długość ok. 70 cm. Wykonany z materiału neoplex mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury, skalowany co 1 cm. Mandryn metalowy CH 5 Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Zgłębnik żołądkowy CH4 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Zgłębnik żołądkowy CH6 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Zgłębnik żołądkowy CH8 dł. 800mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Zgłębnik żołądkowy CH12 dł.1200mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Zgłębnik żołądkowy CH14 dł.1000mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Zgłębnik żołądkowy CH16 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Zgłębnik żołądkowy CH18 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Zgłębnik żołądkowy CH20 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zgłębnik żołądkowy CH22 dł.1250mm, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia satynowa „zmrożona”. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Zgłębnik żołądkowy z silikonu medycznego 100%, CH 16, dł. 1200 mm. Linia kontrastująca w RTG. Podwójne opakowanie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Dren Kehr CH 12 30x13 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Dren Kehr CH14 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Dren Kehr CH16 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Dren Kehr CH18 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| 67. | Dren Kehr CH20 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | Dren Kehr CH22 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Dren Kehr CH24 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Dren perforowany Redon CH12 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Dren perforowany Redon CH14 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Dren perforowany Redon CH16 o dł. 700 mm, wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Dren perforowany Redon CH18 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Dren perforowany Redon CH20 o dł. 700 mm , wykonany z PCW o jakości medycznej. Opakowanie: folia-papier. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy wszystkich pozycji (1-74): wyroby sterylne, jednorazowego użytku, na opakowaniu napisy nadrukowane w języku polskim (nie naklejone).

Razem wartość netto: ....................................................PLN

Razem wartość brutto: ..................................................PLN

Słownie wartość brutto:  ..................................................................................................................................................................

- PAKIET  4

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | ##### Nazwa | J.m. | ##### Ilość | Cena jedn. Netto | ##### Wartość netto | ###### Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Dren łączący do ssaka (z jednej strony posiada elastyczny konektor, a z drugiej łącznik do cewnika), rozmiar 200cm x 7mm /średnica wewnętrzna/, sterylny. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren łączący do ssaka (z elastycznymi konektorami po obu stronach), rozmiar 200cm x7mm /średnica wewnętrzna/, sterylny. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka Yankauer (końcówka do odsysania pola operacyjnego) rozmiar 9 x 250mm z drenem 200 cm x 7mm /średnica wewnętrzna/, sterylna. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................................................PLN

Razem wartość brutto: ..............................................PLN

Słownie wartość brutto:  .....................................................................................................................................................................

PAKIET  5

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Worek do godzinowej diurezy z bezigłowym portem pobierania próbek moczu, zastawką w łączniku, spiralą antyzałamaniową na dwuświatłowym drenie, pojemność 2000 ml, komora pomiarowa 500 ml. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula arterialna z zaworem kierowym | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fiksatory do stabilizacji cewników i sond donosowych w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków (S, M, L). | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm z dodatkową rurą zakończoną workiem, czysty biologicznie. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obwód oddechowy jednorurowy z rurą dzieloną membraną oddającą ciepło z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego (6,2 st C przy 4L/min) dł. 180 cm + filtr. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obwód oddechowy dwururowy | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rampa do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami bezigłowymi z przedłużaczem o długość 150 cm. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rampa do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami beigłowymi. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. Długość zestawu min. 220 cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | System 7 łączników bezigłowych, bez lateksu oraz części metalowych z możliwością użycia przez 7 dni lub 600 aktywacji, osadzonych na rampie wyposażonej w różnokolorowe kraniki. Spiralnie skręcony dren długości odpowiednio 145cm (±5cm). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorhexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiar 3-6 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładka do tracheostomii pokryta tlenkiem aluminium | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska mocująca do tracheostomii | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw 24 godz. toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu z Yankauerem | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę pokrytą dwuwęglanem sodu | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Łącznik karbowany | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Łącznik kątowy, martwa przestrzeń ok. 15 cm z portem do bronchoskopu | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czepki do mycia głowy bez użycia wody | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Oddechowe filtry bakteryjno-wirusowe, elektrostatyczne, bez nawilżania, sterylne | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25 szt. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN i napisami w języku polskim. Pojemność 340ml Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć wielorazowe łączniki -umożliwiające podłączenie reduktorów różnych producentów znajdujących się w szpitalu z pojemnikami z wodą j.uż. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) , obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych. Bezigłowy łącznik do cewników do hemodializ do wielokrotnego nakłucia, bez lateksu i części metalowych pozwalający na wykonanie co najmniej 3-ch dializ bez wymiany. Wewnętrzny przepływ przez łącznik o szybkości powyżej 600ml/min. Przyrząd nie zawierający lateksu, DEHP, poliwęglanu. Pakowane pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wielodostępowy system infuzyjny składający się z 3 zaworów bezigłowych z dwoma kranikami oraz drenu o długości ok. 5 cm. Całkowita długość systemu 15 cm, objętość wypełnienia - 1,1 ml. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu, zapewnianym przez wewnętrzną stożkową kaniulę. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Jednorazowy bronchofiberoskop kompatybilny z monitorem SCREENI | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Zestaw przedłużający z bezigłowym z łącznikiem bezigłowym, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem. Neutralne cisnienie bez względu na sekwencję klemowania. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu, fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości bisfenolu A ( BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu(dodatkowy otwór/pochewka) , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylny. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa dwukanalowa , z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,. Opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | Szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych , komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa dwukanalowa , z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny,. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 120 cm, 150 cm i 185 cm - do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowanym na opakowaniu oznaczeniem "VOL ". | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych - bursztynowy, do leków światłoczułych, 120 cm, 150 cm i 185 cm - do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowanym na opakowaniu oznaczeniem "VOL ". | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wymiennik ciepła i wilgoci z drenem do tlenu | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Do poz. 7, 8, 9 na wezwanie Zamawiający oczekuje nieodpłatnego dostarczenia wielorazowych uchwytów na czas trwania umowy w ilości do 6 szt.

Razem wartość netto: ...................................................... PLN

Razem wartość brutto: .....................................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................................

PAKIET  6

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. po 100 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 200 szt. lub po 100 szt. | Op. | 5 700 x 200 szt. lub 11 400 x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe Rozmiar: M op. po 100 szt. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5.   AQL ≤ 1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. AQL ≤ 1,0. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 4. Rękawice diagnostyczne lateksowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z lateksu, kolor naturalnego lateksu, elastyczne, powierzchnia teksturowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. AQL ≤ 1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Uwaga!

Wymagamy dla poz. 2, 3 i 4 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ................................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................................PLN

Słownie wartość brutto: .........................................................................................................................................................................................

PAKIET  7

RĘKAWICE JAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe Rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 32 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe Rozmiar: 7,0; 7,5; 8,0 | para | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe (ginekologiczne o przedłużonym mankiecie) Rozmiar: L | para | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość 280-300 mm, grubość na palcu 0,22 mm - 0,23 mm, grubość na dłoni 0,20 mm – 0,21 mm, grubość na mankiecie 0,18 mm – 0,19 mm, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. Sterylizowane radiacyjnie.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5.   AQL 0,65. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz.2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne, pozbawione lateksu, z przeznaczeniem dla osób uczulonych na lateks, wykonane z polichloroprenu (neoprenu - syntetycznego kauczuku), bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg. Sterylizowane radiacyjnie.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5.   AQL 0,65.

Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 3. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie rolowanym do ochrony w trakcie zabiegów ginekologicznych i położniczych, jednorazowego użytku, jałowe, kolor naturalnego lateksu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, długość min. 450 mm. Sterylizowane radiacyjnie.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5.

AQL 0,65. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 1, 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję, której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ................................................PLN

Razem wartość brutto: ..............................................PLN

Słownie wartość brutto: ............................................................................................................................................................................................................................................

| PAKIET 8 Odzież ochronna jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z fizeliny (op. po 100 szt.). | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek uniwersalny męski (typu furażerka) (op. po 100 szt.). | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek uniwersalny damski (typu beret) (op. po 100 szt.). | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z osłoną na oczy, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy, w jednej krawędzi wzmocnienie (sztywnik) umożliwiające dostosowanie maski do nosa, zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm., spełniająca wymagania normy EN 14683 (op. po 25 szt.). | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy, w jednej krawędzi wzmocnienie (sztywnik) umożliwiające dostosowanie maseczki do nosa, zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm., spełniająca wymagania normy EN 14683 (op. po 50 szt.). | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fartuch foliowy przedni wiązany w pasie za pomocą troków, zakładany przez szyję. | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fartuch chirurgiczny barierowy jałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą za siebie. Posiada 4 wszywane troki, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Do fartucha załączone 2 ręczniki chłonne. Opakowanie typu folia – papier, posiadające minimum 2 naklejki typu TAG, do wklejenia do dokumentacji medycznej. Spełniający wymagania normy EN 13795. Rozmiar: L, XL, XXL. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Medyczne spodenki do kolonoskopii niejałowe, jednorazowego użytku – krótkie spodenki na gumkę w pasie, z rozcieńciem w tylnej części. Wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej lub SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rozmiar XL lub rozmiar uniwersalny pasujący na osoby tęższe (ok. 130 cm w biodrach). | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Koszula położnicza (dla pacjenta) niejałowa, wykonana z nieprześwitującej, miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m², z krótkim rękawem, z przodu przy szyi rozcięcie wiązane na troki. Kolor niebieski lub granatowy. Rozmiar: XL, XXL. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 4, 5, 7, załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowany asortyment posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

| PAKIET 9 Podkłady i pościel jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Podkład/prześcieradło z włókniny foliowanej 220 cm x 90cm lub 220 cm x 80cm niejałowy | Szt. | 6 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady ochronne składane (w pudełku) 2x papier + folia 33 cm x 48 cm op. po 80 szt. | Op. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład zakozetkowy 51cm x50cm lub 50cm x 50 cm 2x papier + folia na rolce z perforacją ułatwiającą odrywanie. Rolka = 80 odcinków. | Op. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5-cio warstwowa, powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej rozmiar: 100 cm x 230 cm +/ – 5 cm, niejałowa | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet pościeli medycznej włókninowej, niejałowy (poszwa 160 cm x 210 cm) (poszewka 70 cm x 80 cm), (prześcieradło 150 cm x 210 cm lub 160 cm x 210 cm) | Szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłona na kamerę do laparoskopu/histeroskopu sterylna 15 cm x 250 cm | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET  10

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Blue rhexis po 1 ml | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...............................PLN

Razem wartość brutto: ..............................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 11

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G (ostrze kątowe) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 12

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2 Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: .........................................PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET  13

Materiały do diagnostyki medycznej

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Żel do USG op. 0,5 L | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do USG Aquasonic 100 op. 5 L o wysokiej zgodności akustycznej dla szerokiego zakresu częstotliwości dźwięków. Kolor niebieski. Bakteriostatyczny. Bez zawartości aldehydu mrówkowego. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Żel do EKG op. 0,5 L | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe do cytologii z matowym polem do opisu | Szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka podstawowe do cytologii z kolorowym polem do opisu | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do USG Mitsubishi Electric K61B/KP61B rozmiar 110mm x 20m (oryginalny) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do USG Sony UPP-110 HG rozmiar 110mm x 18m (oryginalny) | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do USG Sony UPP-84 S rozmiar 84mm x 13,5m (oryginalny) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier EKG AsCard 112mm x 25m | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier EKG AsCard 104mm x 40m | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Papier EKG do aparatu BTL-08LC 210mm x 25m (rolka średnicy 50 mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier EKG do aparatu BTL 8 Elite 210mm szerokość x 280mm długość (papier składany 150 arkuszy) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL (90mm x 90mm x 200 stron w bloczku) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do zapisu EKG do defibrylatora ZOLL X Series (80mm x 20m) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | # Papier do zapisu EKG do defibrylatora Efficia DFM100 Philips (szerokość rolki 50 mm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Papier do aparatu KTG typ Corometrics 4305 BAO (152mm x 90mm x 150 stron w bloczku) | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Papier do aparatu KTG Oxford Sonicaid (143mm x 150mm x 300 stron w bloczku) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | CYTOFIX – utrwalacz do badań cytologicznych 150 ml aerozol | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Papierki do podbródków, rozstaw otworów 9 cm (op. = 1000 szt.) | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Papierki do podbródków, rozstaw otworów 11 cm (op. = 1000 szt.) | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j. uż. (z otoczką włókninową) średnica 50-55 mm | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dorosłych j. uż. średnica 50-55 mm | Szt. | 22 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda EKG z żelem stałym dla dzieci j.uż. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Elektroda EKG z żelem ciekłym, pianką j.uż. średnica 50-55 mm | Szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szczoteczka cytologiczna typu Ultra Brush sterylna | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar S | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar M | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szpatułki drewniane laryngologiczne niesterylne op. po 100 szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wziernik uniwersalny uszny 2,5 mm do otoskopu, jednorazowego użytku, niesterylny, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym (kompatybilny z otoskopem Packed Led firmy Welch Allyn) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wziernik uniwersalny uszny 4 mm do otoskopu, jednorazowego użytku, niesterylny, w kolorze czarnym lub ciemnoszarym (kompatybilny z otoskopem Packed Led firmy Welch Allyn) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 14

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dodatkowy worek 2000 ml do zestawu z igłą Veressa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw zewnątrzoponowy do umieszczania cewnika w przestrzeni zewnątrzoponowej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ............................................ PLN

Razem wartość brutto: ...........................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 14

Poz. 1 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 2 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 4 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 5 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0.

## Poz. 6 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff), sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 7 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 8 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 9 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 10 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 12 - Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

# Poz. 13 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny.

Poz. 18.  - Zestaw zewnątrzoponowy zawierający: igłę Tuohy (rozmiary: 16G,18G) z motylkiem, przezroczysty cewnik zewnątrzoponowy nylonowy (rozmiary: 16G,18G) z łącznikiem, prowadnicę cewnika, urządzenie do rozpoznawania ustąpienia oporu, płaski filtr zewnątrzoponowy z obrotowym kołnierzem – Luer Lock (0,2m), płyn do wstępnego wypełnienia o objętości 0,8 ml, etykietę cewnika i urządzenie do zamocowania cewnika.

# PAKIET 15

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia od ręki. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) - 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - wymagane potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z wbudowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Opakowanie gruba folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta załączyć do oferty. Na opakowaniu data ważności, nr serii. Produkt bez zawartości lateksu. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski anestetyczne typu FLEX wolne od lateksu, ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni: rozmiar „0” oznaczony kolorem zielonym; 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „1” oznaczony kolorem różowym; 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „2” oznaczony kolorem czerwonym; 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15mm rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm. rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22mm. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna, z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od 000 do 5, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm , możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Linie do kapnografii o długości 3 m. Linie próbkujące zakończone złączem Luer-Lock męskie / męskie. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obwód oddechowy do respiratora, karbowany dla dorosłych o długości 180 cm, łącznik Y, port kapno. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni - potwierdzona dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii oraz terminem ważności. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, zawiera 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm i średnicy 22 mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Filtr oddechowy okrągły elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa Vt 300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, wydajność nawilżenia przy Vt 1000 ml - min. 32,4 mg/l, czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-folia. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Na opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Na opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemnościach 500 ml lub 1000 ml, mankiety zmywalne z opisaną pojemnością, z zawieszką do powieszenia, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na jego tarczy oznaczenia kolorystyczne wskazujące optymalny poziom ciśnienia, pozbawione lateksu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci, dorosłych. W skład zestawu wchodzą: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). | SZt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5 L lub 2,5 L kompatybilny ze zbiornikami i ssakami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Filtr przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny; jednorazowy; montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka firmy Medela. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: - CH06 o długości 300 mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; - CH10 o długości 400 mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; - CH12 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; - CH14 o długości 440 mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką w kształcie lejka 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do podaży leków światłoczułych, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do żywienia dojelitowego z adapterem do butelek, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Osłona na oczy w celu ochrony przed uszkodzeniem rogówki i utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szczelność wokół oka, zatrzymuje wilgoć dzięki czemu oko nie wysycha. Osłona naklejana na oczy posiadająca przejrzyste okienko centralne umożliwiające kontrolę oczu pacjenta oraz nieprzylepne boczne zakładki ułatwiające aplikację i usuwanie nawet w rękawiczkach. Opakowanie sterylne zawierające dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce. W worku zbiorczym wkładka żelująca zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu) dodatkowo zabezpiecza przed wylaniem zawartości na zewnątrz. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce, 3 dodatkowe zaślepki na cewnik zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka w postaci łącznika schodkowego. Pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Długość trzonka 160 mm (+/- 5 mm), długość gąbki 25 mm (+/- 2 mm). Nadaje się do aplikacji dodatkowych substancji czyszczących i pielęgnujących. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. W opakowaniu 3 sztuki. Produkt bez lateksu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Niesterylne jednorazowe szczoteczki do zębów dla dorosłych ze zintegrowaną we włosiu pastą aktywowaną po zamoczeniu wodą. Materiał trzonka polistyrol, materiał włosia nylon. Długość szczoteczki 16,5 cm. Szczoteczka pakowania w folię. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................................PLN

Razem wartość brutto: ...................................................PLN

Słownie wartość brutto: …………………………………………………………….

### PAKIET 16

Materiały do endoskopii

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne gładkie. Długość 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm.Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 25mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Fujinon. | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Filtr do ssaka okrągły hydrofobowy – antybakteryjny - hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka - filtr bakteryjno-wirusowy - średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 mm - długość przyłącza 26 mm. - Średnica zewnętrzna filtra 64 mm (efektywność filtracji 99,999 %). Kompatybilny z ssakiem CA-MI model NEW HOSPIVAC 350 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ustnik gastroskopowy o rozmiarze 66 Fr, z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ............................................PLN

Razem wartość brutto: ..........................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 17

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej, pean jednorazowy. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..............................................PLN

Razem wartość brutto: .............................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 18

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii. Cewnik typu J, wykonany z poliurtetanu, otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, łącznik Luer-Lock, jednorazowy kranik regulujący przepływ moczu. Wymiary cewnika Ch 10,5, długość 30 cm. Igła punkcyjna dwuczęściowa, ze stali medycznej, średnica 18G, długość użytkowa 20cm, widoczna w USG. Prowadnica typu lunderquist, średnica 0,035”, pokryta teflonem, sztywna z giętką 1,5 mm kocówką Typu J. Rozszerzadło widoczne w RTG, długość 18 cm. Uniwersalny łącznik do worka na mocz z męskim Luer-Lock (23cm). | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikiem zamkniętym od strony nerki, Wersja z prowadnicą. Cewnik wykonany poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone w trzonie u pętlach cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, umożliwiający drenaż od 4 tygodni do 6 miesięcy, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm. Wymiary cewnika – średnica 6Ch, długość 28 cm. Prowadnica – średnica 0,035”, powlekana teflonem, długość 125 cm, sztywność standardowa, zakończenie proste elastyczne. Popychacz długość 40 cm. Zestaw wyposażony w zacisk. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ............................................PLN

Razem wartość brutto: ..........................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 19

Sprzęt stomijny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką, bez filtra przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. Rozmiar 8-100 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. System wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka. Rozmiar 20-70 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 20

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Podwójna strzykawka TK (2 x strzykawka 200 ml, 2 x jednorazowy przewód napełniacza, 1 x zwijany przewód Y 60” (152) z podwójnym zaworem zwrotnym – 400 PSI). | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 21

Sprzęt do badania spirometrycznego jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Komplet elementów jednorazowego użytku do badania spirometrycznego zawierający: - filtr z zintegrowanym ustnikiem owalnym, - plastikowy klips na nos. Filtr kompatybilny z aparatem do dyfuzji DLCO model DIFFUSTIK firmy Reynolds Medical (aktualnie stosowany i kompatybilny Pulmosafe V4/2). Wymiary filtra: średnica 90 mm, długość z zintegrowanym ustnikiem 90 mm. Filtr elektrostatyczny, obudowa polistyren, membrana 100% poliester zespojona z obudową. Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9%. Filtr i klips na nos zapakowane razem w opakowanie foliowe. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................................PLN

Razem wartość brutto: ..................................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 22

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Igła do biopsji prostaty 18ga x 20cm kompatybilna z aparatem biopsyjnym Pro-Mag Ultra firmy Argon Medical Devices. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .............................................PLN

Razem wartość brutto: ...........................................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 23

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1. | Rurka ustno-gardłowa supraglotic roz. 3-5. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maseczki do trachostomii. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lekka maska do nieinwazyjnej wentylacji (NIV), wykonana z polipropylenu i ABS, z kołnierzem uszczelniającym wykonanym z silikonu. Maska mocowana na głowie pacjenta za pomocą nylonowych lejców i regulowanej nakładki na głowę. W 3 rozmiarach: S (poj. 130-140ml), M (poj. 132-142), L (140-148ml). Maska bez portu przeciekowego i zastawki antyuduszeniowej, dedykowana do użycia z respiratorem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska nadkrtaniowa dla dorosłych i dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5: 90+kg, rozm. 4: 50-90+kg, rozm. 3: 30-60 kg, rozm. 2,5: 25-30kg, rozm. 2: 10-25kg, rozm. 1,5: 5-12kg, rozm. 1: 2-5kg. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa przeznaczona dla osób dorosłych. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów. Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający ściśle przylegający do szyi i obrotowe kolanko z wejściem 22M. Mocowanie maski za pomocą gumki z możliwością regulacji. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona, pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml, stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku, działa w pozycji pionowej i poziomej, szybkozłącze 22 F z łącznikiem T oraz drenem tlenowym wielokanałowym, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 1,8m. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny filtr elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H2O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H2O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | wapno sodowane o kulistym (sferycznym) kształcie granulek średnica 3-4mm, zawartość wodorotlenku sodu (NaOH) maź 1,5%, z indykatorem zużycia z białego na fioletowy, pojemność kanistra 5l, z czynnikiem aktywnym zeolitem, o skuteczności pochłaniania min. 120 litrów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik kolankowy podwójnie obrotowy, wykonany z polipropylenu, jednorazowego użytku, z podwójnym portem: do odsysania 7,6 mm i bronchoskopii 9,5 mm, z zatrzaskowym uszczelnieniem, złącze 15M/22M-22F, mikrobiologicznie czysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze, w skład którego wchodzi: - rura wewnętrzna 18 mm - rura zewnętrzna 30mm, - dodatkowa gałąź o regulowanej długości - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l - linia kapno - łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F - łącznik prosty 22M/22M - łącznik tlenowy 22M - tester szczelności - dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................................ PLN

Razem wartość brutto: ...............................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 24

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Zestaw rur oddechowych dedykowany do respiratora Hamilton G5. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do mierzenia ciśnienia w rurce intubacyjnej dedykowany do respiratora Hamilton. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Hamilton G5 o dł. 180 cm do natychmiastowego użycia z jednorazową zastawką. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet typu Cuff Pressure z filtrem kompatybilny z respiratorem Hamilton G5. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..................................... PLN

Razem wartość brutto: .....................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 25

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego 150 ml kompatybilny z kablami firmy Edwards. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .............................................. PLN

Razem wartość brutto: ..............................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 26

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Łyżka intubacyjna jednorazowa kompatybilna z videolaryngoskopem King Viston. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  27

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części. Powierzchnia ogólna 168cm2 +/- 1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm +/- 0,01mm. Podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. Wymiary elektrody: 163,5 x 117mm. Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji firmy ERBE. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,360,03mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do leczenia niewydolności żylnej. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sonda biologiczna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda 4-kanałowa select naklejana na rurkę intubacyjną rozmiar 7-9. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  28

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Filtr do inkubatora ISOLETTE C 2000 firmy Dräger. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład do ssaka 700 ml kompatybilny z aparatami firmy Dräger. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr do aparatów do znieczulenia firmy Dräger. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pułapka Water Lock 2 kompatybilna z aparatami do znieczulenia firmy Dräger. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  29

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Jednorazowy filtr do inkubatora ATOM 850 V | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr elektrostatyczny do inkubatora ATOM AIR INCU I | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  30

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku z atraumatyczną, miękką miseczką w kształcie dzwonka, umożliwiający wytworzenie stabilnego podciśnienia. Posiadający kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  31

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quinckie, ze szlifem Pencil Point. Każda igła posiada barwne i łatwo zauważalne oznaczenie. Rozmiary: 20G, 22G, 26G, 27G. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  32

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Cewnik dializacyjny, dwuświatłowy, wysokoprzepływowy, przeciwbakteryjny, pokryty solami bizmutu. Długość: 20 cm, 25 cm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  33

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F o długości 6 cm, 8 cm, 10 cm,12 cm, 15 cm, 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego do wyboru przez Zamawiającego). W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, prowadnica, przepływ 1,5 ml/s (przy 6, 8 i 10 cm) i 1 ml/s (przy 12,15,20 cm). | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8 cm, 10 cm,12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm (do wyboru przez Zamawiającego). W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 5 ml/s. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy. Może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie może zawierać ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia- papier. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką o długości 10 cm każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,34 ml, nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie może zawierać ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia - papier. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE, widoczny w RTG, rozmiary: 3 Fr długość 4,6,8 cm 4 Fr długość 8, 10 cm Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika. Zestaw zawiera: - 1 przezroczysty X.R.O. cewnik (PE) - 1 igłę do wprowadzania - 1 prosty prowadnik. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera wykonany z PE, widoczny w RTG, rozmiar 4 Fr długość 18 cm. W skład zestawu wchodzą: cewnik PE 18G o długości 18 cm wyposażony w antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą 19G o średnicy 0,8-1,2mm i długości 68 mm, prowadnik o średnicy 0,71 mm i długości 46cm., polietylenową przedłużkę 30cm, 1 strzykawkę 5ml i kranik trójdrożny regulujący przepływ. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zamknięty system bezigłowy - kolor czerwony w celu oznaczenia linii tętniczej, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie może zawierać ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera: prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7,5 Fr długość 16 lub 20 cm, kanały 16/18 G, strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 8F 10 cm, 1 zawór BLS ( Blood Less System) aby ograniczyć utratę krwi i zator powietrzny, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć, kabel EKG do lokalizacji położenia cewnika. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem – technologia Agion – stanowi skuteczne zabezpieczenie przeciw działaniu gram-dodatnich, gram-ujemnych bakterii oraz grzybów. Zestaw zawiera: prowadnik nitinolowy pokryty teflonem typu J 60 cm w podajniku, umożliwiający wprowadzenie kciukiem, cewnik widoczny w Rtg o rozmiarze 7,5 Fr długość 16 lub 20 cm, kanały 14/18/18 G, strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel pozwalający uniknąć zranienia, igła bezpieczna do nakłucia 18G x 70mm, rozszerzacz 8F 10 cm, 1 zawór BLS ( Blood Less System) aby ograniczyć utratę krwi i zator powietrzny, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć, kabel EKG do lokalizacji położenia cewnika. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................