Załącznik B do Formularza oferty

Część 2. Stół zabiegowy (2)

| Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- |
| Stół zabiegowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |  |
| Stół 2-segmentowy |  |
| Stół z nożną elektryczną regulacją wysokości w zakresie minimum 45 – 85 cm |  |
| Łatwa regulacja sekcji głowy |  |
| Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| Wymiary leża: - szerokość: minimum 75 cm - długość: minimum 195 cm |  |
| Obciążenie: do 250 kg |  |
| System kółek jezdnych o średnicy minimum 75 mm (kółka antystatyczne) |  |
| Wyposażenie: - uchwyt na podkład jednorazowy pod sekcją głowy |  |
| Konstrukcja podstawy – rozwiązanie umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta personelowi medycznemu |  |
| Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy stołu |  |
| Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| Serwis realizujący usługę na terenie Polski |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany stół musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany stół któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany stół zabiegowy nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  stołu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………