## Zadanie nr 1
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
|  | Załącznik nr 1.2 |  | pn. Formularz cenowy
|  | Nr postępowania |  | DZP-291-3684/2022
ZADANIE NR 1 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH
Uwaga:
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę nr 4 i 5 podając ceny jednostkowe i wartość brutto każdego zaoferowanego produktu
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Nr pomieszczenia 0.13; Pomieszczenie Modułowe /WTŻ/
1. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3000x850x900mm, składający się z dwóch elementów po 1500x850x900mm z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1 x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 2 x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
Nr pomieszczenia 0.14; Pomieszczenie Modułowe /WTŻ/
2. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi, zlewem: - wymiary: 2700x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm z szufladą 1200mm na górze, poniżej otwierana dwudrzwiowa, dzielona z półką, b) 1x szafka otwierana 900mm dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, c) 1x szafka 600mm jednodrzwiowa, bez półek, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
3. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, armaturą i zlewikiem, słupkami instalacyjnymi: - wymiary: 4500x1800x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 6x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 6x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, - 2x armatura do wody zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 11 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlewik: parametry zlewiku opisane w Pozycji nr 18 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, montowany nablatowo pomiędzy słupkami instalacyjnymi wzdłuż osi stołu, - 3x słupek instalacyjny: parametry słupka instalacyjnego opisane w Pozycji nr 17 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, montowany w połowie jego szerokości do blatu na jego początku, środku i końcu: a) słupek 1: 2x2 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6),1 gniazdo 400V 16A IP44, b) słupek 2: 2x4 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6), c) słupek 3: 2x2 gniazda 230V IP44, 2x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6), 1x gniazdo 400V 32A IP44 | 1
4. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa nie dzielona w środku z półką, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
5. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka otwierana 1200mm dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.19; Linia prod. Win, soków, napojów /WTŻ/
6. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, składający się z dwóch elementów po 1200x850x900mm, z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm z szufladą 1200mm na górze, poniżej otwierana dwudrzwiowa, dzielona z półką, b) 2x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką | 1
7. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3000x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, c) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
8. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm z szufladą 1200mm na górze, poniżej otwierana dwudrzwiowa, dzielona z półką | 1
Nr pomieszczenia 0.20; Linia prod. Win, soków, napojów /WTŻ/
9. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z 3 szufladami, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, c) 1x szafka 1200mm z szufladą 1200mm na górze i poniżej otwierana dwudrzwiowa dzielona z półką | 1
Nr pomieszczenia 0.21; Pomieszczenie przygotowawcze
10. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
11. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, składający się z dwóch elementów po 1200x850x900mm z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, b) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, c) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
Nr pomieszczenia 0.26A; Sortowanie konfekcjonowanie /WIPiE/
12. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3000x1700x900mm, składający się z dwóch elementów po 3000x850x900mm z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka otwierana 900mm dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 4x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
13. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 4800x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, b) 4x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
Nr pomieszczenia 0.27; Aparatura kontr.-rejestr. /WIPiE/
14. | Stół wagowy: - wymiary: 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, | 1
15. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, b) 2x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
16. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z półką, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
17. | Szafa laboratoryjna: - wymiary 1000x435x1950mm, - dwudrzwiowa, zamykana na klucz, - cztery półki, - parametry szafy laboratoryjnej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.28; Aparatura kontr.-rejestr. /WIPiE/
18. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z półką, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
19. | Szafa laboratoryjna: - wymiary 1000x435x1950mm, - dwudrzwiowa, zamykana na klucz, - cztery półki, - parametry szafy laboratoryjnej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.29A; Aparatura kontr.-rejestr. /WIPiE/
20. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa, z półką, dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.42; Bioreaktor /WTŻ/
21. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa, z półką, nie dzielona w środku, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
22. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, b) 2x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
Nr pomieszczenia 0.43; Lab. Autom. Procesów techn. /WIPiE/
23. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 6000x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 5x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką, b) 5x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
24. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, słupkami instalacyjnymi: - wymiary: 4800x1500x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 4x szafka 600mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką nie dzielona, c) 4x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze, - 2x słupek instalacyjny: parametry słupka instalacyjnego opisane w Pozycji nr 17 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, montowany w połowie jego szerokości do blatu na jego początku i końcu: a) słupek 4: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x2 gniazda LAN (RJ-45 cat6), b) słupek 5: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x gniazdo 400V 16A IP44 | 1
25. | Stół warsztatowy z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1600x750x900mm, - blat stołu nr 4: parametry blatu opisane w Pozycji nr 4 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 2
Nr pomieszczenia 0.44; Stanowisko fiz. Modyfikacji /WIPiE/
26. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, | 3
27. | Stół laboratoryjnyz szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 2
28. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, nie dzielona w środku bez półki, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
29. | Szafa laboratoryjna: - wymiary 1000x435x1950mm, - dwudrzwiowa, zamykana na klucz, - cztery półki, - parametry szafy laboratoryjnej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
Nr pomieszczenia 0.46; Prac. Nutrigenomiki /WTŻ/
30. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2700x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 3x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
31. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 4800x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, c) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
32. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką nie dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.47; Prac. Histologiczna /WTŻ/
33. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 4800x850x900mm, skałdajacy sie z dwóch elementów po 2400x850x900mm, z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 8x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
34. | Szafa laboratoryjna wisząca przeszklona: - wymiary: 1200x400x900mm, - dwudrzwiowa przeszklona, - dwie półki, dzielona, - z systemem do wieszania na ścianie, - parametry szafy laboratoryjnej wiszącej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.48; Prac. Kom. Pierw. /WTŻ/
35. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 1
36. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: wymiary: 1800x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.52a; Prac. Biochemiczna /WTŻ/
37. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 5100x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 4x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
38. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
39. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
Nr pomieszczenia 0.52b; Prac. Mikrodysekcji laserowej /WTŻ/
40. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.54; Prac. Mikrodysekcji laserowej /WTŻ/
41. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3600x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
42. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
43. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.55; Prac. E-Nos /WTŻ/
44. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
45. | Stół laboratoryjny bez szafek podblatowych: - wymiary: 3000x1000x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.56; HPLC MS-MS /WTŻ/
46. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi, zlewem, armaturą laboratoryjną: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa instalacyjna, bez półek, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
47. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
48. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.57; HPLC MS-MS /WTŻ/
49. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 900x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, -1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.58a; Lab. Mikr.-czyste /WIPiE/
50. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3000x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 2x szafka 1200mm z szufladą na górze 1200mm, poniżej otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
51. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 5100x850x900mm - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 3x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.58b; Lab. Mikr.-pożywkarnia /WIPiE/
52. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3000x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
53. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
Nr pomieszczenia 0.58c; Lab. Mikr.-brudne /WIPiE/
54. | Stanowisko do mycia ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 600x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
55. | Stół laboratoryjny bez szafek podblatowych: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.63a; Lab. Mikr.- brudne /WTŻ/
56. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 2
57. | Stół laboratoryjnyz szafkami podblatowymi: - wymiary: 4800x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
58. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 900x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.63b; Lab. Mikr.- czyste /WTŻ/
59. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
60. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
61. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.64; Lab. Analityczne /WTŻ/
62. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, armaturą laboratoryjną, armaturą i zlewikiem, przystawką: - wymiary: 3600x1800x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 6x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze, - przystawka na całej długości stołu: parametry przystawki opisane w Pozycji nr 15 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, przystawka: a) wyposażona w 16x gniazdo 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, 4x gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności co najmniej IP44 oraz 2x zlewik z kranikiem zimnej wody, parametry zlewiku opisane w Pozycji nr 15 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
63. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, armaturą laboratoryjną, armaturą i zlewikiem, przystawką: - wymiary: 3600x1800x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 6x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze, - 1x armatura do wody zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 11 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - przystawka na całej długości stołu: parametry przystawki opisane w Pozycji nr 15 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, przystawka: a) wyposażona w 16x gniazdo 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, 4x gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności co najmniej IP44 oraz 2x zlewik z kranikiem zimnej wody, parametry zlewiku opisane w Pozycji nr 15 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
64. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
65. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x1000x900mm, - blat stołu nr 3: parametry blatu opisane w Pozycji nr 3 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa, z półką, b) 1x szafka 600mm z trzema szufladami | 2
66. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
Nr pomieszczenia 0.67; Sala sensoryczna /WTŻ/
67. | Stanowisko do badań sensorycznych: - wymiary: 1000mm (±10%) x 550mm x 750mm, - parametry stanowiska do badań sensorycznych opisane w Pozycji nr 22 Załącznika nr 1.1 do SWZ / Zadania nr 1, | 11
68. | Okno podawcze przy stanowisku badań sensorycznych: - wymiar: szer. 600mm x wys. 800mm (±5%), - parametry okna podawczego opisane w Pozycji nr 23 Załącznika nr 1.1 / Zadania nr 1, | 11
Nr pomieszczenia 0.68; Przygotowalnia /WTŻ/
69. | Blat: - wymiary: 10800x500mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - montaż blatu na wys. 750mm od posadzki | 1
70. | Blat: - wymiary: 5300x500mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - montaż blatu na wys. 750mm od posadzki | 1
71. | Szafki podblatowe wolnostojące: - wymiary: 900x470x700mm, - szafki podblatowe wolnostojące: parametry szafek opisane w Pozycji nr 20 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 21
72. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
73. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
74. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, armaturą laboratoryjną, armaturą i zlewikiem, słupkami instalacyjnymi: - wymiary: 4800x1500x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze, - 2x armatura do wody zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 11 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlewik: parametry zlewiku opisane w Pozycji nr 18 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, montowany nablatowo pomiędzy słupkami instalacyjnymi wzdłuż osi stołu, - 3x słupek instalacyjny: parametry słupka instalacyjnego opisane w Pozycji nr 17 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, montowany w połowie jego szerokości do blatu na jego początku, środku i końcu: a) 2x słupek 6: 2x4 gniazda 230V IP44, b) słupek 7: 2x4 gniazda 230V IP44, 1x gniazdo 400V 32A IP44 | 1
75. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.69; Sala sensoryczna /WTŻ/
76. | Stanowisko do badań sensorycznych: - wymiary: 1000mm (±10%) x 550mm x 750mm, - parametry stanowiska do badań sensorycznych opisane w Pozycji nr 22 Załącznika nr 1.1 do SWZ / Zadania nr 1, | 5
77. | Okno podawcze przy stanowisku badań sensorycznych: - wymiar: szer. 600mm x wys. 800mm (±5%), - parametry okna podawczego opisane w Pozycji nr 23 Załącznika nr 1.1 / Zadania nr 1, | 5
Nr pomieszczenia 0.83; Śrutownia /WTŻ/
78. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm składający sie z dwóch elementów 1200x850x900m z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
Nr pomieszczenia 0.84; Warzelnia /WTŻ/
79. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
Nr pomieszczenia 0.88; Linia piek. - ciastk./WTŻ/
80. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x800x900mm, - blat stołu nr 4: parametry blatu opisane w Pozycji nr 4 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
81. | Stół laboratoryjny bez szafek podblatowych: - wymiary: 2000x800x900mm, - blat stołu nr 3: parametry blatu opisane w Pozycji nr 3 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.92; Lab. Brudne /WIPiE/
82. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
83. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
84. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi, zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem: - wymiary: 2700x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona z szufladą 1200mm na górze, b) 1x szafka 900mm dwudrzwiowa otwierana instalacyjna, z jedną półką dzielona, c) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.96; Lab. Czyste /WIPiE/
85. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
86. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
87. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
88. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
89. | Szafa laboratoryjna: - wymiary 1000x435x1950mm, - dwudrzwiowa, zamykana na klucz, - cztery półki, - parametry szafy laboratoryjnej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Nr pomieszczenia 0.107; Linia mleka /WTŻ/
90. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x900x900mm - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
91. | Stół laboratoryjny: - wymiary: 1000x900x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x półka zawieszana: parametry półki opisane w Pozycji nr 8 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
92. | Stół laboratoryjny wyspowy z szafkami podblatowymi, nadstawką na całej długości stołu: - wymiary: 3000x1800x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 4x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, - nadstawka na całej długości stołu, w kanale umieszczone gniazda elektryczne 4x6 gniazda 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, po połowie na każdą ze stron i zawory mediów, 4x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, po połowie na każdą ze stron, 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności IP44.: parametry nadstawki opisane w Pozycji nr 16 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
93. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 600x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
94. | Szafa laboratoryjna: - wymiary: 600x500x1900mm, - w dolnej części szafy dwie szuflady, - w górnej części szafy otwierana szafka z 4 półkami, - parametry szafy laboratoryjnej opisane w Pozycji nr 21 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 5
Nr pomieszczenia 0.110; Granul., Ekstrud. /WIPiE/
95. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa, z półką, dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x zlew jednokomorowy wymiar wew. 800x400x300mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
96. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 3900x850x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, c) 2x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
97. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 2400x850x900mm składający się z dwóch elementów 1200x850x900mm z możliwością rozdzielenia, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 1200mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, z szufladą 1200mm na górze | 1
98. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
Nr pomieszczenia 0.111; Wytłaczanie olejków /WIPiE/
99. | Stół wagowy: - wymiary 800x600x800mm, - parametry stołu wagowego opisane w Pozycji nr 19 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 2
100. | Stół laboratoryjny wyspowy, z nadstawką na całej długości stołu: - wymiary: 3000x1800x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - nadstawka na całej długości stołu, w kanale umieszczone gniazda elektryczne 4x6 gniazda 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, po połowie na każdą ze stron i zawory mediów, 4x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, po połowie na każdą ze stron, 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności IP44.: parametry nadstawki opisane w Pozycji nr 16 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
101. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
102. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1500x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona | 1
103. | Stół laboratoryjny z szafkami podblatowymi: - wymiary: 1200x850x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 1x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 1x szafka 600mm otwierana jednodrzwiowa z jedną półką nie dzielona | 1
Nr pomieszczenia 0.112; Suszenie warzyw i owoców /WIPiE/
104. | Stół laboratoryjny wyspowy, z szafkami podblatowymi, nadstawką na całej długości stołu: - wymiary: 3000x1800x900mm, - blat stołu nr 1: parametry blatu opisane w Pozycji nr 1 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu A: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 5 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 4x szafka 600mm z trzema szufladami, b) 4x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa z jedną półką dzielona, - nadstawka na całej długości stołu, w kanale umieszczone gniazda elektryczne 4x6 gniazda 230V o klasie szczelności co najmniej IP44, po połowie na każdą ze stron i zawory mediów, 4x1 gniazda LAN (RJ-45 cat6) do podłączenia kabla internetowego, po połowie na każdą ze stron, 1x gniazdo 400V 16A o klasie szczelności IP44: parametry nadstawki opisane w Pozycji nr 16 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
105. | Stanowisko do mycia, ze zlewem, armaturą laboratoryjną, myjką do oczu, ociekaczem, szafkami podblatowymi: - wymiary: 1800x700x900mm, - blat stołu nr 2: parametry blatu opisane w Pozycji nr 2 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - stelaż typu C wzmocniony: parametry stelaża opisane w Pozycji nr 6 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - szafki podblatowe podwieszane: parametry szafek opisane w Pozycji nr 7 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, o wymiarach: a) 2x szafka 900mm otwierana dwudrzwiowa instalacyjna, bez półki nie dzielona, - 1x myjka do oczu: parametry myjki opisane w Pozycji nr 9 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x armatura do wody ciepłej i zimnej: parametry armatury opisane w Pozycji nr 10 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 1x ociekacz: parametry ociekacza opisane w Pozycji nr 14 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - 2x zlew jednokomorowy wymiar wew. 400x400x250mm: parametry zlewu opisane w Pozycji nr 12 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1, - osłona antyrozbryzgowa: parametry osłony opisane w Pozycji nr 13 Załącznika nr 1.1 / Zadanie nr 1 | 1
Łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia: