* 1. **Załącznik Nr 2/**1

do SWZ Nr ZPO:ZP/**21/**2023

***(poprawiony po odpowiedziach z 21.11.2023 r. za zapytania do SWZ****)*

...................................

nazwa Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

**oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia**

przedmiot zamówienia**:**

**ZADANIE Nr 1 - dostawa materiałów opatrunkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  (opis parametrów wymaganych) | Szacunkowa  wielkość zamówienia  w okresie  24 miesięcy  i przyjęta jednostka  miary | Określić dokładnie  wielkość opakowań handlowych oferowanego wyrobu  oraz ich ilość odpowiednio do wielkości  zamówienia określonego  w kolumnie Nr 3 | Cena  jedn. netto  za jednostkę  miary | % VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem | **Nazwa**  **handlowa wyrobu,**  **jego producent.**  **Opis parametrów wyrobu** lub **potwierdzenie**  **poprzez „TAK”** jeśli są takie same (identyczne) jak w kolumnie nr 2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | **Gaza kopertowana jałowa 0,5 m²**  17-nitkowa, sterylizowana parą wodną, pakowana podwójnie: wewnątrz papier, na zewnątrz papier powlekany PE (polietylenem).  Max. wielkość opakowania to 50 szt.  ***Dopuszczamy max. wielkość opakowania po 100 szt.*** *- odpowiedź z 21.11.2023r. na zapytania.*  Dopuszczamygazę kopertowaną jałową 0,5m² pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia.  Pozostałe w/w wymagane parametry wyrobu bez zmian. | 13 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Kompresy gazowe jałowe**  **8** lub **12-warstwowe** 17-nitkowe z podwijanymi brzegami (7,5 x 7,5 cm lub 7 x 7 cm), sterylizowane parą wodną, opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji świadczący o przebiegu procesu sterylizacji.  W **1 opak. 2 lub 3 szt.**  ***Dopuszczamy kompresy gazowe jałowe  w opakowaniu papier-folia z piktogramem informującym o tym, że produkt jest sterylny. Pozostałe wymagane parametry wyrobu bez zmian*** *- odpowiedź  z 21.11.2023r. na zapytania.* | 85 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kompresy gazowe niejałowe**  **12-warstwowe** 13-nitkowe (7 x 7 cm lub 7,5 x 7,5 cm).  Max. wielkość opakowania to 100 szt. | 174 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Hypoalergiczny przylepiec włókninowy** 2,5cm o dług. 9,14m lub innej długości nieznacznie odbiegającej (+/- 50cm) od 9,14m, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Przylepiec posiada ząbkowane brzegi lub wykonany jest w sposób pozwalalający łatwo dzielić go wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek. | 1080 szt.  **po 9,14 mb**  (lub inna ilość sztuk o dług.  łącznej nie mniejszej niż **6.580,80 mb**) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Bandaż elastyczny podtrzymujący 10 cm x 4m.**  Opaska pakowana w opakowanie foliowe, opaska z zapinką, rozciągliwość opaski do 150% (+/-5%).  Dopuszczamy bandaż elastyczny w opakowaniu papierowym. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Bandaż zwykły 10 cm x 4m.**  Opaska wykonana w 100% z wiskozy lub przędzy poliestrowej. Opaska pakowana w opakowanie foliowe  lub papierowe. | 1750 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Taśma elastyczna, włókninowa 20 cm x 10 m.**  Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 50 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Taśma elastyczna, włókninowa 15 cm x 10 m.**  Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 140 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Serweta ochronna niejałowa** wykonana z włókniny, rozmiar  210x80cm.  ***Dopuszczamy serwetę ochronną niejałową wykonaną z włókniny, rozmiar 210x80cm z tolerancją +/- 5cm*** *- odpowiedź z 21.11.2023r. na zapytania.*  (Opakowania max. 30 szt. w opak.) | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Elastyczna siatka opatrunkowa** nr 3 3/10m-25m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Elastyczna siatka opatrunkowa** nr 6 6/10m-25m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość **Zadania Nr 1** ogółem | | | | | |  |  |  |

Słownie (wartość brutto zadania nr 1 ogółem)................................................................................................

.........................

data ......................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)