* 1. **Załącznik Nr 2/**1

do SWZ Nr ZPO:ZP/**21/**2023

***(poprawiony po odpowiedziach z 21.11.2023 r. za zapytania do SWZ****)*

 ...................................

 nazwa Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

**oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia**

przedmiot zamówienia**:**

**ZADANIE Nr 1 - dostawa materiałów opatrunkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Nazwa przedmiotu zamówienia**(opis parametrów wymaganych) | Szacunkowawielkość zamówieniaw okresie 24 miesięcyi przyjęta jednostka miary | Określić dokładniewielkość opakowań handlowych oferowanego wyrobu oraz ich ilość odpowiednio do wielkościzamówienia określonegow kolumnie Nr 3 | Cenajedn. nettoza jednostkęmiary | % VAT | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem | **Nazwa** **handlowa wyrobu,** **jego producent.** **Opis parametrów wyrobu** lub **potwierdzenie** **poprzez „TAK”** jeśli są takie same (identyczne) jak w kolumnie nr 2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | **Gaza kopertowana jałowa 0,5 m²** 17-nitkowa, sterylizowana parą wodną, pakowana podwójnie: wewnątrz papier, na zewnątrz papier powlekany PE (polietylenem).Max. wielkość opakowania to 50 szt. ***Dopuszczamy max. wielkość opakowania po 100 szt.*** *- odpowiedź z 21.11.2023r. na zapytania.*Dopuszczamygazę kopertowaną jałową 0,5m² pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia. Pozostałe w/w wymagane parametry wyrobu bez zmian. |  13 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Kompresy gazowe jałowe** **8** lub **12-warstwowe** 17-nitkowe z podwijanymi brzegami (7,5 x 7,5 cm lub 7 x 7 cm), sterylizowane parą wodną, opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji świadczący o przebiegu procesu sterylizacji. W **1 opak. 2 lub 3 szt.*****Dopuszczamy kompresy gazowe jałowe w opakowaniu papier-folia z piktogramem informującym o tym, że produkt jest sterylny. Pozostałe wymagane parametry wyrobu bez zmian*** *- odpowiedź z 21.11.2023r. na zapytania.* | 85 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Kompresy gazowe niejałowe** **12-warstwowe** 13-nitkowe (7 x 7 cm lub 7,5 x 7,5 cm).Max. wielkość opakowania to 100 szt.  | 174 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Hypoalergiczny przylepiec włókninowy** 2,5cm o dług. 9,14m lub innej długości nieznacznie odbiegającej (+/- 50cm) od 9,14m, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Przylepiec posiada ząbkowane brzegi lub wykonany jest w sposób pozwalalający łatwo dzielić go wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek. | 1080 szt.**po 9,14 mb**(lub inna ilość sztuk o dług. łącznej nie mniejszej niż **6.580,80 mb**) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Bandaż elastyczny podtrzymujący 10 cm x 4m.**Opaska pakowana w opakowanie foliowe, opaska z zapinką, rozciągliwość opaski do 150% (+/-5%).Dopuszczamy bandaż elastyczny w opakowaniu papierowym. |  40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Bandaż zwykły 10 cm x 4m.**Opaska wykonana w 100% z wiskozy lub przędzy poliestrowej. Opaska pakowana w opakowanie foliowelub papierowe. | 1750 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Taśma elastyczna, włókninowa 20 cm x 10 m.**Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 50 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Taśma elastyczna, włókninowa 15 cm x 10 m.**Niejałowa, z włókniny, klej akrylowy. | 140 opak. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Serweta ochronna niejałowa** wykonana z włókniny, rozmiar210x80cm.***Dopuszczamy serwetę ochronną niejałową wykonaną z włókniny, rozmiar 210x80cm z tolerancją +/- 5cm*** *- odpowiedź z 21.11.2023r. na zapytania.*(Opakowania max. 30 szt. w opak.) | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Elastyczna siatka opatrunkowa** nr 3 3/10m-25m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Elastyczna siatka opatrunkowa** nr 6 6/10m-25m | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  Wartość **Zadania Nr 1** ogółem |  |  |  |

Słownie (wartość brutto zadania nr 1 ogółem)................................................................................................

.........................

 data ......................................................

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)