# Gorzów Wlkp. 02.03.2022r.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych  ZGM, administrowanych przez ADM nr 3 w okresie obowiązywania umowy.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

► naprawy bieżące:

► konserwacje (wg stawek do kosztorysowania), w tym:

- uzupełnienia i wymiana okuć stolarki w klatkach schodowych, piwnicach, pralniach, suszarniach-oliwki, baskwile, blachy oporowe itp.,

- naprawa okienek piwnicznych,

- regulacja zamknięć stolarki,

- szklenie i kitowanie stolarki, dopasowanie – regulacja stolarki,

- naprawa drewnianych skrzydeł drzwiowych na klatkach schodowych, piwnicach, pralniach -wklejanie, flekowanie, wymiana elementów skrzydeł lub ościeżnicy, zawiasów,

- wymiana samozamykaczy, uszczelnianie skrzydeł,

- naprawa i wymiana zamków wszelkiego rodzaju, kłódek,

- wymiana klamek w drzwiach, szyldów,

- uzupełnianie wszelkiego rodzaju skobli i uchwytów,

- montaż ograniczników do drzwi,

- naprawa i wymiana tralek, poręczy, balustrad na klatkach schodowych,

- uzupełnianie okładzin schodów,

- naprawa stopni schodowych i podstopni, wymiana listew przyściennych,

- naprawa podestu drewnianego,

- uzupełnianie podłóg do 50% powierzchni danego pomieszczenia,

- naprawa tablic, gablot ogłoszeniowych,

- naprawa bram wjazdowych do nieruchomości,

- uzupełnianie desek w ławkach,

- uzupełnianie desek w piaskownicach,

- naprawa i uzupełnianie siedzisk przy urządzeniach zabawowych,

- komisyjne otwieranie mieszkań i ich zabezpieczenie,

2. Wykonawca zabezpiecza dyżury w ramach pogotowia technicznego w celu przyjmowania zgłoszeń na wypadek awarii, oraz innych zdarzeń losowych, ich usuwania i wykonywania wszelkich prac zabezpieczających,

- w dni powszednie (tj. poniedziałki w godzinach 16.00-7.00, wtorki w godzinach 16:30-7:00, środy i czwartki w godzinach 15:00-7:00, w piątek do 7.00)

- w weekendy (tj. piątek od godz. 15.00 do poniedziałku do godz. 7.00)

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy (24h liczone od godz. 0.00)

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego, pod którym Zamawiający będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia awarii.
W ramach dyżurów Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii.

Usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu max. 12 godzin,

Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi w niżej wymieniony sposób:

- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji

- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy wraz z numerem lokalu oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.

- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.

3. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres robót, który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego ADM 3, będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.

4. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest zgłaszać się w Dziale Technicznym Zamawiającego –ADM 3 , 1 x dziennie (godz. 7.00 – 9.00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek, cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.

W przypadku braku cen na materiały i sprzęt rozliczenie następować będzie  wg średnich cen wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału (bez uwzględnienia kosztów zakupu do materiałów). Przy braku cen w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę .

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

Wykonawca odpowiada za warunki BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac, oraz za wszystkie szkody powstałe z jego przyczyny w trakcie realizacji umowy.