Kościan, dnia 21 kwietnia 2021 r.

BZP. 271.1.4.2021

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na**  **wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść

Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**I pytania z dnia 21.04.2021 r.**

Przekazuję odpowiedź na zapytanie:

1. Pytanie

Informujemy, iż istnieje różnica pomiędzy metrażem nowej stolarki ujętej w przedmiarze robót(większa ilość metrów kwadratowych w porównaniu do zestawienia), a metrażem ujętym w projekcie budowlanym. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zestawienie stolarki PVC i aluminiowej zostało w projekcie budowlanym sporządzone przy założeniu pozostawienia węgarków bocznych, natomiast ilości w przedmiarze robót uwzględniają wielkość stolarki po wycięciu tychże węgarków. Wycenę należy sporządzić zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze.

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych