Białystok, 19.01.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.99.2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy  drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części 4:

1. Dotyczy Części 4, poz. 15:

Czy w pozycji 15 Zamawiający zgodzi się na probówkę w rozmiarze 13 x 75mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 15. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

2. Dotyczy Części 4, poz. 17:

Czy w pozycji 17 Zamawiający zgodzi się na probówkę w rozmiarze 13 x 100 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 17. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

- zgodnie z  art. 137 ust. 1 i 2 Pzp,  Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ w części: 4 – modyfikacja 3 załącznik nr 2 do SWZ część 4;

- CZĘŚĆ XIV. Sposób oraz termin składania ofert w pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.01.2024 r., do godz. 09.00.

- CZĘŚĆ XV. Termin otwarcia ofert w pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2024 r., o godzinie 09:05.

- CZĘŚĆ XI. Termin związania ofertą w pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.04.2024r.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - ………………………….