Przodkowo, dnia 28 marca 2023 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,, **Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przodkowo”** ZP.271.6.2023

***Pytanie nr 1:***

11 Modernizowanych przepompowni w zakresie AKPiA Zamawiający opisał konieczność rozbudowy systemu monitoringu SCADA czy Zamawiający będzie pobierał opłatę obiektową za rozbudowę systemu ? Czy integrator systemu SCADA dokona rozbudowy systemu o przedmiotowe obiekty na koszt własny i w swoim zakresie a wykonawca realizujący zadanie ma dostarczyć tylko rozdzielnię zgodnie z dokumentacją projektową?

***Odpowiedź na pytanie 1:***

W ramach modernizacji 7 przepompowni i ujęcia wody w Kawlach Zamawiający opisał konieczność rozbudowy systemu monitoringu SCADA. Wykonawca realizujący zadanie ponosi opłaty związane z rozbudowa systemu na rzecz integratora systemu SCADA.

Sporządziła: Monika Warkusz