WYKAZ CEN (bez podatku VAT)

| Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostki obmiaru | Ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto 4*5 [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjna |
| 1. | Budowa |  |
| a. | Przewód z rur PVC DN160 SN8 | mb | 27,90 |  |  |
| b. | Przewód z rur PVC DN200 SN8 | mb | 10,40 |  |  |
| c. | Studnia DN1200 | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Likwidacja (zamulenie) kanału, przyłączy, studni | kpl. | 1 |  |  |
| Razem: |  |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Razem kwota ofertowa netto | zł netto |
| --- | --- |
| podatek VAT | zł |
| Razem kwota ofertowa brutto | zł brutto |