Symbol: B5

BIURKO TYPU AKUSTYCZNEGO

- Biurka / stanowiska komputerowe podwójne (2 równe stanowiska dzielone ścianką), system modułowy o właściwościach akustycznych wyposażone w:

- 2x ekran akustyczny boczny,

- 1x ekran dzielący,

- 2x ekran frontowy,

- 2x blat 120cm,

- 2x kosz na okablowanie

- Stopki

- Zakres regulacji wysokości blatu na regulatorach umieszczonych w bocznych ściankach ma być 72-78cm

- Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 25 mm pokrytej melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie.  Blaty z wycięciem na prowadzenie przewodów  . Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu.

- W blacie biurka mają być mocowania do łączenia blatu ze ściankami będącymi jednocześnie konstrukcją zestawu.

- Ścianki konstrukcyjne układu (grubość ścianki 36mm), tapicerowane dwustronnie tkaniną typu filc o składzie : 88% Wełna, 12% Poliamid; Odporność na ścieranie:  100.000 cykli Martindale

- Gramatura:  (+/-5%) 315g/m2;

- Palność:  BS EN 1021 - 1 (papieros), BS EN 1021 - 2 (zapałka)

- Dostępność min. 16 kolorów. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.

Rysunek poglądowy:

Rozmiar układu: Szer.82.4xdł.łączna251xwys.132cm

BLAT 120x78cm	           EKRANY BOCZNE I FRONTOWE        EKRAN DZIELĄCY