Symbol: ST3

STÓŁ SKŁADANY MOBILNY

- Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 25 mm pokrytej melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu. Grubość obrzeża min 2 mm

- Blat ma być składany poprzez podniesienie i obrócenie o 90 stopni do góry

- Stół ma mieć blokadę przed przypadkowym podniesieniem blatu

- Nogi mają być w kształcie zbliżonym do pokazanego na rysunku

- Nogi mają być zakończone kółkami jezdnymi z blokadą jazdy

- Każdy stół ma być zaopatrzony w komplet 4 łączników. Każdy łącznik ma posiadać tzw. gniazda męskiego i żeńskiego.

Przykładowe rozwiązanie:

ST3  - 140x70x74wys.