Symbol: PA

PANEL ŚCIENNY

Panele ścienne, akustyczne - kompozycja ścienna. Kształt - plaster miodu, do zamocowania na ścianie, 1-stronnie wypukły.

- Panele mają być wykonane z formowanego, prasowanego poliestru typu PET

- Tylna część panelu, mocowana do ściany, ma mieć płaską powierzchnię, przednia część ma być wypukła, soczewkowa

- Panel ma być tapicerowany tkaniną w 100% wełnianą

- Całość ma być trudnozapalna, potwierdzona certyfikatem lub atestem wydanym przez akredytowane laboratorium

- Panel ma mieć współczynnik pochłaniania dźwięku na poziomie αw = 0.85 lub wyższym. Wynik pochłaniania dźwięku ma być potwierdzony certyfikatem lub wynikami badań wykonany w akredytowanym laboratorium.

Przykładowe rozwiązanie:

PA – wymiar : 60x3x52cm

Przykładowa kompozycja