## Pakiet 1
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 1 – Rurki intubacyjne, układy i osprzęt, maski
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem z otworem Murphego, z balonem kontrolnym z widocznym rozmiarem. Od 3,0-10,0 | szt. | 3000 |  | 8%
2 | Rurka intubacyjna zbrojona ze zbrojeniem na całej długości rurki z otworem Murphiego od 7,0-8,5, sterylna | szt. | 150 |  | 8%
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu z widocznym rozmiarem. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0, | szt. | 100 |  | 8%
4 | Rurka ustno-gardłowa sterylna rozmiary: 0,0; 0; 1,0; 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 | szt. | 4000 |  | 8%
5 | Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno. Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT 500 ml,utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml | szt. | 3000 |  | 8%
6 | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem). Rozmiar z niżej wymienionych: od 6,0mm do 10,00 co 1,00 mm. | szt. | 1 |  | 8%
7 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z poliuretanu w kształcie stożka o grubości ok 10 mikronów i portem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, obrotowym łącznikiem 7,0; - 9,0 sterylna | szt. | 30 |  | 8%
8 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i obrotowym łącznikiem w rozm 7,0- 10,0 sterylna | szt. | 120 |  | 8%
9 | Rurka tracheostomijna z PCV z mankietem uszczelniającym z 2 kaniulami wewnętrznymi typu Shiley rozm 6 - 10 | szt. | 45 |  | 8%
10 | Rurka tracheostomijna z wydłużeniem dystalnym, mankietem i kaniulą wewnetrzną. Bardzo długa giętka rurka przedłużona część dystalna z mankietem uszczelniającym nr 8 | szt. | 6 |  | 8%
11 | Rurka tracheostomijna z wydłużeniem dystalnym, mankietem i kaniulą wewnętrzną. Bardzo długa giętka rurka przedłużona część dystalna bez mankietu uszczelniającego nr 8 | szt. | 6 |  | 8%
12 | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier. | szt. | 4000 |  | 8%
13 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny z portem do podawania tlenu i odsysania | szt. | 700 |  | 8%
14 | Filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno. Zakres objętości oddech. 200-1500 ml. Przestrzeń martwa 65-70ml, filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową, opakowanie folia- papier, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99% ,skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,992% wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt. | 3000 |  | 8%
15 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku | szt. | 200 |  | 8%
16 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny, pediatryczny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku. | szt. | 10 |  | 8%
17 | Obwód oddechowy, sterylny do aparatu do znieczulenia długość 2 rur 160 cm, 3 rura 80 cm, worek oddechowy 2l zbudowany z rur gładkich w środku | szt. | 500 |  | 8%
18 | Łącznik typu kolanko z portem do kapno | szt. | 15 |  | 8%
19 | Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania min. 72 h ,obrotowa zamykająca zastawka , możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultramiękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika, na wyposażeniu martwa przestrzeń , naklejki do oznaczania dni, sterylne koreczki zabezpieczające . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier .Do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP Do rurek tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP | szt. | 40 |  | 8%
20 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 7,0. | szt. | 20 |  | 8%
21 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 8,0 | szt. | 10 |  | 8%
22 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 8,0. | szt. | 20 |  | 8%
23 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 9,0. | szt. | 10 |  | 8%
24 | Prowadnica Bougie Ch 15, długość 600 mm, wielorazowego użytku z wygiętym końcem zapakowana w futerał | szt. | 30 |  | 8%
25 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem, mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 4 | szt. | 10 |  | 8%
26 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem,mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 5 | szt. | 20 |  | 8%
27 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem, mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 6 | szt. | 10 |  | 8%
28 | Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla noworodków NO.1 | szt. | 5 |  | 8%
29 | Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla wcześniaków NO.0 | szt. | 5 |  | 8%
30 | Resuscytator jednorazowego użytku, worek wykonany z materiału SEBS, dla noworodków, pojemność dostarczana 150 ml, objętość resuscytatora 220 ml, zawór ograniczający ciśnienie, rezerwuar 300 ml, maska rozmiar 0 | szt. | 2 |  | 8%
31 | Resuscytator silikonowy do sterylizacji w autoklawie min. 134 stopni C, z rezerwuarem tlenu i ogranicznikiem ciśnienia, uchwyt na rękę: noworodkowy - (objętość oddechowa 150 ml, objętość rezerwuaru 100 ml; dziecięcy - (objętość oddechowa 450 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; dla dorosłych - (objętość oddechowa 1100 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  | 8%
32 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SOFT Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny sylikonu i PCV - półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanej na kołnierzu. Rozmiary od: 6,0 mm do 10 mm co 1,0 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10 |  | 8%
33 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza wykonana z czystego sylikonu , z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wewnętrznej, zewnętrznej , długości, rodzaju i średnicy mankietu z obturatorem i łącznikiem 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary: Śr. wew. (mm)/Śr. zew. (mm)/Dł. (mm): 6,0/8,7 - 110; 7,0/10,0/120;8,0/11,0/130;9,0/12,3/140. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 8 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
podpis

## Pakiet 2
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 2 – Osprzęt do wstrzykiwacza CT Motion
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebjające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi . Elementy wężyka umozliwiają monitorowanie ciśnienia w systemiewężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 10 sztuk | op. | 40 |  | 8%
RAZEM
| ….......................................... |  |  | …............................................
| data |  |  |  | podpis
Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 3 – Osprzęt do wstrzykiwacza CT Motion
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 150 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | op. | 50 |  | 8%
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | op. | 50 |  | 8%
3 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 320 cm. Dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługidołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Opakowanie 100 sztuk | op. | 50 |  | 8%
RAZEM
| …................................... |  |  | …............
| data |  |  | podpis

## Pakiet 4
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Pakiet nr 4 - Kompresy z gazy
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pakiet jałowych kompresów z gazy 13N 8W, Kompresy 5 x 5 cm 13 N 8 W – 3 sztuki Kompresy 7,5 x 7,5 cm 13 N 8 W –-3 sztuki) Kompresy 10 x 10 cm 13 N 8 W – 3 sztuki) Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7, sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu | Op. | 50
2 | Pakiet jałowych kompresów z gazy 17N 8W Kompresy 5 x 5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 10 x 10 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7, sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu | Op. | 100
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy. Serweta włókninowa foliowana 90 x 75 cm – 1 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 7,5 x 7,5 cm – 10 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 10 x 10 cm – 10 szt. kompresy z gazy 17 N 8 W – 5 x 5 cm –20 szt. kompresy z gazy 17 N16 W – 30 x 10 cm – 2 szt.) Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | Op. | 15
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy Miska nerkowata – 1 sztuka Penseta 13 cm– 1 sztuka Kompresy 10 x 10 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk Kompresy 5 x 5 cm 17 N 8 W – 10 sztuk. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. Kompresy powinny mieć podwijane brzegi, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne zgodnie z klasą II a i regułą 7 | Op. | 80
5 | Jałowy zestaw opatrunkowy Miska nerkowata 1 sztuka Penseta 13 cm– 1 sztuka Kompresy* 7,5 x 7,5 cm 17N 8 W – 10 sztuk Kompresy* 10 x 20 cm 17N 16W – 1sztuka Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | Op. | 100
6 | Zestaw do wkłucia centralnego jałowy Skład minimalny: -tupfery z gazy 17 N kule 20 x 20 cm - 10 szt. -penseta plastikowa - 1 szt. -serweta foliowana z warstwą chłonną 45x 75 cm - 1 szt. - serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75 z otworem Ø 8 i przylepcem wokół otworu - 1 szt. - kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm - 10 szt. - ostrze chirurgiczne nr 11 - 1 szt. - imadło metalowe do szycia - 1 szt. - strzykawka o pojemności 10 ml - 1 szt. - strzykawka o pojemności 20 ml - 1 szt. - igła do strzykawki 0,8 x 40 mm - 1 szt. - igła do strzykawki 1,2 x 40 mm - 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przeźroczyste, wyposażone w trójdzielną zewnętrzną etykietę, w języku polskim, zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu ( typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | szt. | 20
7 | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład minimalny: -serweta foliowana z warstwą chłonną 50x60 cm - 1 szt. -serweta foliowana z warstwą chłonną 50x60 cm z otworem 5 cm i rozcięciem - 1 szt. - rękawice lateksowe rozmiar M lub L - 2 szt. -tupfery z gazy 17 N kule 20 x 20 cm - 6 szt. -penseta lub pean plastikowy - 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przeźroczyste, wyposażone w trójdzielną zewnętrzną etykietę, w języku polskim, zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu ( typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Dla wyrobów jałowych, na potwierdzenie walidacji procesu sterylizacji należy przedstawić raport z ponownej kwalifikacji (rewalidacji) procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665- 1 dla sterylizacji parą wodną lub PN- EN ISO 11135-1 dla sterylizacji tlenkiem etylenu lub PN-EN ISO 11137-1.2 dla sterylizacji radiacyjnej. | szt. | 30
8 | Opaska elastyczna w terapii kompresyjnej do wywoływania ucisku o średniej mocy, rozciągliwość 85-90%, wykonana z naturalnych włókien, przepuszczająca powietrze, z możliwością sterylizacji 10 cm x 4 m. | szt. | 400
9 | Podkład ginekologiczny -wkładki jałowe po porodach i zabiegach ginekologicznych , wykonane z wkładu chłonnego z celulozy owiniętego bibułą higieniczną zabezpieczony delikatną włókniną wierzchnią oraz na zewnątrz zabezpieczającą przed przesiąkaniem folią izolacyjną. Rozmiar 34cmx9cm. Poziom chłonności płynów min. 23g/g-baanie metodą wg normy PN-P-04781-12. Opakowanie torebka papierowo-foliowa a’10szt. | op. | 200
10 | Zestaw kompresów - 40 szt. Kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm z nitką RTG wiązane po 10 sztuk | op. | 1500
11 | Zestaw kompresów - 20 szt. Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG wiązane po 10 sztuk | op. | 1500
12 | Zestaw kompresów - 40 szt. Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG wiązane po 10 szt. | op. | 1500
RAZEM
| …............................... |  |  | …................
| data |  |  | podpis

## Pakiet 5
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 5 – Gąbki myjące
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
| Gąbka z hipoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna polestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm grubości. Gramatura co najmniej 110 g/m2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja o hypoalergiczności żelu oraz skład żelu na pojedyńczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 24 szt. | op. | 1500 |  | 23%
1 | Gąbka z hipoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna polestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm grubości. Gramatura co najmniej 110 g/m2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja o hypoalergiczności żelu oraz skład żelu na pojedyńczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 12 szt. | op. | 3000 |  | 23%
RAZEM
Data ........................................... ......................................................
podpis

## Pakiet 6
DZP/PN/94/2023 Dostawa sprzętu jednorazowego
Załacznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 6 – Opakowanie apteczne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pojemniki do miksera recepturowego o pojemnoci 50 ml umoliwiajce przygotowanie leku bezporednio w tubie. Kompatybilne z mikserem Eprus U500 | szt. | 50 |  | 23%
2 | Pojemniki do miksera recepturowego o pojemnoci 200 ml umoliwiajce przygotowanie leku bezporednio w tubie. Kompatybilne z mikserem Eprus U500 | szt. | 100 |  | 23%
3 | Pojemniki do miksera recepturowego o pojemnoci 500 ml umoliwiajce przygotowanie leku bezporednio w tubie. Kompatybilne z mikserem Eprus U500 | szt. | 100 |  | 23%
RAZEM
Data ........................................... ......................................................
podpis