Lublin, dnia 14.07.2022 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/64/22

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania:

Część 1: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką mikrokolumnową żelową na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze oraz dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego na potrzeby PITD (Backup)  wraz z serwisowaniem urządzeń.

Część 2:  Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych, podłączeniem do systemu „Bank Krwi” i doposażeniem, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową żelową kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wraz z serwisowaniem urządzeń.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy 
art. 135 ust. 1 w związku z  art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

dot. części 1 i 2:

- Czy z uwagi na fakt, że termin ważności otwartych opakowań oferowanego asortymentu uzależniony jest od wielu czynników oraz sposobu ich użycia (m.in. rodzaju metody automatyczna/manualna, modelu analizatora, sposobu przechowywania), Zamawiający dopuści, aby wymagany w rozdziale V pkt 1 ppkt 5) SWZ środek dowodowy zawierał następujące informacje: „Wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, ilości w jednym opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę:

w Rozdziale V PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ; pkt 1 ppkt 5) SWZ

było

Wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, ilości w jednym opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań, terminów ważności opakowań otwartych.

Jest

Wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, ilości w jednym opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań.

w Rozdziale  XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ; pkt 3  ppkt 8) SWZ

było

Wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, ilości w jednym opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań, terminów ważności opakowań otwartych.

Jest

Wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, ilości w jednym opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań.

dot. części 1

- Prosimy o potwierdzenie, czy z uwagi na opis przedmiotu zamówienia „Oferent uwzględni w ofercie niezbędne materiały eksploatacyjne do drukarek takie jak: tonery, bębny w ilości zapewniającej wydruk 20’000 stron A4”, Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wyceny wskazanych materiałów w tabeli formularza cenowego zawartej w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ)?

Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

dot. części 2

- Czy z uwagi na zmianę konfekcji produktu w miejsce wymaganej „Albumina wołowa 30% - op. 1x10ml 60 ml” Zamawiający dopuści zaoferowanie 100 ml w 2 opakowaniach 1x50ml?

TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Albuminy wołowej 30% w 2 opakowaniach 1 x 50 ml.

- Prosimy o potwierdzenie, czy z uwagi na opis „Oferent uwzględni w ofercie niezbędne materiały eksploatacyjne do drukarek takie jak: tonery, bębny w ilości zapewniającej wydruk 60’000 stron A4.”, Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wyceny wskazanych materiałów w tabeli formularza cenowego zawartej w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ)?

Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.