## pakiet 21
Załącznik nr 1.21
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności |  | szt. | 10
Depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 28
Załącznik nr 1.28
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28 - Koszulki typu Mullins
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 14F; Długość 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm; Zestaw składa się z koszulki ze szczelną zastawką hemostatyczną zaopatrzoną w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranikiem boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu; zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,038" Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Koszulka i rozszerzacz pokryte warstwą hydrofilną. Duża odporność koszulki i rozszerzacza na zginanie i zgniecenie. |  | szt. | 30
Depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 29
Załącznik nr 1.29
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 29 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica stentów: 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20mm), 6mm (długość 12, 16, 20mm), 7mm (długość 12, 16, 20mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompartybilne z prawdnikiem 0.014" |  | szt. | 10
Depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)