OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

- ZADANIA:     Docieplenie stropodachów , ścian zewnętrznych oraz roboty towarzyszące w

- budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego , 66-200

- Świebodzin ul. Żaków 1

INWESTOR: Powiat Świebodziński , 66-200 Świebodzin ul. Kolejowa 2

I. Zakres robót:

Niniejszy kosztorys obejmuje w swoim zakresie   zakres robót wynikający z projektu technicznego i

uzgodnieniem z Inwestorem

II. Ogólna charakterystyka robót:

Przedmiotem niniejszego opracowania kosztorysu inwestorskiego jest wycena robót

- wykonania zadania: Docieplenie stropodachów , ścian zewnętrznych oraz roboty

- towarzyszące . Budynek szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

- Świebodzinie ul. Żaków 1

1.Roboty  przygotowawcze, i rozbiórkowe

●  rozebranie czapek betonowych czapek kominowych

●  rozebranie przewodów wentylacyjnych murowanych ponad dachem

● rozebranie gzymsu żelbetowego pod rynnowego

●  rozebranie opierzeń ,rynien i rur spustowych

● wykucie z muru drzwi zgodnie z zestawieniem

● skucie tynków  na ościeżach okien i drzwi

● demontaż komina blaszanego mocowanego na ścianie szczytowej

● rozebranie wejścia do pomieszczenia do byłej kotłowni

● rozebranie opaski przy budynku

●wywiezienie i utylizacja  gruzu

2.Roboty murowe , murki ogniowe i tynki

● Kominy –przewody wentylacyjne na dachu płaskim z cegły klinkierowej kl. 200 ze

spoinowaniem pełnym

● podmurowanie murków ogniowych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

kat. III

● wykonanie nakryw kominów z zatarciem na gładko

● Zamurowanie wnęk zewnętrznych Sali gimnastycznej

● wymiana i uzupełnienie tynków zewnętrznych

3.Docieplenie stropodachów

● przygotowanie istniejącego pokrycia do wykonania docieplenia

●  mocowanie krawędziaków 10*20 cm na skrajach dachów

●  ułożenie z przyklejeniem płyt- styropapy gr. 20 cm z elementami klinowymi na styku

murów oraz kominów

●  pokrycie powierzchni papą termozgrzewalną nawierzchniowa gr. 5,2 mm

● wykonanie opierzeń z blachy cynkowo-tytanowej , montaż rynien

● montaż instalacji odgromowej na dachach płaskich

4. Docieplenie ścian zewnętrznych

● demontaż osprzętu instalacji oświetleniowej, monitoringu i itp

● przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych

●  demontaż parapetów, krat okiennych i balustrady

●  wymiana i uzupełnienie tynków

● montaż instalacji odgromowej pionowej w rurkach instalacyjnych, połączenie instalacji w

puszkach kontrolnych

●  wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem grubości 18 cm, powyżej

cokołu, 15 cm poniżej cokołu oraz  ościeży gr. 2 cm zgodnie z technologią systemową

producenta

● wykonanie warstwy wierzchniej z zaprawy barwionej zgodnie z rysunkami elewacji

● osadzenie parapetów zewnętrznych

● przesunięcie podejść pod kanalizacji deszczowej pod rury spustowe

● osadzenie rur spustowych

5. Wymiana wejścia do pomieszczenia byłej kotłowni

● rozebranie ścian , czapki betonowej, posadzki i schodów betonowych

● wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko z jego utylizacją

● wykonanie wykopów , szalowania , zasypanie wykopów

● wykonanie ścianek żelbetowych z czapką betonową

● wykonanie schodów betonowych na płycie żelbetowej

●  wykonanie posadzki betonowej z osadzeniem wycieraczki

● osadzenie balustrady ochronnej

6. Pozostałe roboty

● wykonanie opaski przy budynku

●  osadzenie drzwi zewnętrznych

● montaż naprawionych i pomalowanych krat okiennych i balustrady ochronnej

● montaż  zdemontowanych lamp oświetlenia zewnętrznego, czujników i itp.

●montaż daszków nad wejściami do budynku

Opracował: