ZP 5/24	Załącznik Nr 7 do SWZ

- Wymagane warunki gwarancji oraz świadczenia serwisu

| L. p. | Parametr | Potwierdzenie Wykonawcy WYPEŁNIĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa urządzenia / urządzeń | (Podać) |
| 2 | Producent / Wykonawca | (Podać) |
| 3 | Typ / Model urządzenia | (Podać) |
| 4 | Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami Producenta | (Podać) |
| 5 | Okres gwarancji (minimum 36 miesiące) | (Podać) |
| 6 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu w ramach ceny dostawy bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego (powiadomienie zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem e-mail: aparatura@bieganski.com.pl). Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | (określić wymagania producenta) |
| 7 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową również zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną | (Podać) |
| 8 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | (Podać) |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności odpłatnych części zamiennych od momentu zakończenia produkcji aparatu i pisemnym powiadomieniu Zamawiającego minimum 10 lat | (Podać) |
| 10 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | (Podać) |
| 11 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych | (Podać) |
| 12 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta, zapewniający świadczenie usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Zamawiający wyraża zgodę na naprawę urządzenia w serwisie Wykonawcy w przypadku gdy rodzaj naprawy może być wykonany tylko w warunkach serwisowych. W takim przypadku koszt transportu do serwisu uszkodzonego sprzętu oraz koszt transportu i ponownej instalacji (jeśli jest wymagana) ponosi Wykonawca. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zabranie sprzętu z siedziby Zamawiającego. |  |
| 12.1 | Pełna nazwa serwisu: |  |
| 12.2 | Adres: |  |
| 12.3 | Telefon: |  |
| 12.4 | e-mail: |  |
| 13. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z okresową konserwacją, obsługą serwisową oraz przeglądami technicznymi | (Podać) |
| 14. | Wykaz dostawców części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania Towaru | (Podać) |
| 15. | Wykaz preparatów/materiałów dopuszczalnych przez Wytwórcę do dezynfekcji zaoferowanego Wyrobu | (Podać) |