## FC
Lp. | Przedmiot | Nr nici | ilość saszetek | Cena netto | Warość netto | Warość brutto | Nazwa i numer katalogowy | Producent
Zakres 1 33.14.11.21-4 szwy chirurgiczne
Nici syntetyczne, plecione. Skład: kopolimer 90% glikolidu i 10% l-laktydu (glikolid i l-laktyd 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%) oraz stearynianem wapnia (50%). Okres wchłaniania 55-70 dni, wytrzymałość początkowa węzła na zerwanie 140%, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach. 10% początkowej siły podtrzymania tkanki po 35 dniach. Igły silikonizowane o zwiększonej odporności. Długość nici 70-90 cm.
1 | 1/2 koła 63mm-65mm | 2 | 72
2 | 1/2 koła 40mm-42mm wzmocniona | 2 | 1260
3 | 1/2 koła 47mm-49mm | 1 | 252
4 | 1/2 koła 40mm-42mm wzmocniona | 1 | 252
5 | 1/2 koła 37mm-39mm wzmocniona | 1 | 252
6 | 1/2 koła 76mm | 1 | 360
7 | 1/2 koła 40mm-42mm wzmocniona | 0 | 108
8 | 1/2 koła 37mm-39mm | 0 | 1188
9 | 1/2 koła 30mm-32mm | 0 | 108
10 | 1/2 koła 47mm-49mm | 2/0 | 252
11 | 1/2 koła 37mm-39mm | 2/0 | 720
12 | 1/2 koła 30mm-32mm | 2/0 | 612
13 | 1/2 koła 26mm-27mm | 2/0 | 612
14 | 1/2 koła 40mm-42mm | 3/0 | 108
15 | 1/2 koła 37mm-39mm | 3/0 | 1188
16 | 1/2 koła 30mm-32mm | 3/0 | 1080
17 | 1/2 koła 26mm-27mm | 3/0 | 1188
18 | 1/2 koła 26mm-27mm | 4/0 | 360
19 | Nic chir. bez igły 140-150 cm | 2/0 | 1080
20 | Nic chir. bez igły 140-150 cm | 3/0 | 1080
21 | Igła haczykowata okrągła z krótkim tnącym końcem do zbiegów laparoskopowych; rozmiar 30mm-32mm (zakończenie nie dłuższe niż 1 mm, typu "CC") | 1 | 360
22 | 1/2 koła okrągła, przeciwzakłuciowa, 37 mm wzmocniona,90 cm bezbarwna | 1/0 | 108
23 | 1/2 koła okrągła, z zakończeniem tępym, śr. 50 mm wzmocniona, 90 cm | 1 | 108
Razem
Zakres 2 33.14.11.21-4 szwy chirurgiczne
Nici wchłanialne syntetyczne, plecione, poliglaktyna pokryta stearynianem wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 5 dniach. Długość nici 75 cm
1 | igła 1/2 koła 22mm, okrągla | 3/0 | 144
2 | igła 3/8 koła 19mm, odwrotnie tnąca,kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła | 4/0 | 144
Razem
Zakres 3 33.14.11.21-4 szwy chirurgiczne
Nici chirurgiczne wchłanialne w okresie 180-210 dni, syntetyczne, jednowłóknowe wykonane z poli-p-dioksanonu, 50-70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28-35 dniach od zaimplantowania. Długość nici 70 cm.
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy kleszczy naczyniowych: 1. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CASTANEDA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZĘKA KĄT 30° DŁ. 48 MM DŁ. CAŁK. 120 MM - 1 szt. 2. KLESZCZYKI NACZYNIOWE NOWORODKOWE TYP DERRA MAŁE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ROZSTAW SZCZĘKI 16MM DŁ. 165MM - 1 szt.
1 | 1/2 koła 36mm-37mm | 2/0 | 720
2 | 1/2 koła 30mm | 2/0 | 252
3 | 1/2 koła 17mm | 3/0 | 108
4 | 1/2 koła 17mm | 4/0 | 108
5 | 1/2 koła 22mm | 4/0 | 108
6 | 1/2 koła 17mm | 5/0 | 108
7 | 1/2 koła 40mm, dł. nici 150cm z pętlą | 0 | 408
8 | 1/2 koła 65mm, dł. nici 150cm z pętlą | 0 | 72
9 | igła okrągła typu "narta", 26mm, 40cm, pętla | 4/0 | 108
Razem
Zakres 4
1 | Stapler jednorazowego użytku z szeroką zszywką powleczoną teflonem Wymiary: grzbiet: 6,9 mm, nóżka: 4,2 mm, grubość 0,58 mm, ilość zszywek: nie więcej niż 35 szt. | op. | 150
2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku wykonany z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), część robocza wykonana ze stali chirurgicznej 300, ilość w opakowaniu: 6 szt. | op. | 30
Nici chirurgiczne niewchłanialne, poliamidowe, skórne, barwione, z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą spłaszczoną grzbietowo-brzusznie w części imadłowej lub o opływowym kształcie czubka typu easyslide i spłaszczonym trzonie igły
długość nici 75-90 cm
3 | 3/8 koła 19-20mm | 4/0 | 252
4 | 3/8 koła 24-25mm | 4/0 | 108
5 | 3/8 koła 24-25mm | 3/0 | 2880
6 | 3/8 koła 24-25 mm | 2/0 | 108
7 | 3/8 koła 30-32mm | 2/0 | 3960
8 | 3/8 koła 37-39 mm | 2/0 | 108
9 | 3/8 koła 30-32mm | 0 | 252
10 | 3/8 koła 30-32mm | 1 | 360
długość nici 75-100 cm | dł. nici 75-100cm
11 | 3/8 koła 90-92mm | 1 | 108
długość nici 45-75 cm
12 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, do szwu śródskórnego, mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micro-point (typu dermaslide) polipropylne i polietylen, 13 mm, na dwóch rolkach w kształcie cyfry "8" | 4/0 | 108
długość nici 45cm
13 | 3/8 koła 24-25mm | 2/0 | 360
14 | 3/8 koła 24-25mm | 3/0 | 2880
15 | 3/8 koła 24-25mm | 4/0 | 612
16 | 3/8 koła 16-19mm | 5/0 | 252
17 | 3/8 koła 19-20mm | 5/0 | 108
Razem
Zakres 5
Nici niewchłanialne , poliestrowe, plecione, powlekane silikonem z igłą stożkową, dł. nici 75cm
1 | 1/2 koła 37mm | 0 | 108
2 | 1/2 koła 37mm | 1 | 108
3 | 1/2 koła 40mm | 2 | 72
4 | 1/2 koła 37mm podwójnie wzocniona z podwójna igłą stożkową | 5 | 240
5 | bez igły, op. 2 x 75 cm | 5 | 72
Razem
Zakres 6
Nici niewchłanialne, polipropylenowe, monofilamente, barwione, igła okrągła ze stali nierdzewnej 300; dł. nici 75cm (za wyjatkiem poz.4 i 6)
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy kleszczy naczyniowych: 1. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CASTANEDA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZĘKA 15/48 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM - 1 szt. 2. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ROZSTAW SZCZĘKI 24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM - 1 szt.
1 | 1/2 koła 30mm | 0 | 108
2 | 1/2 koła 30mm | 2/0 | 252
3 | 1/2 koła 30mm | 3/0 | 252
4 | 1/2 koła 13mm z podwójną igłą, dł. nici 60 cm | 4/0 | 324
5 | 1/2 koła 22mm | 4/0 | 108
6 | 1/2 koła 10mm z podwójną igłą dł. nici 60 cm-75cm | 5/0 | 108
7 | 1/2 koła 13mm z podwójną igłą | 5/0 | 324
8 | 1/2 koła 10mm | 6/0 | 108
9 | 1/2 koła 13mm z podwójną igłą | 6/0 | 324
Razem
Zakres 7
Nici syntetyczne, wchanialne, monofilamentowe z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, efektywny okres podrtzymywania tkankowego ok.. 90 dni
1 | 1/2 koła 37 mm, dł. nici 70 cm | 2/0 | 480
2 | 1/2 koła 37 mm, dł. nici 90 cm | 0 | 360
Razem
Zakres 8
1 | Taśma retrakcyjna wykonana z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu i/lub bawełny; średnica 1,5 mm, długość 45 cm; pakowane 2 x 45 cm | szt. | 144
2 | Wosk kostny | szt. | 48
Razem
Zakres 9
1 | Jednorazowy zestaw do usuwania żył. Prowadnica druciana pokryta polietylenem; rączki i trzy głowice do "strypingu" - 9, 12 15 mm; zakrętka do mocowania głowic | szt. | 220
Zakres 10
Siatka przepuklinowa polipropylenowa, lekka, monofilamentowa, nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania, powierzchnia porów min. 1,5 mm², grubość siatki 0,5-0,55 mm, o gramaturze 60 g/m². Siatka z pasami wzmacniającymi implant, o wielkości porów 1,5 mm2. Rozmiar:
1 | 10 cm x 15 cm | szt. | 250
2 | 20 cm x 30 cm | szt. | 10
Razem
Zakres 11
1 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, o wymiarach oczek od 2x2 do 2,5x2,5 mm i gramaturze 45-50 g/m², grubość 0,5-1 mm Nie ulegająca strzępieniu podczas przecinania. Rozmiar 20 x 20 cm | szt. | 300
Zakres 12
1 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, makroporowa, monofilamentowa, niewchłanialna. Gramatura 40-45 g\m² . Biokompatybilna. Nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania. Grubość siatki: 0,45 mm do 0,50 mm, wielkość porów 6-6,5 mm², średnica włókna do 1,3 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar 30 x 30 cm - 32 x 32 cm | szt. | 200
Zakres 13
1 | Siatka przepuklinowa pilipropylenowa, monofilamentowa, ultralekka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Gramatura 40-45g/ m2. Grubość siatki 0,50 mm do 0,55 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. W wariantach lewym i prawym Rozmiar 10,3cm x 15,7cm. | szt. | 50