OR-III.271.2.15.2024 Gorlice, 12.07.2024 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na** **modernizację bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole nr 8.**

**Zapytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie:**

Czy oprawy oświetleniowe instalowane w salach zajęć muszą posiadać tak jak zaznaczono w opisie projektu: "zintegrowany sensor dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, wzrost oszczędności energii do 30%"

**Odpowiedź:**

W salach zajęć należy zastosować oprawy oświetleniowe LED posiadające zintegrowany sensor dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, wzrost oszczędności energii do 30%, zgodnie z zapisami w projekcie technicznym.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252