Te 2300-08/2023
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.

Zamawiający
„Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. , ul. Poznańska 125a , 63-300 Pleszew
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpleszew.pl,
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew
Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl
Telefon: (62) 74 20 700 / 74 20 700
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia Zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej w treści SWZ „ustawą”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
8. Z uwagi na fakt, iż do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ust. 1 Pzp).
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy „ustawy”.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.
2. Zamówienie obejmuje:
1. dostawę analizatorów do siedziby Zamawiającego,
2. instalację i uruchomienie dostarczonych analizatorów najpóźniej do dnia 01.07.2023r.
3. sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych niezbędnych do realizacji zadania,
4. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,
5. serwis techniczny dostarczonego sprzętu.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonym do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia formularzu „Wymagania i parametry techniczne;”.
2. W załączonym do niniejszej SWZ „Formularzu cenowym” Zamawiający określił liczbę oznaczeń, na podstawie której Wykonawca skalkuluje cenę oferty.
3. Analizatory, odczynniki, materiały kontrolne, części zużywalne do wykonania badań hematologicznych dostarczone zostaną transportem Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt bezpośrednio do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCM w Pleszewie.
4. Podane w „Formularzu cenowym” ilości oznaczeń są wielkościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy ilość zamawianych artykułów zależeć będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane artykuły muszą być zgodne z opisem przedstawionym w formularzu „Wymagania i parametry techniczne;”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły niespełniające wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany dostarczyć dokumenty dopuszczające do stosowania wszystkie oferowane artykuły (np. deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru).
8. W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły o walorach użytkowych i funkcjonalności nie gorszych niż posiadają opisane urządzenia.
9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
10. Części zamówienia – nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na nadmierne trudności techniczne oraz utrudnioną koordynację działań w realizacji zamówienia. Zamówienie ma charakter jednorodny. Postępowanie przetargowe dotyczy dwóch analizatorów hematologicznych, które będą pracować na tych samych odczynnikach. Analizator nr I jest aparatem głównym a Analizator nr II jest aparatem pomocniczym i zastępczym.
11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
- 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.
- 38434000-6 Analizatory.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
1. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są przeanalizować wszystkie elementy SWZ i w razie wątpliwości zwrócić się do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa wyżej, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od dnia 1.07.2023 r.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
  1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  1. Maria Bierła – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – tel. 62 74 20 876
  2. Monika Bania-Szajdak – Diagnosta Laboratoryjny – tel. - 62 7420875
  3. Aleksandra Prażucha – referent – tel. 62 74 20 719, e-mail: przetargi@szpitalpleszew.pl
  1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, w tym podmiotowe środki dowodowe Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dokument w formatach danych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
  3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew
  4. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
  5. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).
  6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
  7. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika, konieczne jest posiadanie przez użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  8. Komunikacja poprzez komendę „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
  9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
  10. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  11. Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
  12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
  13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
  15. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
  16. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
    1. akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/;
    2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji, o której mowa w pkt 15.
  1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia z postępowania
  1. Na podstawie Art. 108. 1. ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
    1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
      1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
      2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
      3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
      4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
      5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
      6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
      7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
      8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
    1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
    2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
    3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
    4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
    5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie Art. 109. 1. pkt 4 ustawy, z postępowania zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
  1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy,
  2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy,
  3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy.

Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew.
2. Ofertę należy złożyć do dnia: 20.04.2023r. godzina: 10:00.
3. Za datę i godzinę wpływu (odbioru) oferty, przyjmuje się datę i godzinę złożenia wygenerowaną dla tej oferty przez Platformę zakupową.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zakładka „Komunikaty”).

Otwarcie ofert;
  1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 20.04.2023r. o godzinie 10:10.
  2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
  3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
  4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  5. Zmawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
    1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
    2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
  1. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
  2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Termin związania ofertą:
1.	Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 19.05.2023r.
2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4.	W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe (do wyboru przez Wykonawcę): opisy, katalogi, karty techniczne w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z przedmiotowych środków dowodowych musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Podmiotowe środki dowodowe
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu.
1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Wymagania dotyczące wadium – w tym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Symbol kryterium
1	Cena	70%	C
2	Wybrane parametry techniczne	30%	J

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cn = Cmin/Cx*70
gdzie:	Cn – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”
Cmin – cena najtańszej oferty
Cx – cena badanej oferty
Jn = Jx/Jmax*30
gdzie:	Jn – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Wybrane parametry techniczne”
Jmax – najwyższa liczba punktów* uzyskana przez Wykonawcę
Jx – liczba punktów* uzyskana przez badanego Wykonawcę

* –	przez „liczbę punktów” Zamawiający rozumie sumę uzyskaną w wyniku analizy wypełnionej tabeli znajdującej się w Formularzu cenowym.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
2. Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P= C+J) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym Formularzu oferty i Formularzu cenowym, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 577 Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik do SWZ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
2. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
7. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Pozostałe informacje:
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., z siedzibę przy ul. Poznańskiej 125a, 63-300 Pleszew;
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@szpitalpleszew.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Załączniki stanowiące integralną cześć specyfikacji:
załącznik nr 1 Druk oferty;
załącznik nr 2 Wymagania i parametry techniczne;
załącznik nr 3 Formularz cenowy;
załącznik nr 4 Projekt umowy dzierżawy;
załącznik nr 5 Zobowiązanie do zachowania tajemnicy;
załącznik nr 6 Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:	..................................................................................
Siedziba:	..................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ..............................................
Numer telefonu / faksu: ...............................................
Numer REGON: ................................................................
Numer NIP ……………….............................
Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: …………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy dla Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. (Znak sprawy Te 2300-08/2023), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za cenę brutto wynoszącą

Cena brutto …………………………………………………………………………… zł
(proszę przenieść wartość brutto z formularza cenowego)

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
3. Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
4. Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
5. Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 na jego wezwanie.
6. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).

Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego)
1. Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne ……………………………………….…… (wpisać) niewłaściwe skreślić.
2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
3. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[2]
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  [2] Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 8.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................
Telefon...................................................Fax........................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:

Załącznik Nr 2
## Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.

Analizator I - podstawowy

Nazwa i typ: .............................................................................................

Producent / Firma: ....................................................................................

L.p.	Parametry wymagane	Oferowane parametry (opisać)
	Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji 2022/2023). Wyklucza się aparaty demonstracyjne testowe. Przeznaczony do wykonania 3/4 liczby planowanych badań przez 48 miesięcy: CBC; CBC+5DIFF; RETI
	Powinien oznaczać: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT, NEUT(%,#),, LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), BASOI(%#), Młode formy leukocytarne (%#), RET(%#) i parametry retikulocytarne.
	Praca analizatora podstawowego i pomocniczego na tych samych odczynnikach.
	HCT powinien być mierzony a nie wyliczeniowy.
	Oznaczanie retikulocytów bezpośrednio z probówki zawierającej krew pacjenta bez wstępnej obróbki
	Analizator musi mieć możliwość wyboru pracy: CBC; CBC+DIFF; CBC+DIFF+RETI
	Powinien oznaczać minimum 60 badań CBC+DIFF na godzinę
	Analizator z kolorowym ekranem dotykowym
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub w innym języku europejskim – pod warunkiem, że instrukcja użytkowania w języku polskim jest wbudowana w oprogramowanie własne analizatora.
	Analizator musi pracować w trybie automatycznym, posiadać podajnik na min. 20 próbek, umożliwiający pracę z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania probówek. Komputer drukarka i UPS w wyposażeniu.
	Statywy do probówek podajnika muszą być nie mniejsze niż 10- miejscowe.
	Analizator musi być gotowy do pracy całą dobę z wyłączeniem czasu planowych czynności konserwacyjnych
	Analizator musi mieć ekran umożliwiający odczyt wyniku bez potrzeby jego drukowania
	Analizator musi pracować także w trybie cito oraz z probówkami do mikrometody na 200µl krwi włośniczkowej z EDTA-K2 .
	Objętość aspirowanej próbki nie może być większa niż 35 µl dla CBC
	Analizator musi zapewniać rozdział krwinek białych na 6 populacji: granulocyty obojętnochłonne, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty i populacja niedojrzałych leukocytów, z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.
	Różnicowanie WBC przy użyciu impedancji i cytometrii przepływowej. Wszystkie różnicowane WBC muszą być oznaczane - nie wyliczane
	Analizator musi mieć system oceny niedojrzałych leukocytów wyrażony na wyniku w wartościach bezwzględnych i w procentach
	Analizator musi wykonywać pomiar HGB niezależnie od WBC ( w osobnym torze pomiarowym )
	Analizator musi mieć system flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi patologie i ich stopień zaawansowania
	Liniowość bez wstępnego rozcieńczania manualnego: / Dla RBC od 0 do minimum 8,0 mln/μl / Dla WBC od 0 do minimum 360 tyś/µl / Dla PLT od 0 do minimum 3,8 mln/μl / Dla HGB od 0 do minimum 24 g/l / Dla HCT od 0 do minimum 67%
	Analizator musi mieć możliwość identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych
	Analizator musi być wyposażony w automatyczny system konserwacji i kalibracji
	Analizator musi mieć system automatycznego czyszczenia końcówki zasysającej krew
	Analizator musi pracować na odczynnikach całkowicie bezcjankowych, co potwierdzone musi być przez Wykonawcę, kartami charakterystyki producenta tych odczynników
	Wykonawca musi zapewnić odczynniki i materiał kontrolny – do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej od producenta analizatora.
	Wykonawca musi zapewnić przez okres trwania umowy krew kontrolną na poziomie N ,H. L do kontroli 1x dziennie na wszystkich poziomach, dla wszystkich mierzonych parametrów. Parametry kontroli są wczytywane za pomocą kodów, lub z nośnika
	Analizator musi mieć zaprogramowany system kontroli jakości pozwalający na stały monitoring i wydruk wykresów Levey-Jenningsa za zadany okres; wyklucza się zastosowanie oprogramowania zewnętrznego.
	Wykonawca musi zapewnić bezpłatny udział w programie zewnętrznej kontroli jakości wraz z osobnym materiałem kontrolnym, z opracowaniem wyników i certyfikatami , przynajmniej 1xkwartał w czasie całej umowy
	Wykonawca zapewnia udział w międzynarodowej kontroli jakości uzyskanych wyników badań, prowadzonej dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, przesyłany automatycznie z analizatora zaraz po wykonaniu kontroli, bez konieczności zatwierdzania dodatkowego przez Użytkownika, z możliwością uzyskania raportów miesięcznych oraz Certyfikatu uczestnictwa raz w roku
	Analizator musi mieć być podłączony i zsynchronizowany do istniejącej w Laboratorium sieci informatycznej - system Eskulap (transmisja dwukierunkowa). Podłączenie i synchronizacja do sieci na koszt wykonującego. System jest nadzorowany przez firmę Nexus Polska. Adres firmy: ul. Szyperska 14; 61-754 Poznań
	Analizator musi posiadać przynajmniej jeden port Ethernet, umożliwiający wpięcie maszyny w szpitalną sieć LAN za pomocą skrętki komputerowej.
	Wykonawca musi zapewnić wszelkie instrukcje i dokumenty w języku polskim i w wersji papierowej
	Wykonawca musi zapewnić bezpłatne szkolenie personelu przy uruchamianiu aparatu
	Wykonawca musi potwierdzić powyższe informacje odpowiednimi fragmentami instrukcji obsługi analizatora lub innymi przedmiotowymi środkami dowodowymi dotyczącymi oferowanego analizatora
	Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym koszty części zużywalnych analizatora, Wykonawca wlicza w cenę oferty
	Wykonawca cenie oferty zapewnia serwis techniczny w razie awarii analizatora. Przeglądy okresowe wliczone w cenę oferty, wykonywane z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
	Urządzenie objęte serwisem (zgodnie zapisami umowy) przez cały okres obowiązywania umowy
	Czas telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii (w dni robocze). W przypadku konieczności przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, przyjazd i uruchomienie aparatu w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii.
	Możliwość zgłoszenia awarii przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
	Trzy awarie w czasie 3 miesięcy w ciągu pierwszego roku, skutkować będą niezwłoczną wymianą aparatu na nowy lub w przypadku braku nowego aparatu, prawem do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, oraz naliczenia stosownych kar umownych.

UWAGA:
W kolumnach „Parametry wymagane” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

L.p.	Parametry oceniane	Oferowane parametry / (proszę opisać)	Sposób oceny
1	Oprogramowanie w języku polskim		0 – Nie, 5 – Tak
2	Liczba oznaczeń CBC+DIFF na godzinę		60 – 0 pkt / po 1 punkcie za każde 10/h powyżej 60
	Liniowość RBC wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość WBC wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość PLT wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość HGB wyższa od wymaganej minimalnej		Po 2 punkty za funkcję – maksymalna ilość punktów – 8 pkt
	Analizator ma możliwość dodatkowego (drugiego w razie potrzeby) pomiaru PLT metodą optyczną – parametr diagnostyczny, zwalidowany przez producenta, posiadający zakresy referencyjne		0 – Nie, 5 – Tak
	Jeden materiał kontrolny dla wszystkich mierzonych parametrów krwi obwodowej łącznie z parametrami retikulocytarnymi		0 – Nie, 10 – Tak
	Analizator ma możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała (WBC i RBC)		0 – Nie, 5 – Tak
	Analizator wyposażony w osobny tryb próbek leukopenicznych, zapewniający dokładny pomiar WBC, z możliwością jego wyboru manualnie przez Użytkownika z menu analizatorów		0 – Nie, 5 – Tak

Analizator II - pomocniczy

Nazwa i typ: .............................................................................................

Producent / Firma: ....................................................................................

L.p.	Parametry wymagane	Oferowane parametry
	Analizator może być używany, maksymalnie 8-letni. Przeznaczony do wykonania 1/4 liczby planowanych badań przez 48 miesięcy: CBC; CBC+5DIFF; RETI
	Powinien oznaczać: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, MPV, PDW, PCT, NEUT(%,#),, LYMPH(%#). MONO(%#), EO(%#), BASOI(%#), Młode formy leukocytarne (%#), RET(%#) i parametry retikulocytarne.
	Praca analizatora podstawowego i pomocniczego na tych samych odczynnikach.
	HCT powinien być mierzony a nie wyliczeniowy.
	Oznaczanie retikulocytów bezpośrednio z probówki zawierającej krew pacjenta bez wstępnej obróbki
	Analizator musi mieć możliwość wyboru pracy: CBC; CBC+DIFF; CBC+DIFF+RETI
	Powinien oznaczać minimum 60 badań CBC+DIFF na godzinę
	Analizator z kolorowym ekranem dotykowym
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub w innym języku europejskim – pod warunkiem, że instrukcja użytkowania w języku polskim jest wbudowana w oprogramowanie własne analizatora.
	Analizator musi pracować w trybie automatycznym, posiadać podajnik na min. 20 próbek, umożliwiający pracę z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania probówek. Komputer drukarka i UPS w wyposażeniu.
	Statywy do probówek podajnika muszą być nie mniejsze niż 10- miejscowe.
	Analizator musi być gotowy do pracy całą dobę z wyłączeniem czasu planowych czynności konserwacyjnych
	Analizator musi mieć ekran umożliwiający odczyt wyniku bez potrzeby jego drukowania
	Analizator musi pracować także w trybie cito oraz z probówkami do mikrometody na 200µl krwi włośniczkowej z EDTA-K2 .
	Objętość aspirowanej próbki nie może być większa niż 35 µl dla CBC
	Analizator musi zapewniać rozdział krwinek białych na 6 populacji: granulocyty obojętnochłonne, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty i populacja niedojrzałych leukocytów, z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.
	Różnicowanie WBC przy użyciu impedancji i cytometrii przepływowej. Wszystkie różnicowane WBC muszą być oznaczane - nie wyliczane
	Analizator musi mieć system oceny niedojrzałych leukocytów wyrażony na wyniku w wartościach bezwzględnych i w procentach
	Analizator musi wykonywać pomiar HGB niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym )
	Analizator musi mieć system flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi patologie i ich stopień zaawansowania
	Liniowość bez wstępnego rozcieńczania manualnego: / Dla RBC od 0 do minimum 8,0 mln/μl / Dla WBC od 0 do minimum 360 tyś/µl / Dla PLT od 0 do minimum 3,8 mln/μl / Dla HGB od 0 do minimum 24 g/l / Dla HCT od 0 do minimum 67%
	Analizator musi mieć możliwość identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych
	Analizator musi być wyposażony w automatyczny system konserwacji i kalibracji
	Analizator musi mieć system automatycznego czyszczenia końcówki zasysającej krew
	Analizator musi pracować na odczynnikach całkowicie bezcjankowych, co potwierdzone musi być przez Wykonawcę, kartami charakterystyki producenta tych odczynników
	Wykonawca musi zapewnić odczynniki i materiał kontrolny – do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej od producenta analizatora.
	Wykonawca musi zapewnić przez okres trwania umowy krew kontrolną na poziomie N ,H. L do kontroli 1x dziennie na wszystkich poziomach, dla wszystkich mierzonych parametrów. Parametry kontroli są wczytywane za pomocą kodów, lub z nośnika
	Analizator musi mieć zaprogramowany system kontroli jakości pozwalający na stały monitoring i wydruk wykresów Levey-Jenningsa za zadany okres; wyklucza się zastosowanie oprogramowania zewnętrznego.
	Wykonawca musi zapewnić bezpłatny udział w programie zewnętrznej kontroli jakości wraz z osobnym materiałem kontrolnym, z opracowaniem wyników i certyfikatami , przynajmniej 1xkwartał w czasie całej umowy
	Wykonawca zapewnia udział w międzynarodowej kontroli jakości uzyskanych wyników badań, prowadzonej dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, przesyłany automatycznie z analizatora zaraz po wykonaniu kontroli, bez konieczności zatwierdzania dodatkowego przez Użytkownika, z możliwością uzyskania raportów miesięcznych oraz Certyfikatu uczestnictwa raz w roku
	Analizator musi mieć być podłączony i zsynchronizowany do istniejącej w Laboratorium sieci informatycznej - system Eskulap (transmisja dwukierunkowa). Podłączenie i synchronizacja do sieci na koszt wykonującego. System jest nadzorowany przez firmę Nexus Polska. Adres firmy: ul. Szyperska 14; 61-754 Poznań
	Analizator musi posiadać przynajmniej jeden port Ethernet, umożliwiający wpięcie maszyny w szpitalną sieć LAN za pomocą skrętki komputerowej.
	Wykonawca musi zapewnić wszelkie instrukcje i dokumenty w języku polskim i w wersji papierowej
	Wykonawca musi zapewnić bezpłatne szkolenie personelu przy uruchamianiu aparatu
	Wykonawca musi potwierdzić powyższe informacje odpowiednimi fragmentami instrukcji obsługi analizatora lub innymi ulotkami dotyczącymi oferowanego analizatora
	Koszty utrzymania analizatora w ruchu, w tym koszty części zużywalnych analizatora, Wykonawca wlicza w cenę oferty
	Wykonawca cenie oferty zapewnia serwis techniczny w razie awarii analizatora. Przeglądy okresowe wliczone w cenę oferty, wykonywane z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
	Urządzenie objęte serwisem (zgodnie zapisami umowy) przez cały okres obowiązywania umowy
	Czas telefonicznej reakcji serwisu maksymalnie 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii (w dni robocze). W przypadku konieczności przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, przyjazd i uruchomienie aparatu w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii.
	Możliwość zgłoszenia awarii przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
	Trzy awarie w czasie 3 miesięcy w ciągu pierwszego roku, skutkować będą niezwłoczną wymianą aparatu na nowy lub w przypadku braku nowego aparatu, prawem do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, oraz naliczenia stosownych kar umownych.

UWAGA:
W kolumnach „Parametry wymagane wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

L.p.	Parametry oceniane	Oferowane parametry / (proszę opisać)	Sposób oceny
	Oprogramowanie w języku polskim		0 – Nie, 5 – Tak
	Liczba oznaczeń CBC+DIFF na godzinę		60 – 0 pkt / po 1 punkcie za każde 10/h powyżej 60
	Liniowość RBC wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość WBC wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość PLT wyższa od wymaganej minimalnej / Liniowość HGB wyższa od wymaganej minimalnej		Po 2 punkty za funkcję – maksymalna ilość punktów – 8 pkt
	Analizator ma możliwość dodatkowego (drugiego w razie potrzeby) pomiaru PLT metodą optyczną – parametr diagnostyczny, zwalidowany przez producenta, posiadający zakresy referencyjne		0 – Nie, 5 – Tak
	Jeden materiał kontrolny dla wszystkich mierzonych parametrów krwi obwodowej łącznie z parametrami retikulocytarnymi		0 – Nie, 10 – Tak
	Analizator ma możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała (WBC i RBC)		0 – Nie, 5 – Tak
	Analizator wyposażony w osobny tryb próbek leukopenicznych, zapewniający dokładny pomiar WBC, z możliwością jego wyboru manualnie przez Użytkownika z menu analizatorów		0 – Nie, 5 – Tak

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik nr 4
Projekt umowy dzierżawy

zawarta w dniu …………………… w Pleszewie pomiędzy:
Spółką Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000303091, REGON: 300770088, NIP: 6080074563, wysokość kapitału zakładowego 61 981 000,00 zł, reprezentowaną przez ……………………………………….., zwaną w dalszej treści Zamawiającym
a firmą ................................................................................... , zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§ 1
1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (znak sprawy Te 2300-08/2023).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (zwanych dalej: „urządzeniami”) w okresie 48 miesięcy. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia opisany w ust. 2 posiada wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania oraz odpowiednie certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizatory nie są obciążone zastawem lub innymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę urządzeń przez cały okres trwania niniejszej umowy.
5. Strony ustalają, że przez cały okres obowiązywania Umowy właścicielem urządzeń pozostanie Wykonawca.

§ 2
1. Analizatory, o których mowa w § 1 będą udostępnione Zamawiającemu w formie dzierżawy i przez cały okres obowiązywania umowy pozostaną własnością Wykonawcy.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1. dostarczenie urządzeń do siedziby Zamawiającego,
2. zainstalowanie urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
3. podłączenie i synchronizacja analizatora z systemem informatycznym ESKULAP firmy ALMA,
4. przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania analizatorów (dwa szkolenia z zakresu obsługi i metodyki wykonywanych badań),
5. aktualizacja oprogramowania analizatora w okresie trwania umowy bez dodatkowych opłat,
6. dostarczenie kompletnej dokumentacji analizatora (w tym instrukcja obsługi, certyfikat CE lub deklaracja zgodności) w wersji drukowanej, w języku polskim,
7. zapewnienie sprawności analizatora, jego serwisowanie i wykonywanie odpowiednich przeglądów technicznych przez cały okres obowiązywania umowy,
8. zapewnienie możliwości telefonicznego lub za pomocą poczty e. mail zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, Tel. ………… adres poczty e mail ………………………………………
9. zapewnienie telefonicznej reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia awarii (w dni robocze, przy czym przez dni robocze Strony rozumieją wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawo wolnych od pracy).
1. Wszystkie powyższe czynności Wykonawca wykona / wykonywał będzie na własny koszt i ryzyko.
2. Dostawa i wdrożenie analizatorów do pracy nastąpi nie później niż do dnia 1 lipca 2023 r.
3. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości wykonywania badań na urządzeniach, o którym mowa w § 1 ust. 1, w związku z okolicznościami zależnymi od Wykonawcy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, urządzenie zastępcze, pracujące na tych samych odczynnikach co analizatory, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub pokryje koszt badania zleconego przez Zamawiającego w laboratorium zewnętrznym. Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.

§ 3
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych
1. Dostawy realizowane będą w dni robocze na podstawie zamówień składanych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt bezpośrednio do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCM w Pleszewie, w godz. od 800 do 1400, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Tel. …………………… fax; ……………………………. adres poczty e. mail ………………………………….
2. Ilość zamawianych artykułów określona w „Formularzu cenowym” jest ilością szacunkową. Ilość zamawianych artykułów zależeć będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak nie będzie mniejsza niż 80% ilości określonych w „Formularzu cenowym”.
3. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura (oryginał i kopia) zawierająca specyfikację dostarczonego towaru.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wydzierżawionych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej przez cały okres dzierżawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania okresowych przeglądów technicznych analizatorów, zgodnie z zaleceniem producenta urządzeń, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Wykonawca wraz z dostawą Urządzeń oraz na każde jego żądanie dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu dopuszczającego Urządzenia do obrotu i stosowania na terenie Polski.
4. Wykonawca zobowiązuje się zachować tajemnicę służbową i nie rozpowszechniać żadnych informacji wynikających w związku z wykonywaniem prac u Zamawiającego.

§ 5
1. Zgodnie za złożoną ofertą wartość umowy ustala się na kwotę ........................ zł brutto.
2. Za dzierżawę Urządzeń Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz brutto ……….. złotych za każdą za każdy miesiąc. Czynsz Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za odczynniki, materiały kontrolne, części zużywalne potrzebne do wykonania badań hematologicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z cenami podanymi w formularzu cenowym.

§ 6
1. W przypadku nie wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1 - 5 w terminie do dnia 1 lipca 2023r. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nie usunięcia awarii urządzenia, w terminie 48 godzin, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 48 godzin.
3. Termin 48 godzin, o którym mowa w ust. 2, będzie liczony od godziny zgłoszenia awarii, pod warunkiem, że awaria została zgłoszona w dzień roboczy do godz. 15:00. Jeżeli awaria została zgłoszona po godz. 15:00 lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin upoważniający do naliczania kary będzie liczony od godz. 7:00 następnego dnia roboczego.
4. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1
5. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
6. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawcy przysługiwać będą odsetki naliczone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz z odpowiednimi obwieszczeniami wydanymi na podstawie art. 11 c tejże ustawy.
7. Dochodzenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności w zakresie pokrycia przez Wykonawcę szkody poniesionej przez Zamawianego w związku z przestojem urządzenia po awarii ponad termin, o którym mowa w ust. 2.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na czas 48 miesięcy tj. na okres od dnia ….. do dnia …..
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych zmierzających do przeniesienia w całości lub części wierzytelności z umowy lub prowadzących do zmiany ich wierzyciela, a w szczególności:
1. dokonywać cesji wierzytelności w rozumieniu art. 509-516 Kc,
2. przekazywać świadczeń Zamawiającego z wierzytelności w rozumieniu art. 9211- 9215 Kc,
3. przyjmować poręczeń długów Zamawiającego z umowy w rozumieniu art. 876-887 Kc lub gwarancji takich poręczeń oraz i spłat takich poręczeń.
1. Czynność dokonaną z naruszeniem ust. 2 Zamawiający uzna za nieskuteczną.
2. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Zamawiający lub osoba trzecia korzysta z Urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi, z ich właściwościami lub przeznaczeniem;
  2. Urządzenia zostaną udostępnione osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy;

§ 8
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności wynikających z 3 kolejnych faktur VAT, za uprzednim pisemnym wezwaniem z dodatkowym 1 miesięcznym terminem zapłaty.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku gdy:
  1. Wykonawca dwukrotnie opóźni się w dostawie lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, a opóźnienie to przekroczy 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dnia zgłoszenia reklamacji – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
  2. nastąpi likwidacja Wykonawcy lub ogłoszenie jego upadłości – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
  3. wystąpią inne rażące naruszenia warunków umowy – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, iż Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia warunków umowy.

 § 9
Zmiany do umowy
  1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  1. parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych asortymentu objętego przedmiotem umowy w następujących sytuacjach:
1. w sytuacji, gdy powstała możliwość dostarczenia Zamawiającemu asortymentu opartego na nowocześniejszych i korzystniejszych rozwiązaniach technologicznych i jakościowych,
2. w sytuacji konieczności dostosowania asortymentu objętego przedmiotem umowy do aktualnych na dzień zmiany umowy rozwiązań technicznych i jakościowych ze względu na zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3. w sytuacji wstrzymania, wycofania lub zakończenia produkcji danego asortymentu objętego przedmiotem umowy – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników (wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji będzie udokumentowane przez Wykonawcę w postaci pisemnego oświadczenia producenta),
4. Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu. W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data,
5. w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
6. w sytuacji wyczerpania ilości danego asortymentu w trakcie obowiązywania umowy – w takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia;
  1. terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:
1. w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu, których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2. w sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,
3. w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
4. w przypadku niewykorzystania ilościowego asortymentu objętego przedmiotem umowy w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie umowy, jednak nie dłużej, niż o 6 miesięcy;
  1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:
1. zmiany stawki podatku VAT,
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. a) z chwilą wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, Wykonawca składając faktury uwzględnia zmienioną stawkę VAT, zakładając, że ceny netto pozostają bez zmian.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b) Wykonawca w terminie do 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złoży do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie wynikają ze zmienionych przepisów prawa. Zamawiający w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość zmiany wynagrodzenia
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. c) Wykonawca w terminie do 30 dni od zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne złoży pisemny wniosek o zmianę umowy w w tym zakresie. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację cen. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c). Zamawiający w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość zmiany wynagrodzenia
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. d) Wykonawca w terminie do 30 dni złoży pisemny wniosek o zmianę umowy w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację cen. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d). Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość wynagrodzenia
5. Po zaakceptowaniu wniosków i uzgodnieniu wysokości zmian wynagrodzenia Strony podpiszą aneks do umowy.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
7. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.
8. Wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą stanu prawnego, może dotyczyć tylko przepisów prawa, które nie były opublikowane w dacie składania oferty.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. e) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 2 Umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone w wysokości wynikającej ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako „wskaźnik GUS”) za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym:
  1. Zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. e) będą następowały po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ppkt 5.
  2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 8 % dotychczasowego poziomu cen.
  3. Po opublikowaniu wskaźnika GUS, uprawniającego Strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona umowy wnioskująca o zmianę wynagrodzenia sporządzi odpowiedni projekt zmiany do umowy uwzględniający waloryzację cen i przedłoży ten projekt wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia drugiej Stronie.
  4. strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,
  5. wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszty wykonania Umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na zmianę wynagrodzenia należy do strony wnioskującej o zmianę, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy.
  6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym zmiany umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
  7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 e nie przekroczy i łącznie 25% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5ust.1 Umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

§ 10
1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

        Zamawiający	Wykonawca

## Załącznik nr 5
## ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Ja, niżej podpisany	…………………………………………………..
mając świadomość odpowiedzialności karnoprawnej jak i cywilnoprawnej, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy, wszelkich informacji nie podanych do publicznej wiadomości, do których będę miał dostęp w okresie wykonywania umowy o numerze ………………………………….., dotyczących zarówno działalności Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie, jego kontrahentów oraz leczonych w nim pacjentów.
Oświadczam nadto, iż nie będę gromadził żadnych informacji wspomnianym wyżej, na prywatnych urządzeniach elektronicznych.

………………………………………………….
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Działając w imieniu Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.

Nr sprawy: Te 2300-08/2023, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[3].
[3] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

* zaznaczyć/wypełnić właściwą opcję – niepotrzebne skreślić