|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 05-07-2024 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/63-65/24

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/02/07/2024

Dotyczy pakietu 5 poz. 17
1. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na kompatybilność i bezpieczeństwo pracy na każdym uchwycie było logo producenta i/lub nazwa producenta i / lub nazwa systemu ?
W takim przypadku personel pobierający ma pewność co do użycia igły i uchwytu od tego samego producenta i tym samym daje pewność iż po połączeniu elementów będą one kompatybilne.
Odp: Nie wymagam dopuszcza
Dotyczy pakietu 5 poz. 4,5,13,17
2. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w w/w pozycjach form. cenowego jako jednostkę miary należy podać opakowanie?

Odp: Cena za opakowanie

Pakiet nr 12
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek jednego typu - z czyścikiem, o średnicy osłonki 1,7 mm, średnice szczotki i czyścika 5 mm, długość szczotki/ czyścika 20 mm/ 125 mm, długość robocza 230 cm. Odp: Tak

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długość 1800 mm i 2300 mm. Odp: Nie, zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczoteczek o jednej średnicy osłonki – 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, 1600 mm i 2300 mm. Odp: Tak

4. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o szerokości rozwarcia ramion 8 mm, średnica osłonki 2,4 mm, markery odległości na wszystkich narzędziach. Odp:  Nie, zgodnie z SWZ

Pakiet 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mikrokuwety wraz z analizatorami HemoCue do oznaczenia glukozy, opierające się na laboratoryjnej precyzji pomiarowej. Mikrokuwety do oznaczenia glukozy są częścią systemu HemoCue (urządzenie przenośne). System HemoCue (www.homecue.com) daje możliwość podłączenia analizatora do systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 października 2023 r. „w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej”. Analizatory HemoCue są szeroko stosowane w jednostkach służby zdrowia. Odp: Nie wymagamy, dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik