## Arkusz1
część 1 *
Endoprotezy stawu ramiennego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
l.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | nazwa handlowa producent nr. katalog. | j.m. | ilość | cena jedn. Netto (zł) | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. Brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33183100-0 | trzpień ramienny korundowany w górnej częsci, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, mozliwość zastosowania z cementem lub bez cementu 4 średnice, 4 długości trzpienia. W trzpieniu 3 otwory służące do przyszycia tkanek |  | szt | 12
2. | 33183100-0 | panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie |  | szt | 12
3. | 33183100-0 | panewka bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm od 44 do 48 mm |  | szt | 12
4. | 33183100-0 | Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 |  | szt | 12
5. | 33183100-0 | głowa ramienna wykonana z inoxu, symetryczna o srednicach 40 - 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna w średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokosciach |  | szt | 12
6. | 33183100-0 | glenosfera o rozmiarze 36 i 39 , mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby |  | szt | 12
7. | 33183100-0 | Insert ramienny METAL BACK o Ø36 i Ø39mm – wysokość 00; 05 i 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. |  | szt | 12
8. | 33183100-0 | Śruby w opakowaniach sterylnych |  | szt | 12
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
* do wykorzystania opcjonalnie
Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz
cyklicznych szkoleń personelu medycznego.