Szpital Murcki Sp. z o.o. Katowice dnia 28.01.2022r

ul. Alfreda Sokołowskiego 2

40-749 Katowice

Nr referencyjny: ZP/5521/21

**Wszyscy Wykonawcy**

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla zadania pn.**„Remont budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 1,** **„Remont budynku Gospodarczo-Garażowego (budynek nr 6) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 2.** Ogłoszenie zostało publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00262504/01 z dnia 9.11.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021r poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację jakie kondygnacje ma obsługiwać dźwig platformowy. Na rysunku architektury rzut poddasza A/05/04 pokazane jest że dźwig obsługuje poziom poddasza co odpowiadałoby wysokości podnoszenia 9090 mm natomiast na rysunku A/05/28 detal windy wysokość podnoszenia podana jest 6750 mm.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację dotyczącą dźwigu.