Bielsk Podlaski, dnia 09.02.2024 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Izp.271.4.2024

PYTANIE NR 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji projektu pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim - zadanie ***Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób   
ze szczególnymi potrzebami.***

**Pytanie Nr 1:** Czy poniższe parametry okien spełniają Państwa wymagania co do okien   
w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniu druku?

- Okno PVC kolor biały obustronnie

- Współczynnik "U" dla okna < 0,90 W/(M²K)

- Okno antywłamaniowe w klasie RC2, szklenie w klasie P3, okucia antywłamaniowe

- Rozwierno-uchylne

- Nawietrzak okienny.

**Ad.1:** Wszystkie podpunkty spełniają wymagania oprócz nawietrzaków okiennych. W całym budynku docelowo ma być wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wiec nie powinno być w oknach dodatkowych nawietrzaków. Do momentu wykonania instalacji wentylacji należy zapewnić przewietrzanie pomieszczeń.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*