Znak sprawy: ZP/24/PN/2023		                                   Zabrze, dnia 30.05.2023r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH II

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu            nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

Zatwierdzono w dniu 30.05.2023r.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestników postępowań o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku 
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego znak ZP/24/PN/2023 
na „Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych II”, jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);

- Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą  adresu 
e-mail: iod@szpital.zabrze.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych II”, znak ZP/24/PN/2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp.;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SPECYFIKACJA

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) (dalej: Pzp).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOŚCI SWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ V - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SWZ

- I.	Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

NIP : 648-23-01-274

Telefon: 32/ 370-45-07

Faks: 32  370-45-22

e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Strona internetowa: http://www.szpital.zabrze.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze/proceedings

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 700 – 1435

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

pracownicy Działu Zamówień Publicznych – tel. 32 370 42 41

Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z pkt. 12 SWZ.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

- TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art. 132 ustawy Pzp w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. 
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków  udziału w postępowaniu. 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1a do SWZ oraz wzorem umowy.

  - Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionej przez wykonawcę – stanowiącej załącznik nr 1 i 1a do umowy.

  - Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne zadania zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
i szczegółowym formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. 
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

| Numer zadania | Opis zadania |
| --- | --- |
| 1 | Szwy chirurgiczne |
| 2 | Produkty lecznicze – Eltrombopagum (program lekowy) |
| 3 | Produkty lecznicze |
| 4 | Wyroby medyczne |
| 5 | Produkty lecznicze - Deferasiroxum |
| 6 | Wyroby medyczne |
| 7 | Suplementy diety |
| 8 | Opaski kohezyjne |
| 9 | Przyrząd do podaży leków |
| 10 | Szwy chirurgiczne |
| 11 | Materiały opatrunkowe |
| 12 | Szwy chirurgiczne |
| 13 | Produkty lecznicze – Triptorelinum (program lekowy) |
| 14 | Urządzenie i ładunki do zakładania szwów |
| 15 | Materiały hemostatyczne |
| 16 | Benzyna apteczna |
| 17 | Szwy chirurgiczne |
| 18 | Gąbka hemostatyczna |
| 19 | Bezszwowe mocowanie cewnika |
| 20 | Produkty lecznicze |
| 21 | Produkty lecznicze – Osimertinib (program lekowy) |
| 22 | Produkty lecznicze – Okrelizumab (program lekowy) |
| 23 | Produkty lecznicze |
| 24 | Produkty lecznicze – Infliximabum (program lekowy) |
| 25 | Produkty lecznicze - Eculizumabum (program lekowy) |
| 26 | Wyroby medyczne |
| 27 | Wyroby medyczne |
| 28 | Wyroby medyczne |
| 29 | Wyroby medyczne |
| 30 | Produkty lecznicze |

3.4.	Rozwiązania równoważne.

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typie lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem 
na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia 
i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone 
w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załącznikach do SWZ, 
za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  - Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

33600000-6  Produkty farmaceutyczne

33140000-3 Materiały medyczne

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest kwalifikowany jako produkt leczniczy 
albo wyrób medyczny winien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu 
i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2301)

3.6.	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 Pzp wyklucza się wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

    - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),

    - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie o którym mowa w art. 228 
– 230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 – 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2555) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

    - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),

    - pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

    - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),

    - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

    - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129) wyklucza się:

4.2.1.  wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r;

4.2.2.  wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 
2022 r;

4.2.3.    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

4.3.1	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

    - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ;

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, 
o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.6  Wykluczenie wykonawcy następuje na okres określony w art. 111 Pzp, a w przypadku wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

  - Zgodnie  art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.8 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.7 SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy następuje:

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału 
w postępowaniu:

    - w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

    - w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej - Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu tj. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub 
w przypadku producenta – zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne   (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2301)

    - w zakresie  sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

    - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

5.2.1  zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub jeżeli Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2301)

- UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 Pzp.

6.2.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.3.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6.4.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) 	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) 	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) 	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.5.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6.6.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6.7.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.8.	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.   WYKONAWCA ZAGRANICZNY

7.1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej        Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

7.1.1 pkt 16.3.1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

7.1.2   pkt 4.3.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4.3.1

7.2. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7.3.   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Termin o którym mowa w pkt 7.2. stosuje się odpowiednio.

8. 	OFERTA WSPÓLNA – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

8.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.2.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 SWZ oraz złożyć dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami SWZ.

8.3.   W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

8.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

8.5.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.6.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)

8.7.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.8.   Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 4.3. SWZ składa każdy 
z Wykonawców występujących wspólnie.

8.9. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8.10. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

8.11. Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

9. 	PODWYKONAWCY

9.1.    Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.2.   Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie stanowiącej załącznik numer 1 do SWZ część zamówienia, jaką zamierzy powierzyć podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – 
o ile jest znana.

9.3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

9.4.     Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

9.5.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.6.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.7.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY.

  - Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 
w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - .   Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

11.9.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego 
z nich dotyczą;

11.9.2 przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

11.9.3 innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

11.14.1 podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

11.14.2 przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

11.14.3 pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).

  - Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera 
w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące wymagania:

11.20.1 muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

11.20.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

11.20.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za  pomocą wydruku;

11.20.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 
i kontekstu zapisanych informacji.

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

12.	INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

12.1.	W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- 	przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

-	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia 
/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- 	przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- 	przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- 	przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na platformazakupowa.pl, tj.:

    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s,

    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

    - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

    - włączona obsługa JavaScript,

    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf,

    - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

    - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 07.10.2023r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

15.1	Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

15.2	Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

15.3	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

15.4	Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami.

15.5	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

15.6	Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, tj.:

15.6.1  osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

15.6.2 osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza – należy załączyć w ofercie.

15.7	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

16.1	Sposób składania ofert.

16.1.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

16.1.2 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

    - Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

    - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.1.6  Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się na formularzu JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.). Wykonawca może 
w ramach Części IV formularza JEDZ zaznaczyć Sekcję α.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

    - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Termin składania ofert.

16.2.1  Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 10.07.2023 r. do godz. 08:30

16.2.2  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  Ofertę złożoną 
po terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

16.2.3  Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.2.4 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

16.3.    Oferta

16.3.1.	Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1)	oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

2)	dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty 
oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych 
w formularzu oferty,

3) pełnomocnictwo,

16.3.2.	Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 
w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1)	podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt. 4.3 SWZ

2) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 5.2 SWZ,

16.3.3.	Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 
1)  w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 
      do SWZ

2)  w trybie art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie 
o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

- TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2023 r. o godz. 10:00

Otwarcie nie jest jawne.

17.2.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

17.3.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania 
na platformazakupowa.pl informacje o:

1) 	   nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) 	   cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

17.4.	W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

18.1. 	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Termin dostawy | 40 % |
| 3. | Razem | 100 % |

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

| Nazwa kryterium | Wzór: |
| --- | --- |
| Cena | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| Termin dostawy | Termin dostawy: Liczba punktów: od 2 do 3 dni roboczych włącznie – 0 pkt 1 dzień roboczy – 1 pkt Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (To/T max) x 100 x waga Gdzie: To – ilość punktów oferty badanej T max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert UWAGA: Zamawiający wymaga terminu dostawy nie dłuższego niż 3 dni robocze. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny termin tj. 3 dni robocze. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach w ramach poszczególnych zadań.

Maksymalna ilość punktów – 100.

18.2.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168 
ze zm.).

Cenę oferty w ramach poszczególnych zadań stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
oraz szczegółowego formularza ofertowego, stanowiącego   załącznik nr 1a do SWZ.

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

  - Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.

  - Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zgodnie z art. 225 Pzp., jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

18.7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

18.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

18.7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

18.7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informację w powyższym zakresie, o którym mowa w pkt. 18.7., wykonawca składa 
w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Pzp.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 226 Pzp.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 255 Pzp.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

26.1.     Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

26.2.  Umowa może zostać podpisana w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
W przypadku podpisywania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej informacje celem uzupełnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

27.1.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

27.2.	Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

27.3.	Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą platformazakupowa.pl

27.4.	Wzór umowy stanowi część IV SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębną ofertę częściową. Wykonawca składa jedna ofertą 
w zakresie dowolnie wybranej jednej lub kilku części.

Podział przedmiotu zamówienia na części został opisany w pkt. 3.3 SWZ.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8  P.Z.P.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 Pzp.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Na mocy art. 5k rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 udzielenie lub dalsze wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
z siedzibą w Rosji;

b)  osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c)  osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie 
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzem ofertowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ oraz wzorem umowy.

# CZĘŚĆ IV

(wzór) UMOWA NR DZP/....../2023

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH

z dnia …………………..

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325

[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………….....,

a:

nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………..

siedziba i adres:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd……………………...., KRS ….……………

[NIP: ……………………., REGON: …………]

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

Przedmiot umowy

§1

1.	Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać produkty lecznicze 
i wyroby medyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, a także z warunkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.	Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, 
w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

4.   W przypadku, gdy przedmiot zamówienia kwalifikowany jest jako produkt leczniczy, 
wówczas musi być zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych i musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2301), w tym posiadać Świadectwo Rejestracji Leku.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia kwalifikowany jest jako wyrób medyczny 
wówczas musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

5.   Dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego.

6.  Termin ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
od daty dostawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się krótszy termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji umowy

§2

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie

§3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr ...... do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi:

Zadanie nr …..

brutto: ............................ zł

(słownie:.............................................................................................................../100)

netto: ........................... zł + należny podatek VAT ……………….. zł

* powielić w zależności od ilości zadań

3.	Wynagrodzenie określone w ust. 2 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje łączną cenę świadczeń niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi. 
Nie podlega ono waloryzacji za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. 	Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),

c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 46)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5.     Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obniżenie 
lub podwyższenie), przy czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach:

1)  Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 2 będzie podlegało waloryzacji 
z uwzględnieniem miesięcznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”) 
z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 2-9 poniżej;

2) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy wykonaną do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt 3);

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę i będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku;

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. Każda kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia 
za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana, jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę;

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji. Wykonawca występujący 
o podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu rzeczywisty wpływ zmiany Wskaźnika na koszt wykonania zamówienia;

6)  W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 1) powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot;

7) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 1-5 powyżej, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 16% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyżej wymaga sporządzenia aneksu, 
w którym Strony określą:

a) okres za który dokonują waloryzacji;

b) wartość wskaźnika waloryzacji;

c) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;

d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, który winien być wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzającym waloryzację, a które Wykonawca realizuje z opóźnieniem. Wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji o którym mowa w pkt 8 lit. c) powyżej.

6.   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen, jeżeli umowę 
z podwykonawcą zawarto na dostawy z okresem obowiązywania przekraczającym 6 miesięcy.

- W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu 
do umowy, a wystarczającym będzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego.

8.	W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących opisane zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu 
do umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Warunki realizacji umowy

§4

- Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie, aż do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy.

Upoważnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Apteki, 
tel./fax nr 32/ 370 – 45 – 67,  e-mail: apteka@szpital.zabrze.pl 
Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe: Panią/Pana ………………............................... tel./fax nr .................................... e-mail: ……………………………….

- Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do Apteki Szpitalnej znajdującej się  w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do ..… dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu (Zamawiający wymaga dostaw max. 
do 3 dni roboczych).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 14:30 w dniu dostawy po telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Zamawiającego, tel.:    32/ 370 - 45 - 67,  e-mail: apteka@szpital.zabrze.pl.

- Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę.  Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,  w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie dostawy przez pracowników Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający 
na zamówieniu częściowym wskaże wydłużony termin dostawy.

- Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy 
lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na jego koszt i ryzyko.

- W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 i ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań. W przypadku braku możliwości obciążenia Wykonawcy na podstawie faktury VAT Zamawiający wystawi notę księgową płatną do 21 dni od daty jej wystawienia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas przyjęcia przedmiotu umowy, 
że dostawa zawiera braki ilościowe w stosunku do zamówienia częściowego lub stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym lub stwierdzenia krótszego terminu ważności niż określony w § 1 ust. 6 niniejszego paragrafu lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy 
na nieposiadający wad.

- W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z krótszym terminem ważności niż określony 
w § 1 ust. 6, na który Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego, Zamawiający uzna dostawę za niezrealizowaną.

- W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy 
na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu Apteki, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną 
w terminie do 2 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nieuznania reklamacji.

- W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu lub 
za pośrednictwem firmy kurierskiej.

14.  Wykonawca oświadcza, że nie jest i w okresie obowiązywania  umowy nie będzie:

1) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem 
z siedzibą w Rosji

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ust. 14 pkt 1); lub

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ust. 14 pkt 1) lub 14 pkt 2).

15. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, 
o których mowa w ust. 14 powyżej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

16. W przypadku naruszenia ww. oświadczeń i obowiązków, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej Zamawiający uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 
i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

17.   Zamawiający wymaga, aby instrukcje, ulotki, materiały informacyjne dołączone do przedmiotu zamówienia były sporządzone w języku polskim, a nadto aby dostarczany przedmiot umowy posiadał oznaczenie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta i numerze serii.

Uprawnienia Zamawiającego

§5

1. 	Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zamówienia o 90% względem wartości wskazanej w załączniku nr …….. do umowy.

Powyższe zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych 
w § 4 ust. 1, poprzez nie złożenie pełnego zamówienia na asortyment określony w załączniku 
nr ….. do umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, a co za tym idzie, jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (szczegółowy formularz ofertowy)  o 99% w przypadku:

a) zmiany sposobu leczenia pacjentów,

b) zmniejszenia ilości hospitalizowanych pacjentów w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych na dowolną ilość 
w poszczególnych pozycjach formularzy asortymentowo – cenowych, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określone w §3 ust. 2  umowy. Powyższe zamówienia następować będą za pośrednictwem osób określonych §4 ust. 1.

4.	Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia zakresu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na „RATUNEK” zdrowia i życia ludzkiego. W powyższym przypadku, realizacja zamówienia winna nastąpić do 8 godzin 
od złożenia zamówienia.

Warunki płatności

§6

1. 	Za prawidłowo zrealizowaną dostawę częściową Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury   VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.

3. 	Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

.....................................................................................................................................

4. 	Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. 	Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail apteka@szpital.zabrze.pl formatach PDF oraz .xml lub .fak.

6.	Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

a)	jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa powyżej,

b)	jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług.

7.	W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności 
w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Kary umowne

§7

1.      Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie: 500 złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki 
w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

- w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie: 500 złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki 
w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12.

- w wysokości  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy 
za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. 
za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający, na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności:

- pięciokrotne niedotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych;

- trzykrotne niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 5.

- niezrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie;

- niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 12 w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację;

- dziesięciokrotne niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 4.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej z faktury VAT, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową płatną do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych.

- Rozwiązanie umowy, na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Wykonawcy 
od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

- W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

Podwykonawcy

§8

Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgodą Zamawiającego osobom trzecim, nie będzie miało wpływu na jakość, terminowość i warunki wykonania Umowy.

Ochrona danych osobowych

§9

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności 
z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), na podstawie odrębnej umowy, którą strony zawrą, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Warunki zmian postanowień zawartej umowy

§10

1.	Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.	Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób wpłynie 
na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie:

a)	terminu realizacji dostaw cząstkowych poprzez jego wydłużenie

b)	asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez jego zastąpienie innym asortymentem, spełniającym warunki określone w ust. 8 poniżej.

Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższe”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych 
w drodze aneksu do umowy.

4.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi  zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

5.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

6.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.

7.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania przez producenta, wycofania z rynku, obiektywnej niedostępności asortymentu objętego umową,

b)	wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c)	przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

8.	Zmiana, o której mowa w ust. 7, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową 
i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

9.	Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

10.	W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment 
w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 4 m-ce od daty, określonej w § 2.

11.	Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od daty określonej w § 2, jeżeli wartość umowy nie przewyższy 10% pierwotnej wartości umowy a łączna wartość tych zmian jest mniejsza niż progi unijne.

12.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

13.	Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

14.  Wykonawca zobowiązany jest do zmiany ceny towaru w przypadku zmiany limitu finansowania lub ceny hurtowej brutto towaru, określonego w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, po złożeniu ofert lub 
w trakcie trwania umowy; cena hurtowa brutto dla Zamawiającego musi zostać obniżona zgodnie z obwieszczeniem, w tym samym stopniu i nie może przekraczać nowych wartości limitu finansowania, ani ceny hurtowej brutto, określonych w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy oferowanego produktu).

15. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy 
a także zmianę numerów katalogowych przedmiotu umowy, która jest następstwem zmiany sposobu konfekcjonowania  przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen 
na wyższe po przeliczeniu jednostek. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, niemniej jednak wymaga pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy będzie przekazywana za pośrednictwem osób i środkami komunikacji określonymi w § 4 ust. 1 na wniosek Wykonawcy uzasadniający dokonanie zmiany przekazany wraz z dowodami (np. karta charakterystyki produktu, szczegółowy przebieg procesu zmiany sposobu konfekcjonowania i ewentualnej zmiany numerów katalogowych).

Postanowienia końcowe

§11

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi 
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

2.	Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3.	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą 
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

4.	W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych, a także inne przepisy ogólnie obowiązujące.

5.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy – dotyczy formy papierowej.

6.	W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu ostatniej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – szczegółowy formularz ofertowy

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| SPRAWDZONO: |

CZĘŚĆ V	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 1a | - | Szczegółowy formularz ofertowy |
| Załącznik 2 | – | JEDZ |
| Załącznik 3 | - | Oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. |
| Załącznik 4 | - | Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa |
| Załącznik 5 | - | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik 6 | - | Oświadczenie składane przed podpisaniem umowy w związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich Wykonawców w zamówieniach publicznych |

Załącznik nr 1 do SWZ

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH II |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Województwo |  |
| Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP/ KRS |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |
| Wielkość Przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |

Tabelę powyżej powielić w liczbie zależnej od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Termin płatności: do 30 dni od wystawienia faktury VAT

  - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia, którego wykonanie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| (…) |  |  |

  - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.

  - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.

  - Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

- jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;

- zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie;

- uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,

  - Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SWZ .

  - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ, w pełni  akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SWZ.

  - Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi

albo*

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) * o ile są znani na etapie składania oferty:

| L.p. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres zlecany Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - Oświadczam, że zgodnie z np. 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia):

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Zakres dostaw/ usług/ robót budowlanych, które zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| --- | --- | --- |

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w np. 13 lub np. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu na: „Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych II”

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do np. 13 ust. 4 lub np. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że n/w dokumenty są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych:

………………………………………………………………………………………………………………………..

□ KRS            □ CEIDG

………………dnia, ……………			 	            ………………………………………
						                                         podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1 – Szwy chirurgiczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych; grubość szwu 2-0, długość szwu 23cm, długość igły 30mm, krzywizna igły ½ koła, igła z okrągłym ostrzem |  | 12 szt | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach, grubość szwu 2-0, długość szwu 16cmx16cm, długość igły 22mm, krzywizna igły ½ koła, igła z okrągłym ostrzem |  | 12 szt | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych; igła z pętlą, długość szwu 16cm x 16cm, długość igły 22mm, krzywizna igły 3/8 koła, Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca |  | 12 szt | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2 – Produkty lecznicze – Eltrombopagum (program lekowy)

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eltrombopagum |  | 25 mg | tabletki powlekane | 28 tabl. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Eltrombopagum |  | 50 mg | tabletki powlekane | 28 tabl. | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3 – Produkty lecznicze

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acidum tranexamicum |  | 1g/10ml | r-r doustny | 5 amp.a 10ml | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Quetiapinum |  | 25mg | tabletki powlekane | 30 tabl. | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Glukoza |  | 75g | proszek | 75g | 900 |  |  |  |  |
| 4. | Roztwór służący do dezynfekcji skóry i aseptycznego zaopatrzania ran zawierający 100 mg powidonu jodowanego w1 ml roztworu |  | 100 mg/ml | roztwór | 1000ml | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4 – Wyroby medyczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stomahesive |  | pasta | 60g | 150 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5 – Produkty lecznicze - Deferasiroxum

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deferasiroxum |  | 90mg | tabl. do sporz. zaw.doustnej | 30tabl | 200 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6 – Wyroby medyczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka 60ml ENFIT |  | 1 SZT | 3000 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7 – Suplementy diety

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkala T |  | tabletki | 100 tabl. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Actiferol 7mg START |  | saszetki | 30 sasz. | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Actiferol Fe 15mg |  | saszetki | 30 sasz. | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Delicol krople |  | krople | 15ml | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Dicopeg Junior |  | saszetki | 14 sasz. | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Innofer baby krople |  | krople | 50ml | 200 |  |  |  |  |
| 7. | Innovitum B |  | krople | 4 ml | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8 – Opaski kohezyjne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednowarstwowa, włókninowa opaska kohezyjna (samoprzylepna) 5cm x 4,5m, skład: Włóknina: polipropylen (polipropylen jest główną zawartością włókniny). 2. Elastan (Spandeks): Poliuretan (poliuretan jest główną zawartością spandeksu). 3. Skład kleju- lateks, kauczuk naturalny, płynna parafina, poliakrylan, benzoesan sodu. 4. Papierowa rolka- rdzeń (mix 26 kolorów i wzorów) |  | opaska samoprzylepna | 12 szt | 48 |  |  |  |  |
| 2. | Jednowarstwowa, włókninowa opaska kohezyjna (samoprzylepna) 10 cm x 4,5m, skład: Włóknina: polipropylen (polipropylen jest główną zawartością włókniny). 2. Elastan (Spandeks): Poliuretan (poliuretan jest główną zawartością spandeksu). 3. Skład kleju- lateks, kauczuk naturalny, płynna parafina, poliakrylan, benzoesan sodu. 4. Papierowa rolka- rdzeń (mix 26 kolorów i wzorów) |  | opaska samoprzylepna | 12 szt | 48 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9 – Przyrząd do podaży leków

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd o długości 250cm do jednodrożnej podaży leków biologicznych i taksoli przy użyciu pompy infuzyjnej, objętościowej wykonany z medycznego poliuretanu bez PCV i DEHP, z komorą kroplową i filtrem płaskim 0,2 µm wbudowanym w linie. Przyrząd zaopatrzony w odcinek ze znacznikami położonymi w linii prostej z wzorem „x” zapobiegającej skręceniu i zapewniającej stabilny przepływ oraz kontrolę przepływu przez czujniki pompy oraz szczelinowy zacisk uruchamiany przy otwieraniu pompy z założonym drenem. |  | 20 sztuk | 24 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10 – Szwy chirurgiczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamiduodwrotnie tnąca , 30 mm , 3/8 koła, grubość szwu 2/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 24 mm , 3/8 koła, grubość szwu 2/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 24 mm , 3/8 koła, grubość szwu 3/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 19 mm , 3/8 koła, grubość szwu 3/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 19 mm , 3/8 koła, grubość szwu 4/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 40 |  |  |  |  |
| 6. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 19 mm , 3/8 koła, grubość szwu 5/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, wykonana z poliamidu odwrotnie tnąca , 12 mm , 3/8 koła, grubość szwu 6/0, długość 75 cm |  | 36 szt | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Nić pleciona, niewchłanialna, wykonana z jedwabiu, powlekana, bez igły, grubość 2, długość 150cm |  | 36 szt | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Nić pleciona, niewchłanialna, wykonana z jedwabiu, powlekana, igła okrągła ½ koła 37mm, grubość 2 długość 75 cm |  | 36 szt | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Szew syntetyczny monofilamentowy z glikonatu o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7 dniach, 30-20%po 10 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu 56 dni, niebarwiony, igła okrągła 22mm ½ koła, grubvość szwu 3/0, długość szwu 70-75 cm |  | 36 szt | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament z glikonatu o średnim okresie podtrzymywania (50% do 14 dni) oraz wchłaniania do 60-90 dni, igła okrągła 26 mm, 5/8 koła, grubość szwu 3/0, długość szwu 70-75 cm, |  | 36 szt | 6 |  |  |  |  |
| 12. | Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament z glikonatu o średnim okresie podtrzymywania (50% do 14 dni) oraz wchłaniania do 60-90 dni, igła okrągła 26 mm, ½ koła, grubość szwu 3/0, długość szwu 70-75 cm, bezbarwny |  | 36 szt | 6 |  |  |  |  |
| 13. | Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament z glikonatu o średnim okresie podtrzymywania (50% do 14 dni) oraz wchłaniania do 60-90 dni, igła okrągła 26 mm, ½ koła, grubość szwu 3/0, długość szwu 70-75 cm, bezbarwny |  | 36 szt | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11 – Materiały opatrunkowe

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Rozmiar | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tupfer – Fasola z gazowe jałowe 17 nitkowej z nitką radiacyjną, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 9,5 cm x 9,5 cm | 10 szt | 7000 |  |  |  |  |
| 2. | Seton z gazowe jałowe 17 nitkowej , 4 warstwowe, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 2 m x 5 cm | 1 sztuka | 4000 |  |  |  |  |
| 3. | Seton z gazowe jałowe 17 nitkowej , 8 warstwowe, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 2 m x 7,5 cm | 1 sztuka | 4000 |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 12 warstwowe z nitką RTG z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 1,60g/m2, Wykrój gazy min 22,5x28,5 cm, gram min 1,71 g/m2 , chłonność 22,79 g cieczy na kompres, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 7,5 x 7,5cm | 3x10 sztuk | 4000 |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 12 warstwowe, nitką RTG z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 1,60g/m2, wykrój gazy 1 kompresu min 22,5x28,5 cm, gram min 1,71 g/m2 , chłonność 22,79 g cieczy na kompres.klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 7,5 x 7,5cm | 2x10 sztuk | 8000 |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 3,60g/m2, wykrój gazy 1 kompresu min 42x38,5 cm, chłonność 52,46 g cieczy na kompres, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 10 x 20cm | 10 sztuk | 4000 |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 2,07g/m2, wykrój gazy 1 kompresu min 21,5x38,5 cm, chłonność 27,45 g cieczy na kompres. klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 10 x 10cm | 10 sztuk | 8000 |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 2,20g/m2, wykrój gazy 1 kompresu min 21,5x38,5 cm, chłonność 27,45 g cieczy na kompres. klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 10x10 cm | 40 sztuk | 3000 |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe z podwijanym brzegiem o gramaturze kompresu min 3,60g/m2, wykrój gazy 1 kompresu min 79x38,5 cm, chłonność 97,59 g cieczy na kompres, klasyfikacja jako wyrób medyczny inwazyjny klasy II A, sterylizowany para wodną, opakowanie z etykietą TAG w języku polskim z dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej |  | 10x20cm | 10 sztuk | 3000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12 – Szwy chirurgiczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, bezbarwny, wchłanialny. Zbudowany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Profil podtrzymywania tkanowego ok. 62% po 7 dniach, ok. 27% po 14 dniach. Okres wchłaniania 90-120 dni. Igła 2x17 mm, ½ koła okrągła, grubość nici: 3-0, długość nici: 16 cm. |  | 60 sztuk | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu ; igła 3/8 koła, grubość nici: 4-0, rozmiar igły: 13 mm, 305µ, kąt 135, długość nici: 75 cm, |  | 36 sztuk | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu ; igła 3/8 koła, grubość nici: 5/0, rozmiar igły: 2x 13 mm, 305µ, kąt 135, długość nici: 60 cm, |  | 36 sztuk | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT PLUS, grubość nici: 4/0, rozmiar igly 20mm, długość nici: 70 cm fioletowy, |  | 36 sztuki | 24 |  |  |  |  |
| 5. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, TAPER POINT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej, grubość nici: 2/0, rozmiar igly 26mm, długość nici: 70 cm fioletowy, |  | 36 sztuki | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej, grubość nici: 3/0, rozmiar igly 26mm, długość nici: 70 cm fioletowy, |  | 36 sztuki | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, rozwarstwiająca, TAPER POINT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej, grubość nici: 1, rozmiar igły 40mm, długość nici:150 cm pętla fioletowy |  | 24 sztuki | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła-tnąca TAPERCUT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej, grubość nici: 1, rozmiar igły 40 mm, długość nici: 90 cm fioletowy, |  | 24 sztuki | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, wzmocniona, TAPER POINT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej, grubość nici:0, rozmiar igły 40mm, długość nici:70 cm fioletowy |  | 24 sztuki | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, TAPER POINT PLUS, grubość nici:6/0, rozmiar igły 13mm, długość nici:70 cm fioletowy |  | 36 sztuk | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Syntetyczny wchłanialny szew jednowłóknowy wykonany z polydioksanu. Przybliżony profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 80%, po 28 dniach- 70%, po 42 dniach – 60%. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Igła ½ koła, okrągła, TAPER POINT średnica 356µ kąt 180, grubość nici:5/0, rozmiar igły 13mm, długość nici:70 cm fioletowy |  | 36 sztuk | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13 – Produkty lecznicze – Triptorelinum (program lekowy)

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Triptorelinum |  | 3,75 mg | proszek i rozp. do sporz. zaw. o przedł. uwalnianiu do wstrzykiwań; | 1 zestaw (proszek + rozpuszczalnik, strzykawki, igły) | 900 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14 – Urządzenie i ładunki do zakładania szwów

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe narzędzie do zakładania szwów 10mm , 34 cm długość szaftu. Igła ze szwem, załadowana z jednorazowego ładunku jest trzymana w jednej szczęce i może zostać podana do drugiej szczęki przez zwarcie rączek i przerzucenie dźwigni przełączania. Urządzenie do zakładania szwów 10 mm ma zastosowanie w chirurgii endoskopowej do umieszczania nieprzerwanych lub bieżących szwów w tkankach miękkich. |  | 3 sztuki | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Ładunki do narzędzia do zakładania szwów grubość 2/0, długość 120cm |  | 3 sztuki | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Ładunki do narzędzia do zakładania szwów grubość 0, długość 120cm |  | 12 sztuk | 24 |  |  |  |  |
| 4. | Ładunki do urządzenia do zakładania szwów, grubość 2/0, długość 120cm |  | 12 sztuk | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 15 – Materiały hemostatyczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Rozmiar | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej lun nieregenerowanej celulozy. Luźno dziana siatka wspomagająca adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia, o właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA, MRSE, PERSP. I VRE. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania: 7-14 dni* lub tkanina dziana o pH 2.2 -4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 3-4 min., czas wchłaniania około 3 tygodnie. Może być przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. |  | 5 x 7,5 cm | 1 szt. | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej lun nieregenerowanej celulozy. Luźno dziana siatka wspomagająca adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia, o właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA, MRSE, PERSP. I VRE. Zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Czas wchłaniania: 7-14 dni* lub tkanina dziana o pH 2.2 -4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 3-4 min., czas wchłaniania około 3 tygodnie. Może być przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. * |  | 10x20 cm | 1 szt. | 200 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 16 – Benzyna apteczna

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Benzyna apteczna |  | płyn | 1000ml | 120 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 17 – Szwy chirurgiczne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Nazwa proponowana | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szew chirurgiczny syntetyczny (długołańcuchowe polimery alifatyczne), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), barwiony na czarno, igła 37mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 1, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny syntetyczny (długołańcuchowe polimery alifatyczne), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), barwiony na czarno, igła 30mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny syntetyczny (długołańcuchowe polimery alifatyczne), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), barwiony na czarno, igła 30mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 2/0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny syntetyczny (długołańcuchowe polimery alifatyczne), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), barwiony na czarno, igła 17mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 3/0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Szew chirurgiczny syntetyczny długołańcuchowe polimery alifatyczne), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), barwiony na czarno, igła 26mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 3/0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Szew chirurgiczny syntetyczny (poliester), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), igła 16mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 5/0, długość 5x45 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Szew chirurgiczny syntetyczny (poliester), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), igła 16mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 4/0, długość 5x45 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Szew chirurgiczny syntetyczny (poliester), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), podwójna igła 20mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 3/0, długość 90cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Szew chirurgiczny syntetyczny (poliester), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), igła 22mm, okrągła, ½ koła, grubość nici 0, długość 5x45 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Szew chirurgiczny syntetyczny (poliester), niewchłanialny, pleciony, powlekany (silikon), grubość nici 2, długość 250cm, opakowanie 24 sztuki, bez igły, szpula | 24 sztuki |  | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Szew chirurgiczny syntetyczny (polipropylenowe z dodatkiem glikolu polietylenowego lub polipropylenowo-polietylenowe), niewchwłanialny, monofilamentowy, niepowlekany, podwójna igła 9mm, 3/8 koła okrągła, grubość nici 7/0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Szew chirurgiczny syntetyczny (polipropylenowe z dodatkiem glikolu polietylenowego lub polipropylenowo-polietylenowe), niewchwłanialny, monofilamentowy, niepowlekany, podwójna igła 11mm, 3/8 koła okrągła, grubość nici 6/0, długość 75 cm, opakowanie 36 sztuk | 36 sztuk |  | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Pętla endoskopowa, wchłanialna nić pleciona, powlekana, grubość 0, długość 53cm z aplikatorem | 6 sztuk |  | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 18 – Gąbka hemostatyczna

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłanialna hemostatyczna gąbka z żelatyny wieprzowej, przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przywierająca do powierzchni krwawiącej i wchłania krew lub płyny 40-50 razy więcej niż wynosi jej własna masa. Czas hemostazy 2-3 min. Całkowity czas absorbcji gąbki 3-4 tygodnie. Rozmiar 70x50x10 mm |  | 20 szt | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Wchłanialna hemostatyczna gąbka z żelatyny wieprzowej, przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przywierająca do powierzchni krwawiącej i wchłania krew lub płyny 40-50 razy więcej niż wynosi jej własna masa. Czas hemostazy 2-3 min. Całkowity czas absorbcji gąbki 3-4 tygodnie. Rozmiar 70x50x1 mm |  | 20 szt | 14 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 19 – Bezszwowe mocowanie cewnika

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowana | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STATLOCK® CV Plus to bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych (zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty”, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny) |  | 25 sztuk | 25 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 20 – Produkty lecznicze

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varitect CP |  | 500jm/20ml | rozt.do wl.doż. | 1amp. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Varitect CP |  | 125jm/5ml | rozt.do wl.doż. | 1amp. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Pentaglobin |  | 50mg/ml | rozt.do infuzji | 1fiol.a 100ml | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Pentaglobin |  | 50mg/ml | rozt.do infuzji | 1fiol.a 50ml | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Pentaglobin |  | 50mg/ml | rozt.do infuzji | 1fiol.a 10ml | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Glux |  | 30,00% | roztwór | 0,7ml x 100szt | 270 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 21 – Produkty lecznicze – Osimertinib (program lekowy)

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osimertinib |  | 80 mg | tabletki powlekane | 30 tabletek | 15 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 22 – Produkty lecznicze – Okrelizumab (program lekowy)

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrelizumab |  | 0,03 g/ml | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | 1 fiol.a 10ml | 500 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 23 – Produkty lecznicze

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ibuprofen |  | 400mg | Roztwór do infuzji | 20 but a 100ml | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Ibuprofen |  | 600mg | Roztwór do infuzji | 20 but a 100ml | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Ibuprofen |  | 200mg | Roztwór do infuzji | 20 but a 50ml | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Propofolum |  | 0,01g/ml a 20ml | Emulsja do wstrzykiwań | 5 amp. | 1400 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 24 – Produkty lecznicze – Infliximabum (program lekowy)

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infliximabum |  | 100 mg | proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji | 1 fiolka | 750 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 25 – Produkty lecznicze -  Eculizumabum (program lekowy)

| Lp. | Przedmiot zamówienie | Nazwa proponowana | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eculizumabum |  | 300 mg | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | 1 fiol.a 30ml | 1100 |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 26 – Wyroby medyczne

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Nazwa proponowana | Ilość opakowań | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wkłucia centralnego 1 Skład : serweta z laminatu nieprzemakalnego o gram. 43g/m2 75 cm x 90 cm - 1 szt, serweta z otworem 10x15 cm i przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gram 43g/m2 o rozmiarze 90 cm x 75 cm- 1 szt, kleszczyki plastikowe kocher 13 cm - 1 szt, imadło metalowe 13 cm - 1 szt, kompresy gazowe 17n8w 10x10 cm - 20 szt. .Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 1200 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do z/o i p/p Skład : serweta samoprzylepna z laminatu nieprzemakalnego gramaturze 43g/m2i rozmiarze 45 cm x 75 cm - 1 szt, serweta foliowana o rozmiarze 75 cm x 75 cm do owinięcia zestawu, tupfery gazowe kula 17n 30 cm x 30 cm - 5 szt, penseta plastikowa - 1 szt, nerka plastikowa - 1 szt, kompresy włóknionowe 40g/m2 7,5x7,5 cm - 5 szt .Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wkłucia centralnego dziecięcy Skład: serweta z laminatu o gram min 43g/m2 50x60 cm z otworem 8x6 cm bez przylepca - 1 szt, serweta z laminatu o gram min 43g/m2 50x60 cm - 1 szt, serweta 75x75 cm do owinięcia zestawu - 1 szt, pean plastikowy 13 cm - 1 szt, kompres gazowy 17n8w 7,5x7,5 cm - 6 szt, kompres gazowy 17n8w 5x5 cm - 6 szt, penseta metalowa anatomiczna - 1 szt, skalpel na trzonku z ostrzem 11 - 1 szt, nerka plastikowa - 1 szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 650 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do pępka noworodka sklad: serweta 50x60 cm z otworem 5 cm bez przylepca - 1 szt, penseta anatomiczna metalowa - 1 szt, pean plastikowy 13 cm - 1 szt, skalpel na trzonku z ostrzem 11,igłotrzymacz metalowy - 1 szt, nerka plastikowa - 1 szt, kompresy gazowe 17n8w 7,5x7,5 cm - 6 szt, kompresy gazowe 17n8w 5x5 cm - 6 szt, serweta do owinięcia zestawu 75x75 cm - 1 szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład : serweta z laminatu FB 50x60 cm owinięcie zestawu- 1 szt, serweta z laminatu FB 50x60 cm z otworem o sr 5 cm i rozcieciem- 1 szt, rekawice nitrylowe M- 1 para, tupfer kula 20x20 cm - 5 szt, kompresy gazowe 17n8w 7,5x7,5 cm - 8 szt, penseta plastikowa - 1 szt, kocher plastikowy - 1 szt, pojemnik plastikowy 125 ml- 1 szt, żel znieczulający z lidokainą w aplikatorze - 1 szt, agua do napełnienia balonika w aplikatorze - 1 szt. Opakowanie twardy blister z etykietą z TAG |  | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do usuwania szwów 2 Skład: rękawice lateksowe bezpudrowe M- 1 para, tupfer kula 17n 20x20 cm - 6 szt, penseta metalowa anatomiczna 12,5 cm 1 szt, nożyczki metakowe ostro-ostre- 11 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w twardy blister będący integralną częścią zestawu, z etykietą TAG |  | 2000 |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do zakładania szwów Skład: serweta FB 45x75 cm - 1 szt ( owinięcie zestawu), serweta FB 50x60 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1szt, tupfer kula 17n 20x20 cm - 3 szt, kompresy włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm - 5 szt, penseta plastikowa - 1 szt, penseta metalowa 12,5 cm - 1 szt, imadło metalowe 13 cm - 1 szt, nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm - 1 szt. Opakowanie twardy blister z etykietą TAG. |  | 1200 |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do dializy HD Skład : start :serweta podfoliowana 50x35 cm 1 szt, rękawice lateksowe bezpudrowe M - 2 szt, kompresy wł. 30g/m2 4 w 7,5x7,5 cm - 6 szt, przylepiec na włokninie 8 x 5,8cm - 2 szt, przylepiec na wł. min 2 x14 cm - 4 szt zakonczenie: kompresy wł. 30g/m2 7,5x7,5 cm - 4 szt, rękawice lateksowe bezpudrowe M- 1 para, rękawica winylowa L- 1 szt, plater z wkładem chlonnym typu fixopore S 5x7,2 cm - 2 szt. Zestawy START/ZAKONCZENIE zapakowane w jedno opakowanie, miękki blister z perforacją |  | 8500 |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do dializy CVC Skład : START :serweta podfoliowana o gram. 43g/m2 45 cm x 45 cm z rozcięciem min 20 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe bezpudrowe M - 1 para, kompresy gazowe 17n 8 w 7,5x7,5 cm- 4 szt, ZAKONCZENIE : kompresy gazowe 17n 8 w 7,5x7,5 cm - 4 szt, rękawice nitrylowe bezpudrowe M- 1 para, kieszonka włókninowa na cewnik OPER CAT 16x5 cm - 1 szt. Zestawy START/ZAKONCZENIE, zapakowane w jedno opakowanie, miękki blister z perforacją |  | 500 |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do dezynfekcji o składzie : 1 miska plastikowa 250 ml , 3 tupfery kula 50x50 cm z gazy 17n , 1 korcang plastikowy min 24 cm . Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z etyketą centralną i min 2 dwoma TAG'ami. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do fenestracji - 1 miska nerkowa plastikowa, 1 pean metalowy j.uż min 18 cm , 2 setony gazowe z gazy 17 n 7,5cm x 1 m, 10 kompresów gazowych 17n 8 w 10cm x10 cm , 2 rękawice nitrylowe rozmiar M . Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z etyketą centralną i min 2 dwoma TAG'ami. |  | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 27 – Wyroby medyczne

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Nazwa proponowana | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do endoskopii Skład: kompres gazowy 17n12 w 10x10 cm - 10 szt, serweta z laminatu podfoliowanego 43g/m2 150x90 cm - 1 szt, serweta z laminatu podfoliowanego o gram. 56g/m2 200x180 cm z otworem w części kroczowej 20x10 cm - 1 szt, korcang plastikowy 19 cm - 1 szt, tupfery gazowe z gazy 17 N , kula , rozmiar 50x50 cm 5 szt , nogawice na konczyny 120x80 cm - 2 szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 2000 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw uniwersalny pediatryczny : - 1 serweta na stół instrumentalny 150x190 cm - 1 serweta na stolik Mayo 145x80, - 2 serwety samoprzylepne , szerokość taśmy 2,5 cm w rozmiarze 75x90 cm - 1 serweta samoprzylepne , szerokość taśmy 2,5 cm w rozmiarze 150x210 cm - 1 serweta samoprzylepne , szerokość taśmy 2,5 cm w rozmiarze 150x180 cm - 1 taśma medyczna samoprzylepna 9x50 cm - 2 serwetki włokninowe 40g/m2 do rąk 40x20 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta |  | 1300 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw Uniwersalny wzmocniony o składzie : Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm, 2 ręczniki min. 20cmx40cm, 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łata chłonna), 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łata chłonna) Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 63 g/m2 wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej. odporność na przenikanie cieczy 457 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. |  | 1400 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw Uniwersalny Zestaw obłożeń uniwersalnych : - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190 cm - 1 serweta 145x80 cm na stół Mayo - 2 serwety operacyjne z przylepcem 75x90 cm - 1 serweta operacyjnaz przylepcem 150x240 cm - 1 serweta operacyjna z przylepcem 170x180 cm - 1 taśma medyczna 9x50 cm - 2 serwetki do rąk z włókniny o gram. 40g/m2 rozm. 40x20cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta |  | 2400 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji znamion Skład: kompres gazowy 7,5x7,5 cm 17n 12 w - 20 szt, serweta podfoliowana wykonana z laminatu o gram. 56 g/m2 75x90 cm z otworem 8x6 cm - 1 szt, serweta z laminatu o gram. 43g/m2 130x90 cm na stolik instrumentalny( owiniecie zestawu)- 1 szt. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 43 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 182 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, zgodne z normą PN EN 13795 dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. I klasa palności wg 16CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. |  | 600 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cystoskopii Skład: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram 56g/m2 min. 240x180 cm z otworem przylpnym o średnicy 10 cm cm w 1/3 serwety i organizerem na przewody - 1szt , kieszeń na płyny 40x30 cm - 1 szt, serweta na stół instrumentalny 150x190 cm - 1 szt. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta |  | 250 |  |  |  |  |
| 7. | Sterylne obłożenie do zabiegów PCNL o składzie: 1 serweta 300x180-183 cm z przylepcem i otworem p 22-30x15-20 cm(pod otworem znajduje się worek z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny podczas zabiegu) 1 serweta na stół instrumentalny o rozmiarze 190x140-150 cm. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropelynowa i folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) o grmaturze min. 73g/m2, odporność na przenikanie cieczy, 191-200 klasa palności. Opakowanie typu blister, etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, numer serii, indeks wyrobu i nazwę producenta. |  | 200 |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do artroskopii kolana o składzie 1 serweta 320x230 cm z otworem elastycznym o śred. 6 cm z neoprenu i łatą chłonną 120x80 cm , 2 pokrowce na konczynę z laminatu dwuwarstwowego o gram 56g/m2 75x37 cm , 2 tasmy medyczne 50x9 cm , 1 serweta na stół instrumentalny 150x190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 145x80 cm . Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 63 g/m2 wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej. odporność na przenikanie cieczy 457 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta. |  | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do operacji TUR o składzie 1 serweta 240x100 cm z otworem elastycznym o sr. 5 cm , ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu, 1 serweta przeznaczona pod pośladki 90x75 cm , 2 pokrowce na konczynę w rozmiarze 120x 75 cm, 4 tasmy medyczne 50x9 cm , 1 serweta na stół instrumentalny 150x190 cm , 1 serweta na stolik Mayo 145x80 cm , 2 serwetki do rąk 20x40 cm Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta |  | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw dla noworodka - 1 serweta 170x 180 cm z przylepcem o szer 1 cm , 1 serweta 150x90 cm z przylecem o szer. 1 cm na długosci 150 cm , 2 serwety 90x75 cm z przylepcem o szer. 1 cm , 1 serweta na stół instrumentariuszki, 1 serweta na stolik Mayo, 2 serwetki do rąk 20x40 cm . Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta |  | 60 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 28 – Wyroby medyczne

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Nazwa proponowana | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folia chirurgia , sampoprzylpena , wykonana z folii o grubości 20 +/- 5 mikrometrów rozmiar 20x10 cm . Opakowanie A 10 szt |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Folia chirurgia , sampoprzylpena , wykonana z folii o grubości 20 +/- 5 mikrometrów rozmiar 45x28 cm . Opakowanie A 10 szt |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 29 – Wyroby medyczne

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Nazwa proponowana | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw o składzie : a) Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe z podwijanym brzegiem o rozmiarze 10 cm x 10 cm z nitką RTG w ilości 50 sztuk przewiązywane nitką po 10 b) serweta gazowa o rozmiarze 45 cm x 45 cm z nitką RTG i tasiemką w ilości 2 sztuki c) tupfer fasola 9,5 x 9,5 cm z nitką RTG w ilości 20 sztuk.Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 1600 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta jałowa włokninowa typu SMS o gramaturze 35g/m2, rozmiarze 80 x 80cm złozona w formie kieszeni na strzykawki w rozmiarze 27 x 18cm. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa , wykonana z laminatu polipropylenoiwo-polietylenowego o gram 56g.m2 w rozmiarze 75x 90 cm z taśmą samoprzylepną. Odporność na przenikanie cieczy min.250 cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo foliowa, etykieta w języku polskim z 2 naklejkami typu TAG zawierającymi datę ważności, nr lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 400 |  |  |  |  |
| 4. | Serweta operacyjna w rozmiarze 75x 90 cmz łatą chłonną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 plus dodatkowe wzmocnienie o gram 63 g/m2 wykonane z wlókniny polipropylenowej teksturowanej. odporność na przenikanie cieczy 457 cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palnosci Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG,zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta..Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 400 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do laparotomii Skład :kompresy z gazy 17n12 w 7,5x7,5 cm z nitką RTG - 50 szt,tupfer fasolka z gazy 17n groszek 9,5x9,5 cm r nitką RTG- 20 szt, serweta gazowa 17n 6 w 45x45 cm z nitką RTG - 4 szt . Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do drobnych zabiegów Skład : kompres gazowy 17n12w 7,5x7,5 cm z nitką RTG - 20 szt , tupfer fasolka 9,5x9,5 cm RTG- 10 szt. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z min 2 etykietami TAG |  | 1500 |  |  |  |  |
| 7. | Jałowy zestaw do porodu dla noworodka: 1. Serweta do owinięcia 80x100cm – sztuk 1, 2. Podkład 60x90 cm z foli polietylenowej i włókniny sztuk 1, 3. Ręcznik 70x80 z polieteru i wiskozy – sztuk 1, 4. Ręcznik 100 x 100 z polieteru i wiskozy – sztuk 1. |  | 1000 |  |  |  |  |
| 8. | Serweta na stolik Mayo 140-145x78-80 cm |  | 1000 |  |  |  |  |
| 9. | Osłona na uchwyt do lampy - średnica kołnierza 12 cm , głębokość 14 cm, szerokośc 9,5 cm,otwór o średnicy 15 mm, zabezpieczony w 16 koncentrycznie ustawionych ząbków, zapobiegających spadaniu i dopasowaniu się do różnych rozmiarów uchwytów |  | 2500 |  |  |  |  |
| 10. | Osłona na RTG - 3 częściowa Osłona zbudowana z: 2 x osłona typu beret (33÷112)x56cm + folia 250x50cm z 10 przylepcami 5x5cm. |  | 150 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 30 – Produkty lecznicze

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa proponowanego leku | Dawka | Postać | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albuminum humanum |  | 20% | r-r do wstrz. | 10 ml | 2700 |  |  |  |  |
| 2 | Albuminum humanum |  | 20% | r-r do wstrz. | 50ml | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Albuminum humanum |  | 20% | r-r do wstrz. | 100 ml | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Antithrombin III o trwałości po otwarciu do 24h |  | 500 j.m | iniekcje | Fiolka | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Antithrombin III o trwałości po otwarciu do 24h |  | 1000 j.m | iniekcje | Fiolka | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | - |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego 
i dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp., pozostają nadal aktualne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedkładam dokumenty/ informacje* potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
z późn. zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH II”, znak sprawy: ZP/24/PN/2023, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

oświadczam, że:

jako Wykonawca, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

lub

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie jako Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH II”, znak sprawy: ZP/24/PN/2023, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

1. Oświadczamy, że nie stanowimy:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

2. Oświadczamy, że nie przewidujemy wykonywania zamówienia z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Oferta na zadanie nr ……

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

cena brutto:   …………………………………………….………………………………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………

netto:………………………………………………………………………………………………….

VAT ………… %, VAT ………….. zł

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin dostawy: ………………. *

* Zamawiający wymaga terminu dostawy nie dłuższego niż 3 dni robocze