- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia stanowi:

„Wymiana kolektora tłocznego w ciągu drogi powiatowej 1514C ”

- Miejsce realizacji zamówienia:

- Droga powiatowa  1514C.

- Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia –

a)  Wymiana kolektora tłocznego fi 63 pn 16 o długości 250 m w ciągu drogi powiatowej  1514C.

- Warunki realizacji usługi:

- Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego i wiedzą techniczną

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do dnia 
31 sierpnia 2023 roku.