Zaproszenie do złożenia oferty

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeglądu serwisowego klimatyzatorów ściennych zainstalowanych 
w pomieszczeniach serwerowni oraz w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Łokietka 6a.

Wykaz urządzeń objętych serwisowaniem:

- Wydział Ruchu Drogowego KPP w Lubinie - pokój nr 5 Kasai- 340A919100706280130327,

- Wydział Ruchu Drogowego KPP w Lubinie - pokój nr 4- Kasai- 340A919100706280130606, KWX- 09HRBIK008906,

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lubinie- pokój nr 1- Kasai- 340A919100706280130085, KWX-09HRBIK008385,

- Serwerownia Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lubinie 4- pokój nr 3 340A073720205250830560, KWX-12HRBIK008060,

- Wydział Prewencji KPP w Lubinie- pokój nr11- Kasai – 340A919100706280130856,

- Wydział Prewencji KPP w Lubinie- pokój nr 10 - Kasai – 3409A19100706280130674,

- Wydział Prewencji KPP w Lubinie- pokój nr 9- Kasai – 340B006920708060810025,

- Wydział Prewencji KPP w Lubinie- pokój nr 8- Kasai – 340A433540106200891155, KWX-09HRSK005455

- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Lubinie Kasai, pokój nr 14- 340A433540106200890640, KWX-09HRBIK004940,

- Sekretariat Wydziału Prewencji KPP w Lubinie, pokój nr 15- Kasai- 340B006920708050810122, KWX-09HRBIK009322,

- Kierownik Referatu Interwencyjnego, Kierownik Ogniwa Patrolowo- Wywiadowczego oraz Asystenci Wydziału Prewencji KPP w Lubinie Kasai- 340B006920508070820294,

- Sala odpraw Wydziału Prewencji KPP w Lubinie, pokój nr 16, 2 sztuki:

- Kasai-SNKWX12HRBIK007443

- Kasai- SNKWX12HRBIK0217

Czynności wchodzące w zakres przeglądu serwisowego klimatyzatora:

          - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

          - Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

          - Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

          - Dokładne czyszczenie oraz mycie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

          - Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

          - Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

          - Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

          - Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Terminy realizacji zamówienia - do dnia 31 sierpnia 2024 r.

2. Wykonanie usługi serwisowej musi być potwierdzone protokołem odbioru wykonania usługi.

3. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

4. Terminy przeglądów uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym.

5. Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 800-1500.

6. Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

7. Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian 
w trakcje realizacji zakresu umownego.

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 478714518,

Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- posiadania doświadczenia  - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań z zakresu serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych z jednoczesnym potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo.

- dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- osobami posiadającymi certyfikat dla personelu wykonującego czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065-ze zm.).