## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu jedno i dwukanałowy z microrecordingiem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator DBS jednokanałowy; Stymulator jednokanałowy – możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T u pacjentów z nowo zaimplantowanym systemem Depozyt 1 szt. |  | 1 sztuka | szt. | 16
2 | Stymulator DBS dwukanałowy; Stymulator dwukanałowy – możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody. Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała lub głowy 1,5T Depozyt 1 szt |  | 1 sztuka | szt. | 20
3 | Elektroda; ELEKTRODA – czterokontaktowa szer. kontaktu 1,5 mm, odstęp między kontaktami 0,5 mm lub 1,5mm długość kabla łączącego elektrod 33cm lub 42 cm Depozyt 2 szt |  | 2 sztuki | szt. | 20
4 | Pierścień mocujący w otworze trepanacyjnym średnica 14mm Depozyt 2 szt |  | 2 sztuki | szt. | 20
5 | Łącznik elektrody; Łącznik elastyczny do elektrody długość 40,60 lub 95 cm Depozyt 2 szt |  | 2 sztuki | szt. | 20
6 | Tunelizator; Depozyt 1 szt |  | 1 sztuka | szt. | 10
7 | Pilot pacjenta; Depozyt 1 szt |  | 1 sztuka | szt. | 10
8 | Kaniule do microrecordingu (5szt w opakowaniu) Depozyt 2 opakowania po 5 szt |  | 2 opakowania | op. | 10
9 | Elektrody do microrecordingu (5szt w opakowaniu) Depozyt 2 opakowania po 5 szt |  | 2 opakowania | op. | 10
10 | Kable do microrecordingu Depozyt 6 szt |  | 6 sztuk | szt. | 50
RAZEM
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym