OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Unit stomatologiczny DENTALMATIC - OASI 4-lata gwarancji

kolor do wyboru

Konsoleta lekarza
- system podawania rękawów: „od góry” ,
- unit elektryczny – zawory elektryczne sterują pracą każdej końcówki (z1 powietrze, z2 woda, z3 powietrze spray)
- panel sterowania (standard) zapewniający ustawianie pozycji fotela, ich programowanie (4 programy), spłukiwanie miski i napełnianie kubka pacjenta
- Konsola lekarza – konfiguracja (od lewej) – idealne wyważenie rękawów bez blokad
  - dmuchawko- strzykawka- 3 funkcyjna
  - rękaw przeznaczony na lampę polim.
  - przygotowanie - rękaw turbinowy Midwest ze światłem
  - rękaw do podłączenia mikrosilnika elektrycznego MC3 (uniwersalny) wyposażony w obciążnik rękawa
  - (opcja)

Sterownik nożny standard
- na specjalnym trwałym przewodzie
- kontrola mocy urządzeń
- pozwala na uruchamianie instrumentów oraz sterowanie ich prędkością lub mocą oraz umożliwia aktywację sprayu w końcówkach.

Blok spluwaczki
Ceramiczna misa spluwaczki posiada możliwość obrotu o 180°. Dzięki temu pacjent może łatwo korzystać ze spluwaczki, a personel stomatologiczny zyskuje większą przestrzeń i łatwiejszy dostęp do pacjenta. Zarówno misę spluwaczki jak i wylewki wody można łatwo zdemontować w celu dokładnego czyszczenia.

Stanowisko asysty
- panel sterowania (standard) maksymalnie 3 instrumenty
- rękaw ślinociągu i ssaka (obsługiwane przez pompę ssącą) - dmuchawka asysty w opcji

Fotel pacjenta (AG03)
- Elegancja, komfort i ergonomia
- Fotel pacjenta nie tylko świetnie wygląda - jest również wygodny i praktyczny. Przyjazna, anatomiczna konstrukcja idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta.
- Fotel gwarantuje także właściwą pozycję pracy całemu zespołowi, tak aby każdy zabieg był przeprowadzany w komfortowych warunkach. Konstrukcja fotela oraz bezszwowa tapicerka zapewniają łatwość czyszczenia i umożliwiają utrzymanie najwyższych standardów higieny.
- Fotel wyposażony jest w dwuprzegubowy zagłówek chirurgiczny oraz posiada zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę podczas rozkładania oparcia czy opuszczania siedziska.

Końcówki stomatologiczne :
- turbina ze światłem NSK M900L - 1szt
- szybkozłączka NSK PTLCL-LED - 1szt
- kątnica na mikrosilnik wew. chłodzenie 1:1 ze światłem NSK M25L- 1szt
- mikrosilnik elektryczny ze światłem NSK M40XS LED - 1szt

Wyposażenie dodatkowe :
- Skaler piezoelektryczny - przygotowanie do montażu skalera- miejsce na rękaw, blok unitu , zawór wody, elektronika
- Konsola asysty standard
- Podłokietnik plastikowy
- Sterownik nożny standard
- Przygotowanie do pompy mokrej
- Zawór odcinający Durr - NIE
- Montaż standardowy – na gotowe przyłącza

Gwarancja na części EURODENT/OASI standardowa 12mcy/48 mcy*( *obowiązują płatne przeglądy okresowe co 6 lub 12 mcy)

Dodatkowe wyposażenie:
- Skaler piezoleletryczny LED	typ gwintu EMS, 3 nożyki, klucz dynamometryczny - TAK
- Ślinociąg wodny - TAK
- Ssak - TAK
- Lampa oświetleniowa LED włącznik manualny (zamiast halogenowej) - TAK
Pobór mocy 9VA – 3000-35.000 lux przy 700mm, 5000K, 170x85mm

Kolejność instrumentów lekarza od lewej:
1. DS 2. Skaler LED 3. Lampa polimaryzacyjna 4. Mikrosilnik 5. Turbina

Konsola asysty
Ssak 2. Śllinociąg

Kompresor bezolejowy do unitu – 1 kpl.