GUM2024ZP0074 Gdańsk, dnia 20.08.2024r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach budynku nr 3 dla potrzeb Laboratorium Sercowo-Naczyniowego Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie 1 -** Ze względu, że w rzeczonym postępowaniu koszty robocizny będzie głównym czynnikiem cenotwórczym prosimy o informację, czy na tym etapie Zamawiający jest w stanie określić godziny i czas trwania prac głośnych i uciążliwych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami prowadzenia robót opisanymi w postępowaniu przetargowym i załącznikach do niego, warunki prowadzenie prac głośnych i uciążliwych należy każdorazowo przed ich rozpoczęciem uzgadniać z Użytkownikiem obiektu - ze względu na charakter obiektu oraz prace na czynnym obiekcie.

**Pytanie 2 -** Czy w zakresie zamówienia jest demontaż istniejących sufitów? Brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:** W zakresie oferty należy ująć wszelkie niezbędne prace i nakłady na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Powyższy zakres określony jest w przedmiarze robót oraz projekcie technicznym.   
Branża: Instalacje sanitarne | Demontaże | Poz nr 7 oraz 4 strona opisu technicznego branży sanitarnej.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z warunkami postępowania przedmiary mają charakter pomocniczy, a odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie Oferty spoczywa na Wykonawcy.

**Pytanie 3 -** Czy w zakresie zamówienia jest demontaż istniejących okładzin ściennych z płytek? Brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:** W zakresie oferty należy ująć wszelkie niezbędne prace i nakłady na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Należy ująć demontaże wszelkich okładzin ściennych w tym okładzin z płytek niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z warunkami postępowania przedmiary mają charakter pomocniczy, a odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie Oferty spoczywa na Wykonawcy

Zamawiający dołącza aktualizacje przedmiaru.

**Pytanie 4 -** W przedmiarze widnieje pozycja dot. zeskrobania i zmycia starej farby. Natomiast podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na zdecydowanej większości ścian znajduje się okładzina PCV. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** W zakresie oferty należy ująć wszelkie niezbędne prace i nakłady na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Należy ująć demontaże wszelkich okładzin ściennych w tym okładzin PCV niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z warunkami postępowania przedmiary mają charakter pomocniczy, a odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie Oferty spoczywa na Wykonawcy

Zamawiający dołącza aktualizacje przedmiaru.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcie ofert j.n.:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia **27.08.2024 r. do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.08.2024 r. o godzinie 09:15** za pomocą platformy zakupowej

Dodatkowo zmianie ulega termin związania ofertą, który upływa w dniu **25.09.2024 r.**

*W załączeniu:*

1. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*
2. *Zmodyfikowany przedmiar robót*

*p.o. Kanclerza*

*/-/*

*prof. dr hab. Jacek Bigda*

*Sprawę prowadzi: Dagmara Żukowska*