## D25M_252_N_33-52rj_23
Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SWZ | [6 empty] | D25M/252/N/33-52rj/23
OPZ: Zakup zestawu narzędzi na Pododdział Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w lokalizacji Szpital Morski im. PCK |  | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
L.p. | OPZ - zestaw tarczyca
1.1. | Zestaw tarczyca
1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera niebieskie, z tabliczkami opisowymi | 1
2 | Taca kontenera 1/2, 240x251x64 mm +/- 5 mm | 1
3 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm +/- 5 mm | 1
4 | Nóżki do tacy kontenera 4 szt. | 1
5 | Hak do ran typu Volkmann, ostry 3 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | 1
6 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 2
7 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
8 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1
9 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 16 cm | 1
10 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm | 1
11 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm | 2
12 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm | 1
13 | Imadło do igieł utwardz. typu Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 2
14 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, proste, dł. 17 cm | 1
15 | Kleszcze naczyniowe typuPean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm | 3
16 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher, 1x2z., proste, dł. 13 cm | 3
17 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 3
18 | Kleszcze preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm | 3
19 | Kleszcze naczyniowe typuKocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 1
20 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | 2
21 | Nożyczki preparacyjne utwardz. typu Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 1
22 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1
23 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 5
24 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 5
25 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 6
26 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | 6
Razem :
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
L.p. | OPZ - zestaw TRAM | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
1.2. | Zestaw TRAM
1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x164 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera pomarańczowe, z tabliczkami opisowymi | 1
2 | Taca kontenera, 1/2, 240x251x64 mm +/- 5 mm | 1
3 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm +/- 5 mm | 1
4 | Nóżki do tacy kontenera, 4 szt. | 1
5 | Hak typu Kelly, łopatka 62x50 mm, dł. 26 cm | 1
6 | Hak typu Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x63 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | 1
7 | Hak typu Fritsch, łopatka "siodłowa" 33x40 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 24 cm | 1
8 | Hak do ran typu Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | 2
9 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 2
10 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
11 | Haczyk delikatny do ran, 3 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2
12 | Pęseta naczyniowa atarumatyczna typu DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 1
13 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 16 cm | 1
14 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm | 1
15 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm | 1
16 | Pęseta chirurgiczna typu Gerald, prosta z prowadnicą, 1x2 z., dł. 17,5 cm | 1
17 | Pęseta anatomiczna typu Gerald, szczęki wąskie, prosta, z prowadnicą, dł. 17,5 cm | 1
18 | Pęseta anatomiczna typu Mini- Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm | 1
19 | Pęseta chirurgiczna typu Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 1
20 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1
21 | Haczyk skórny typu Tessier, ostry, dł. 19 cm | 1
22 | Mikro pęseta, pierścień 1,2 mm,pokryty proszkiem diamentowym, 11 cm | 1
23 | Rozwieracz samotrzymający do ran typu Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1
24 | Suction tube, Adson, cvd., ø 3mm, 20cm | 1
25 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | 2
26 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 4
27 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 2
28 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 2
29 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 2
30 | Kleszcze naczyniowe typu Pean (Rochester), proste, dł. 18,5 cm | 2
31 | Kleszcze naczyniowe typu Adson-Baby, zagięte, dł. 14,5 cm | 1
32 | Kleszcze naczyniowe typu Mixter-Baby, delikatne, zagięte, dł. 18,5 cm | 1
33 | Kleszcze preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm | 1
34 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 1
35 | Kleszczyki do jelit i tkanek typu Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 4
36 | Imadło do igieł utwardz. typu Mayo-Hegar, proste Normalprofil /Standard dł. 16 cm | 1
37 | Imadło do igieł utwardz. typu Microvascular, Mikroprofil, dł. 17,5 cm | 1
38 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typu Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1
39 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typu Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1
40 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | 1
41 | Zapinka do serwet operacyjnych typu Lorna, szczęki delikatnie ząbkowane, dł. 10 cm | 1
42 | Zapinka do serwet operacyjnych typu Lorna, szczęki delikatnie ząbkowane, dł. 13 cm | 1
43 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury typu Goldmann-Fox, ostre, zagięte, dł. 13 cm | 1
Razem :
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
L.p. | OPZ - zestaw strzałka, biodro, łopatka | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
1.3. | Zestaw strzałka, biodro, łopatka
1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x448x164 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera szare, z tabliczkami opisowymi. | 1
2 | Taca kontenera, 3/4, 410x251x94 mm +/- 5 mm | 1
3 | Mata silikonowa do tacy 3/4, 394 x 244 mm +/- 5 mm | 1
4 | Nóżki do tacy kontenera, 4 szt. | 1
5 | Suwmiarka zakres pomiaru do 150mm, dł. 225 mm | 1
6 | Skrobaczka typu Obwegeser, 6 mm, dł. 21 cm | 1
7 | Podważka do okostnej typu Obwegeser, 6 mm, dł. 17,5 cm | 1
8 | Pęseta chirurgiczna typu Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 1
9 | RASPATOR MEAD, DWUKOŃCÓW., O/O, DŁ.165 MM | 1
10 | Podważka do przegrody nosowej typu Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm | 1
11 | Podważka do przegrody nosowej typu Freer, zagięta, 5/5 mm, dł. 21 cm | 1
12 | Podważka do przegrody nosowej typu Freer, 5 mm, ostra, dł. 19 cm | 2
13 | HAK OPERAC. typu MEYERDING, DUŻY, 89 X 50 MM, DŁ.255 MM | 2
14 | Hak wątrobowo-brzuszny typu Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 1
15 | Hak typu Kelly, łopatka 62x50 mm, dł. 26 cm | 1
16 | Hak typu Fritsch, łopatka "siodłowa" 39x50 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | 1
17 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 55x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
18 | Hak do ran typu Volkmann, półostry 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | 2
19 | Hak do ran typu Kocher, ostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | 2
20 | Rozwieracz samotrzymający do ran typu Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1
21 | Kleszcze kostne, dł. 14,5 cm | 2
22 | Kleszcze do łąkotki i chrząski typu Dingmann, dł. 18,5 cm | 2
23 | Suction tube, typu Fergusson, ø 3,0 mm, 13 cm | 1
24 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1
25 | Pęseta anatomiczna typu Mikro-Adson, prosta, dł.15 cm | 1
26 | Pęseta anatomiczna typu Mini- Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm | 1
27 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 1
28 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm | 1
29 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | 1
30 | Pęseta chirurgiczna typu Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 1
31 | Pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta 1x2 z., dł.15 cm | 1
32 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 1
33 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 2
34 | Kleszcze naczyniowe typu Pean (Rochester), proste, dł. 18,5 cm | 2
35 | Kleszczyki do jelit i tkanek typu Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 2
36 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | 2
37 | Kleszcze naczyniowe typu Wikstroem, mocno wygięte 90°, dł. 21 cm | 1
38 | Kleszcze preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer, fig. 1, zagięte, dł. 20,5 cm | 1
39 | Kleszcze naczyniowe typu Mixter-Baby, delikatne, zagięte, dł. 18,5 cm | 1
40 | Imadło do igieł utwardz. typu Hegar-Vascular, Mikroprofil, dł. 18,5 cm | 1
41 | Imadło do igieł utwardz. typu Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 1
42 | Imadło do igieł utwardz. typu Microvascular, Mikroprofil, dł. 17,5 cm | 1
43 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury typu Goldmann-Fox, ostre, zagięte, dł. 13 cm | 1
44 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1
45 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | 2
46 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 2
47 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 2
48 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 2
Razem :
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
L.p. | OPZ - zestaw płat promieniowy - ślinianka | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
1.4. | Zestaw płat promieniowy- ślinianka
1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x164 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera pomarańczowe, z tabliczkami opisowymi | 1
2 | Taca kontenera, 1/2, 240x251x64 mm +/- 5 mm | 1
3 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm +/- 5 mm | 1
4 | Nóżki do tacy kontenera, 4 szt. | 1
5 | Rozwieracz samotrzymający do ran tępy 3x4z z., dł. 13 cm | 1
6 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 35x8 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 2
7 | Haczyk delikatny do ran, 2 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2
8 | Kaniula odsysająca typu Plester Ø 2,0mm, dł. 19,5 cm | 1
9 | Haczyk skórny typu Tessier, ostry, dł. 19 cm | 1
10 | Haczyk delikatny do ran, 1 z., tępy, dł. 16,5 cm | 1
11 | Haczyk typu Freer, do błony śluzowej ostry, 2 z., dł. 15 cm | 2
12 | Mikro pęseta, pierścień 1,2 mm,pokryty proszkiem diamentowym, 11 cm | 1
13 | Pęseta anatomiczna typu Mini- Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm | 1
14 | Pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta 1x2 z., dł.12 cm | 1
15 | Pęseta chirurgiczna typu Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 1
16 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1
17 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 2
18 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 4
19 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 2
20 | Zapinka do serwet operacyjnych Lorna, szczęki delikatnie ząbkowane, dł. 13 cm | 1
21 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 1
22 | Kleszczyki do jelit i tkanek typu Allis-Baby, 4x5 z., dł. 13 cm | 2
23 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 2
24 | Kleszcze naczyniowe typu Adson-Baby, zagięte, dł. 14,5 cm | 1
25 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm | 1
26 | Nożyczki preparacyjne utwardz. typu Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 14,5 cm | 1
27 | Nożyczki preparacyjne Standard typu Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1
28 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury typu Goldmann-Fox, ostre, zagięte, dł. 13 cm | 1
29 | Imadło do igieł utwardz. typu Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 2
Razem :
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
L.p. | OPZ - zestaw resekcja | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
1.5. | Zestaw resekcja
1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera pomarańczowe, z tabliczkami opisowymi | 1
2 | Taca kontenera, 1/2, 240x251x64 mm +/- 5 mm | 1
3 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm +/- 5 mm | 1
4 | Nóżki do tacy kontenera, 4 szt. | 1
5 | Rozwieracz samotrzymający do ran typu Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1
6 | Rozwieracz samotrzymający do ran typu Plester, 2x2z., tępy, dł. 13 cm | 1
7 | Hak do ran typu Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm | 2
8 | Haczyk delikatny do ran, 3 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2
9 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 55x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
10 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x13 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
11 | Hak typu Kocher-Langenbeck, łopatka 40x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1
12 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 16 cm | 1
13 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm | 1
14 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 18 cm | 1
15 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm | 2
16 | Pęseta naczyniowa atarumatyczna typu DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 1
17 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 16 cm | 1
18 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1
19 | Haczyk typu Freer, do błony śluzowej ostry, 2 z., dł. 15 cm | 1
20 | Podważka typu Obwegeser, 6 mm, dł. 21 cm | 1
21 | Podważka typu Obwegeser, 6 mm, dł. 18 cm | 1
22 | SUWMIARKA ZAKRES POMIARU DO 150MM, DŁ. 225 MM | 1
23 | Ssak typu Frazier, Ø 5,0 mm, dł. cz., roboczej 130 mm, dł. 19,5 cm | 1
24 | Dissektor dwustronny do opony twardej, 6,0mm/6,0 mm, dł. 22 cm | 1
25 | Dissektor typu Toenis, dwustronny do opony twardej, 5 mm/3,2 mm, dł. 24 cm | 1
26 | Dissektor typu Olivecrona, dwustronny do opony twardej, 2,4 mm/2,7 mm, dł. 18 cm | 1
27 | Imadło do igieł utwardz. typu DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | 1
28 | Imadło do igieł utwardz. typu Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1
29 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typu Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 2
30 | Nożyczki preparacyjne do dziąseł, dł. 13 cm | 1
31 | Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Stille, zagięte, końce tępe, dł. 16 cm | 1
32 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 4
33 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury typu Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | 1
34 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury typu Gemini, mocno zagięte, dł. 21 cm | 2
35 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 26 cm | 1
36 | Kleszczyki do jelit i tkanek typu Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 2
37 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 4
38 | Kleszcze naczyniowe typu Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 4
39 | Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 4
40 | Kleszcze naczyniowe typu Pean-Nippon, zagięte, dł. 16 cm | 4
41 | Zapinka do serwet operacyjnych typu Lorna, szczęki delikatnie ząbkowane, dł. 10 cm | 4
Razem :
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
L.p. | OPZ - dodatkowe narzędzia - szczęka | Ilość w zestawie - szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7=4 + wartość VAT | 8= 5x6 | 9= 5+8 | 10 | 11 | 12
1.6. | Dodatkowe narzędzia-szczęka.
1 | Rozwieracz ust typu DINGMANN - kpl | 2
2 | Bezprzewodowa wiertarka śródoperacyjna z rękojeścią, zasilanie: bateriami. Typ baterii Alkaliczne, LR 0,3 AAA . Napięcie 6V. Klasa bezpieczeństwa IP40. Maksymalny moment obrotowy około 0,5 Nm, Maksymalna prędkość obrotowa 200 RPM/szybkie wkręcanie śruby, Minimalna prędkość obrotowa 120 RPM/ wolne wkręcanie śruby, Prędkość obrotowa 200 RPM/wykręcanie,usunięcie śruby, Waga max 202 gr (bez baterii)+/- 10g. | 1
3 | Zestaw baterii sterylnych | 100
4 | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji z wkładkami na wiertarkę i wkretak oraz z wkładkami na wiertła i groty śrubokretów | 1
5 | Wiertło skrętne stalowe 0.7X40X5 mm | 1
6 | Wiertło stalowe skrętne 1,1x40x5 mm | 1
7 | Wiertło staloweb skrętne 1,1x4x7 mm | 1
8 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x5 mm | 1
9 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x7 mm | 1
10 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x50x24 mm | 1
11 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x6 mm | 1
12 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x8 mm | 1
13 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x10 mm | 1
14 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x115x40 mm | 1
15 | Wiertło stalowe skrętne 1,9X115X86 mm | 1
16 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 5 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1
17 | Taca kontenera z blachy perforowanej typu mesh, 240x251x64 mm +/- 5 mm | 1
18 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm +/- 5 mm | 1
19 | Nóżki do tacy kontenera , 4 szt. | 1
Razem :
Słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………..