## kosztorys
ZAŁĄCZNIK 1C
…………………………………………………..…………………..
pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców
FORMULARZ CENOWY
Numer czynności | Czynność | Częstotliwość usługi w ciągu roku |  | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [rok]
[zł]
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 |  | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 = kol. 3x kol.4 x kol. 6
Kontrola półroczna
1 | Sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach i w przypadku wykrycia straty na poziomie 10% uzupełnienie azotem | 1 |  | 8 | szt.
2 | Sprawdzenie ilości środka gaśniczego i w razie ubytku uzupełnienie go | 1 |  | 8 | szt.
3 | Sprawdzenie wszystkich zaworów pod kątem prawidłowego działania | 1 |  | 8 | klp
4 | Sprawdzić stan wyzwalaczy, centrali i plomb, okablowania oraz pamięci centrali | 1 |  | 1 | klp
5 | Wykonać test czujników, przycisków, sygnalizatorów oraz sygnału generowanego przez centralę | 1 |  | 1 | klp
6 | Sprawdzić zgodność instrukcji, zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne, stan akumulatorów | 1 |  | 1 | klp
Kontrola roczna
7 | Przeprowadzenie wszystkich czynności z kontroli półrocznej | 1 |  | 1 | klp
8 | Sprawdzić drożność dysz, przewodów (czy nie są zapchane przez ciała obce) | 1 |  | 1 | klp
9 | Sprawdzić przewody, zbiorniki, połączenie - czy nie ma uszkodzeń | 1 |  | 1 | klp
10 | Sprawdzić ciśnienie w zbiornikach (poprzez wykręcenie i przykręcenie na nowo manometru i porównanie wyniku z innym skalibrowanym urządzeniem) | 1 |  | 1 | klp
11 | Sprawdzić szczelność zbiorników z gazem gaśniczym oraz zaworów pod względem wycieków | 1 |  | 1 | klp
12 | Sprawdzić przesyłanie sygnałów do systemów zewnętrznych | 1 |  | 1 | klp
13 | Zweryfikować chronione pomieszczenie pod względem zmian | 1 |  | 1 | klp
Usuwanie usterek i awarii
14 | Usuwanie usterek i awarii - wynagrodzenie ryczałtowe (bez kosztu części zamiennych) | 12 |  | 1 | m-c
Części zamienne
15 | Czujka DUR-40 | 1 |  | 4 | szt.
16 | Napełnianie zbiorników środkiem gaśniczym | 1 |  | 4 | szt.
17 | Akumulator 17 Ah | 1 |  | 1 | szt.
Razem roczna wartość konserwacji netto [zł]
Łączna wartość oferty netto (2 x roczna wartość konserwacji) [zł]
Łączna wartość oferty brutto (2 x roczna wartość konserwacji)
w tym podatek VAT 23% [zł]
Suma czynności od poz. 1 do poz. 14 razem brutto =
Suma czynności od poz. 15 do poz. 17 razem brutto =
……..………........................................................
Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika