Pakiet nr 7, BZP.3810.49.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty)

Wózek inwalidzki z zagłowiem i miejscem na butlę tlenową 4 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu …................. (załączyć do oferty - wpis do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki specjalny z zagłowiem i miejscem na butlę tlenową - fabrycznie nowy | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Wózek inwalidzki specjalny manualny wykonany z konstrukcji aluminiowej | Tak |  |  |
| 3 | Łatwa konstrukcja do składania typu krzyżakowa | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4 | Koła wpinane na szybkozłączki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 5 | Płynna regulacja nachylenia oparcia do 30˚ (+/- 5˚) | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji podnóżka | Tak |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony w system antywywrotkowy | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 8 | Udźwig wózka min do 130kg (+/-5kg) | Tak |  |  |
| 9 | Wózek wyposażony w stopkę do przechylenia wózka | Tak |  |  |
| 10 | Materiał tapicerki wykonany z materiału odpornego na czyszczenie oraz dezynfekcję | Tak |  |  |
| 11 | Dociskowe hamulce w kołach | Tak |  |  |
| 12 | Koła pełne nie pompowane | Tak |  |  |
| 13 | Szerokość siedziska 40-50cm (+/-5cm) | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość odchylenia podłokietników | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość wyjmowania podłokietników | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 16 | Wysokość oparcia z zagłowiem 75 cm (+/-5cm) | Tak |  |  |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie kosz na butle z tlenem | Tak |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 20 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |
| 21 |  | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)