Pakiet 6, sprawa BZP.3810.49.2020.JU Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty)

Wózek inwalidzki o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia  6 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu …................. (załączyć do oferty - wpis do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Wózek o aluminiowej ramie przeznaczony do codziennej opieki i transportu | Tak |  |  |
| 3 | Wózek o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4 | Podwójny system hamulcowy – dodatkowy dla osoby prowadzącej wózek | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 5 | Udźwig wózka 110 kg (+/-5kg) | Tak |  |  |
| 6 | Szybki montaż – wózek składający się w pozycji krzyżakowej | Tak |  |  |
| 7 | Koła przednie oraz tylnie wykonane z pełnego ogumienia | Tak |  |  |
| 8 | Szerokość całkowita 65cm(+/-5cm) | Tak |  |  |
| 9 | Szerokość siedziska 45cm(+/-5cm) | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość odchylenia podnóżków | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji wysokości podnóżków | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 12 | Kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy pacjenta | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 13 | Materiał tapicerowany wytrzymały na czyszczenie i dezynfekcje | Tak |  |  |
| 14 | Dociskowe hamulce | Tak |  |  |
| 15 | Podłokietniki odchylne z możliwością wyjmowania ich | Tak |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 18 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |
| 19 |  | Tak |  |  |
| 20 |  | Tak |  |  |
| 21 |  | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)