Pakiet nr 5 Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr do oferty)

Wózek transportowy do przewożenia chorych z koszem na butlą tlenową 3 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu …................. (załączyć do oferty - wpis do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy do przewożenia chorych z koszem na butlą tlenową | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Konstrukcja kolumnowa charakteryzująca się brakiem powierzchni trudnodostępnych, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 3 | Bezpieczne obciążenie robocze powyżej 220 kg | Tak |  |  |
| 4 | Konstrukcja z hartowanej stali gwarantująca długotrwałość i bezawaryjność | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 5 | Hydrauliczna nożna regulacja funkcji Anty- i Trendelenburga bez użycia rąk. | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 6 | Duże koła zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny przy manewrowaniu wózkiem możliwością blokowania z czterech stron. | Tak |  |  |
| 7 | Zwrotność kół 360° | Tak |  |  |
| 8 | Obustronny dostęp do hydraulicznej regulacji wysokości | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 9 | Regulowany segment pleców wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |  |
| 10 | Materac wyposażony w wysuwane wkładki, zabezpieczające pacjenta przy przemieszczaniu na stół lub łóżko | Tak |  |  |
| 11 | Podziałka wzdłuż leża ułatwiająca pozycjonowanie kasety RTG | Tak |  |  |
| 12 | Wskaźniki kąta nachylenia leża | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 13 | Leże przezierne na całej długości bez konieczności przemieszczania pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Współpraca z ramieniem C | Tak |  |  |
| 15 | Listwy na całej długości wózka, krążki odbojowe w narożnikach | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 16 | Składane barierki boczne | Tak |  |  |
| 17 | Obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | Tak |  |  |
| 18 | Łatwy dostęp do pacjenta z każdej strony | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 19 | Wyposażenie: pasy do mocowania pacjenta, uchwyt do przewożenia kroplówek, półka na defibrylator. | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 20 | Całkowity wymiar 755x2500mm (+/- 50mm) | Tak |  |  |
| 21 | Wymiary leża 650 x 1920 mm(+/- 50mm) | Tak |  |  |
| 22 | Regulacja wysokości 585 - 905 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |
| 23 | Regulacja przechyłów wzdłużnych +/- 12° | Tak |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 26 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)