|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/44/1/2024  | Zawiercie15.07.2024r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: ***Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala powiatowego w Zawierciu***

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH poz.1, 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i informuje, że dopuszcza strzykawki , które są wymienione z nazwy w używanych pompach Perfusor Space przez producenta, w celu zachowania gwarancji.

**Pytanie nr 2**

STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH poz.1, 2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 100 szt. strzykawek i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach

i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% **wartości netto danego zamówienia cząstkowego.**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5%** wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% **reklamowanego przedmiotu dostawy**

c) w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1 Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki nie wpisane w instrukcję pompy i nieskalibrowane z urządzeniem, lecz kompatybilne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego**.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1 Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1 Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 7**

Pytanie do formularza cenowego Pakiet „Strzykawki do pomp infuzyjnych Perfusor Space” poz 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki renomowanego producenta Becton Dickinson, którego strzykawka jest skalibrowana i wymieniona z nazwy w używanej przez Państwa pompie Perfusor Space zgodnie z wymogiem SWZ, strzykawka z zabezpieczenie przed swiatłem do 450nm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.