Czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu zewnętrznego bypassu bezprzerwowego w ramach zadania?

Odp:

Tak

W przypadku wymagania dostarczenia bypassu, czy Zamawiający wymaga skonstruowania i montażu zewnętrznego baypassu bezprzerwowego w sposób uniemożliwiający uszkodzenie zasilacza UPS oraz pozbawienia odbiorników zasilania?

Odp:

Tak.

W przypadku wymagania dostarczenia bypassu, czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja zewnętrznego bypassu bezprzerwowego umożliwiała jego załączenie za pomocą jednej dźwigni ?

Odp:

Tak