## form cenowy
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Kardiowertery dwujamowe
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. Miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kardiowerter-defibrylator ICD-DR dwujamowy | szt. | 10
2 | Elektroda komorowa | szt. | 10
3 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 10
Razem:
Żywotność stymulatora min. 6 lat (nastawy nominalne)
Zamawiający wymaga: - użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do programowania i analizy śródopercyjnej, - dostarczenia w ramach tego postępowania 1 kabla do analizatora (na wezwanie Zamawiającego) oraz papieru do będącego przedmiotem użyczenia urządzenia do programowania i analizy śródopercyjnej na każde żadanie Zamawiającego.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ramach tego postępowania wraz z pierwszą dostawą:
15 śrubokrętów do przytwierdzenia elektrody do stymulatora 30 zestawów prowadników prostych i zakrzywionych 20 urządzeń do wkręcania elektrod 10 zaślepek do elektrod 10 zaślepek do portów elektrodowych
Wykonawca oświadcza, że oferowany stymulator posiada nastepujace parametry użytkowe (należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE" - brak wpisu będzie traktowany jak odpowiedź "NIE"):
TAK / NIE
automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP
dostarczenie ATP w trakcie ładowania kondensatorów
zaprogramowanie strefy FVT w strefie VT lub UF
dyskryminacja załamków T
programowanie wektora wykrywania sygnału
rozpoznawanie zakłóceń powstałych na skutek uszkodzenia elektrody RV
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)