**sygn. postępowania: ZS.KG.RK-271-003/24**

Żarnowiec 21.05.2024r.

***informacja na Platformę zakupową***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „uPzp” na:

 **„Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła**

**dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”**

Zamawiający informuje o zamianie zapisów w pkt. 4 w załączniku nr 1 SWZ – formularz oferty

**W formularzu ofertowym jest:**

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie producenta pomp ciepła iż wbudowany sterownik umożliwią automatyczną pracę pomp ciepła w kaskadzie z równomiernym obciążeniem sprężarek w zakresie roboczo godzin pracy urządzeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa  | tak | nie |
| świadectwa autoryzacji dla paneli fotowoltaicznych |  |  |

**Zmieniono w formularzu ofertowym na:**

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie producenta pomp ciepła iż wbudowany sterownik umożliwią automatyczną pracę pomp ciepła w kaskadzie z równomiernym obciążeniem sprężarek w zakresie roboczo godzin pracy urządzeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nazwa  | tak | nie |
| świadectwa autoryzacji dla pomp ciepła iż wbudowany sterownik umożliwią automatyczną pracę pomp ciepła w kaskadzie z równomiernym obciążeniem sprężarek w zakresie roboczo godzin pracy urządzeń |  |  |

Załącznik:

Załącznik nr 1 SWZ – Formularz ofertowy - poprawiony

**Powyższe Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 24.05.2024 r. do godz. 9:00**