OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn. „Budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoskiej”

Termin wykonania :   do 16.10.2017r

- Usługa zostanie opłacona przelewem po otrzymaniu faktury VAT łącznie z podpisanym  protokołem odbioru robót bez wad, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- Kary umowne:

- za zwłokę wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto

Wymagania ogólne :

- Dokument należy sporządzić stosując obowiązujące przepisy, w szczególności :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.04.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, z późniejszymi zmianami),

Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach Policji.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638).

Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r.                       Nr 1, poz. 5 wraz z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 1305 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 10*, poz. 74).

Decyzja Nr 360 Komendanta Głównego Policji 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 13, poz. 85).

Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 2002 r. Nr 11, poz. 70).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z póź. Zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Ilość :

2 egz. wersja papierowa + 3 ezg. wersja elektroniczna na CD (pdf oraz edytowalna – doc, dwg, ath)

UWAGA

Zakres i koszty zlecenia obejmują wykonanie przez Zleceniobiorcę wszelkich czynności związanych z wykonaniem PFU, w szczególności:

- uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, map, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym itp.

- występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji, w toku postępowań związanych z pozyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń.

- systematyczne uczestniczenie w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, na wniosek którejkolwiek ze stron. Zalecenia Zamawiającego poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej chyba, że zalecenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami

- stosowanie się do wytycznych Zamawiającego na każdym etapie projektowania; każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych

Dane dotyczące inwestycji :

Zakres :

- budowa obiektu „pod klucz”

- zakup wyposażenia i niezbędnego sprzętu kwaterunkowego oraz sprzętu łączności i informatyki zrealizowany w okresie do zakończenia robót budowlanych, tak aby sukcesywnie mogło odbywać się wyposażenie pomieszczeń służbowych i aby w dniu przekazania obiektu do użytku można było rozpocząć normalne działania służbowe.

Lokalizacja :

Dotychczasowa siedziba KMP w Pile mieście się w budynku przy ul. Bydgoskiej 115. Nową Komendę planuje się zlokalizować na działce należącej do Policji bezpośrednio w sąsiedztwie obecnej siedziby – przy ul. Bydgoskiej.

Stan prawny :

Zgodnie z zapisem w Księdze Wieczystej nr PO1I/00002101/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pile – VI Wydział Ksiąg Wieczystych działka nr 331/7  i 331/10 o pow. 6,6040 ha, na których zlokalizowana jest obecnie siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pile jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Nowy budynek proponuje się zlokalizować na działce należącej do Policji, leżącej bezpośrednio przy obecnym budynku, w części północno- wschodniej. Działka jest częściowo zagospodarowana, znajduje się na niej budynek techniczny – barak, a także powierzchnie zagospodarowane jako plac manewrowy – miasteczko ruchu drogowego, a także plac depozytowy. Lokalizacja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Bydgoskiej. Teren ogrodzony, planowana inwestycja nie wykorzysta jednak w całości działki, planuje się w związku z tym ogrodzenie terenu przeznaczonego do zainwestowania.
Powierzchnia działki płaska, niezadrzewiona.

Stan etatowy jednostki :

Przewidywany stan etatowy to :

- 260 Policjantów

- 60 pracowników cywilnych,

a ponadto:

-	6 psów służbowych

-	40 samochodów służbowych

- 	5 samochodów typu bus

- ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO ROZWIĄZAŃ FUNKCONALNYCH

W zakres inwestycji wchodzi:

    - Budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji

    - Budynek kojców dla psów

    - Powierzchnie depozytowe (plac) wraz z wiatą do depozytów.

    - Teren ćwiczeń dla psów

    - Powierzchnie parkingowe dla samochodów służbowych, samochodów pracowników, oraz samochodów interesantów, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

POWIERZCHNIA

Przyjęto, że nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pile powinna posiadać pow. użytkową w granicach 8.400 m2 i powierzchnię biurową wynoszącą łącznie ok. 2600,0 m² . Zamawiający dopuszcza uzasadnione niewielkie zmiany dotyczące w/w wartości.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – TECHNICZNE NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE

a) konstrukcja projektowanego budynku

budynek z max. 3 kondygnacjami naziemnymi, ściany w technologii tradycyjnej, murowane np.: z gazobetonu, ocieplone, stropodach płaski, pokryty papą termo-zgrzewalną, stropy monolityczne, żelbetowe

b) sieci

Do budynku należy doprowadzić n/w przyłącza :

- wodociągowo-kanalizacyjne

- elektryczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

c) instalacje wewnętrzne

Budynek KP w Pile należy wyposażyć w n/w instalacje :

- wodociągową

- kanalizacyjną

- wentylacyjną i klimatyzacyjną

- hydrantową

- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- elektryczną i multimedialną

    - lampy ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych z własnym zasilaniem

    - stały agregat prądotwórczy z samostartem o mocy 30 kW wraz z SZR jako zapasowe źródło zasilania dla potrzeb całego obiektu z siłownią napięcia gwarantowanego i UPS-ami

- wczesnego wykrywania pożaru z centralką adresowalną

- sygnalizacji włamaniowej i napadowej w pomieszczeniach :

    - kancelaria tajna

    - mag. broni, depozytów, składnica akt,

    - PdOZ,

    - ODN

    - recepcja

    - węzeł teleinformatyczny

- teletechniczną (łączności i informatyki)

- Sygnalizacji przywoławczej w PdOZ,

- Monitoringu wewnętrznego.

- PRZEWIDYWANY ZAKRES POTRZEB FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH

POMIESZCZENIE

WIATROŁAP

RECEPCJA

PODNOŚNIK DLA NIEPŁ.

ZAPLECZE

POKÓJ PRZYJĘĆ

DYŻURNY

POM. SOCJALALNE

POKOJE BIUROWE

POM. PORZĄDKOWE

BROŃ DYZP

PROFOS

KUCHNIA

POKÓJ PRZEJSCIOWY

BRUDOWNIK

DEPOZYT

CELE – (łącznie na10 osób)

MAGAZYN MATERACY

WC NIEPŁ.

PRZYJMOWANIE LISTÓW

SORTOWANIE

PRZYJMOWEANIE DOK.

POM. DOK. NIEJAWNYCH

POMIESZCZENIA ARCHIWUM

SALE ODPRAW

SEKRETARIATY

NACZELNICY / ZASTĘPCY

SZATNIE

POKOJE DZIELNICOWYCH

POK. PRZESŁ. Z LUSTR. WEN

POM. KSERO

PODR. ARCH.

POK. AKTOWY

GABINETY KOMENDANTA / ZASTĘPCY

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

TOALETA MĘSKA

TOALETA DAMSKA

SERWEROWNIA

PKT. NAPRAW - rzemieślnicy

POM. SOCJALNE (Serwis sprzątający)

SZATNIA (Serwis sprzątający)

SZATNIA (rzemieślnicy, mechanicy)

POM.SOCJALNE (rzemieślnicy)

PKT. NAPRAW

WARSZTAT SAMOCH.

GARAŻ Z KANAŁEM

WINDY

MAGAZYNY

SIŁOWNIA ENERGETYCZNA

AKUMULATOROWNIA

POM. CENTRALI TELEFON.

SZATNIA

ŚLUZA

PODR. CZYSZ. BRONI

STEROWNIA

WENTYLATORNIA

SALA ĆWICZEŃ

KORYTARZ

6. WYMOGI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE POMIESZCZEŃ

- pomieszczenia techniczne łączności i informatyki, pom. dyżurki, sali odpraw, ODN, kancelarii tajnej wyposażyć w instalację klimatyzacyjną,

- otwory drzwiowe do pomieszczeń biurowych o szer. 0,9 m w świetle ościeżnicy

- należy wyodrębnić strefy pożarowe i strefy bezpieczeństwa.

7. TEREN ZEWNĘTRZNY

Teren zewnętrzny przy nowoprojektowany budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile uwzględniać powinien zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla interesantów (od frontu budynku – wjazd bezpośrednio z ul. Bydgoskiej), miejsca parkingowe dla pracowników, oraz miejsca dla samochodów służbowych – od tyłu budynku – wjazd za szlabanem.