## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | Kapilary do pomiaru temp. Topnienia | Kapilary do pomiaru temp. topnienia, oba końce otwarte, śred. zewn. 1,35mm, śred. wewn. 0,95mm, dł. 100mm, szkło sodowe (1 opak.=100szt.) | 10 opak.
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 2
Zadanie nr 2: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | bibuła | jakościowa, średnia, rozmiar 450x560 mm, 1 opak.=100 arkuszy | 1 opak.
2 | pompka do pipet | 25 ml, czerwona, z zaworem spustowym | 10
3 | statyw na probówki | materiał PP, 4 x 10 miejsc, fi 20mm, białe, składany, trzypółkowy, temperatura pracy od -20oC do +90oC | 3
4 | łapy do probówek | drewniana, ze stalową sprężyną, do probówek o średnicy 18mm, długość łapy 16-20cm | 5
5 | papierki wskaźnikowe ekonomiczne | paski do pomiaru pH 1-14, książeczka, 1 opak.=100szt. | 20 opak.
6 | płytka porcelanowa | płytka porcelanowa - 12 wgłębień typ JIPO | 2
7 | nakrętki z zakraplaczem | pasuje do butelek o średnicy gwintu 18mm (gwint18/415), nakrętki wyposażone w nasadkę chroniącą końcówkę zakraplacza, materiał polipropylen | 200
8 | nakrętka do butelek | nakrętka do butelek aptecznych, pasuje do butelek o średnicy gwintu 22mm | 20
9 | nakrętka do butelek | nakrętka do butelek aptecznych, pasuje do butelek o średnicy gwintu 28mm | 20
10 | szczotka do zlewek | do zlewki o pojemności 25ml, fi włosia 45mm, długość włosia 70mm, długość całkowita 130mm | 5
11 | szczotka do zlewek | do zlewki o pojemności 50ml, fi włosia 50mm, długość włosia 90mm, długość całkowita 190mm | 6
12 | szczotka do zlewek | do zlewki o pojemności 250ml, fi włosia 60mm, długość włosia 120mm, długość całkowita 230mm | 6
13 | szczotka do pipet | do pipety 1ml, fi włosia 5mm, długość włosia 140mm, długość całkowita 390mm | 10
14 | szczotka do pipet | do pipety 2ml, fi włosia 7mm, długość włosia 150mm, długość całkowita 390mm | 10
15 | szczotka do pipet | do pipety 5ml, fi włosia 10mm, długość włosia 170mm, długość całkowita 440mm | 10
16 | szczotka do pipet | do pipety 10ml, fi włosia 20mm, długość włosia 200mm, długość całkowita 450mm | 10
17 | szczotka do probówek | końcówka bawełniana, fi włosia 20mm, długość włosia 100mm, długość całkowita 270mm, długość uchwytu 170mm | 15
18 | zlewka wysoka 50 ml | Zlewka wykonana z szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i nadrukowaną, trwałą skalą objętości. Odporna na działanie gorącej wody (nagłe zmiany temperatury), mocnych kwasów i zasad. DIN 12331, ISO 3819 | 20
19 | kolba miarowa | 100 ml, szklana, klasa "B", z korkiem PP, Wykonanie zgodne z normą DIN 12664, ISO 1042 | 20
20 | kolba miarowa | 50 ml, szklana, klasa "B", z korkiem PP, Wykonanie zgodne z normą DIN 12664, ISO 1042 | 20
21 | naczynko wagowe z pokrywką | materiał szkło Boro 3.3, wymiary 40mm x 40mm, z pokrywką na szlif | 10
22 | kolba stożkowa Erlenmayera | 100ml, szeroka szyja, szkło borokrzemowe 3.3, nadrukowana trwała skala objętości, DIN 12385, ISO 24450 | 10
23 | piknometr | piknometr z wylewem, termometrem alkoholowym, 50ml | 2
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | Wymazówki sterylne bez podłoża transportowego | Wymazówki sterylne bez podłoża transportowego, pakowane indywidualnie (1 opak.=100szt.) | 3 opak.
2 | Eza bakteriologiczna w oprawie aluminiowej | materiał: stal nierdzewna, możliwe do wyżażania, długość ezy: 6,5 cm, Fi ezy 4 mm | 4
3 | Pęseta metalowa | Pęseta metalowa, możliwa do sterylizacji, długość 14 cm | 4
4 | Statyw na probówki typu Eppendorf | Statywy 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. | 2
5 | Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna | materiał: stal nierdzewna, możliwe do wyżażania, długość minimalna: 13,5 cm | 4
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 4
Zadanie nr 4: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | butla na wodę | poj. 5 L, z kranem, GL 46 | 1
2 | kolba miarowa | szklana, poj. 10 mL, klasa B, z korkiem PP | 10
3 | kuweta spektrofotometryczna | z PS, wysoka przejrzystość, długość drogi optycznej 10 mm, poj. 4,5 mL | 100
4 | kuweta spektrofotometryczna | szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 10 mm, z pokrywą teflonową | 2
5 | nakrętka | nakrętka GL 45 z dwoma portami PTFE | 1
6 | pompka dozująca do kanistrów | wielokrotnego użytku, do kanistrów o poj. do 20 L, jedno naciśnięcie = 100 mL, biała | 1
7 | suszarka laboratoryjna | suszarka laboratoryjna 55- stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, stojąca, z ociekaczem | 1
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 5
Zadanie nr 5: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1. | igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna | materiał: stal nierdzewna, możliwe do wyżażenia, długość minimalna: 13,5 cm | 4
2. | pęseta metalowa | pęseta metalowa, możliwa do sterylizacji, długość 14 cm | 4
3. | statyw do probówek | statyw do probówek ze stali nierdzewnej pokrytej PE 2X10 stanowisk | 5
4. | Zestaw do barwienia szkiełek mikroskopowych | Zestaw składa się ze szklanej komory do barwienia z pokrywką, wkładu szklanego do barwienia na 10 szkiełek podstawowych oraz dużego uchwytu z drutu stalowego do wkładu do barwiacza. Komora i wkład na szkiełka wykonane są ze szkła sodowo-wapniowego. Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Wkład pomieści 10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. | 4 zestawy
5. | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet HTL, poj. 100-1000 µl, dł. 84 mm, niebieskie, 1 opak.= 250 szt | 3 opak.
6. | Końcówki do pipet | Końcówki do pipet 5000 ul , 1 opak.=150 szt. | 1 opak.
7. | Filtry membranowe | Filtr membranowy typu MCE 0,45 um; fi 47 mm, 1opak.=100szt. Sterylne, pojedynczo pakowane | 1 opak.
8. | Filtry membranowe | Filtr membranowy typu MCE 0,22 um, fi 47mm, 1 opak.=100szt. Sterylne, pakowane pojedynczo | 1 opak.
9. | Cylinder miarowy | cylinder miarowy o pojemności 25 ml | 3
10. | Cylinder miarowy | cylinder miarowy o polemności 50 ml | 2
11. | Lejek szklany | Lejek szklany o średnicy 80 mm | 5
12. | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna do przeprowadzenia procesu destylacji o objętości 1000 ml | 1
13. | Szkiełko zegarkowe | Szkielko zegarkowe o średnicy 50 mm | 3
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 6
Zadanie nr 6: Materiały i szkło laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | biureta | biureta prosta, bez paska, szklana, poj. 50 ml, skala brązowa, kran z PTFE. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 1
2 | butelka z nakrętką | butelka szklana z niebieską zakrętką GL 45, wykonana ze szkła BORO 3.3, posiada dodatkowy pierścień uszczelniający. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. Pojemność 1000 ml. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
3 | butelka z nakrętką | butelka szklana z niebieską zakrętką GL 45, wykonana ze szkła BORO 3.3, posiada dodatkowy pierścień uszczelniający. Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. Pojemność 500 ml. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
4 | parownica | porcelanowa, głęboka, pojemność 500 ml, okrągłe dno, z wylewem, odporna do temp. 1150◦C. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 6
5 | zlewka niska | zlewka niska z wylewem, posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość zlewki. Zlewka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Pojemność: 250 ml. Wg DIN 12331, ISO 3819. Materiał: szkło BORO 3.3. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
6 | zlewka niska | zlewka niska z wylewem.Posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość zlewki. Zlewka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Pojemność: 400 ml.Wg DIN 12331, ISO 3819. Materiał: szkło BORO 3.3. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
7 | zlewka niska | Zlewka niska z wylewem. Posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość zlewki. Zlewka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury). Pojemność: 600 ml. Wg DIN 12331, ISO 3819. Materiał: szkło BORO 3.3. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
8 | buteleczki/rozpylacze | buteleczka ze szkła oranżowegoo pojemności 50 ml, zakrętka z rozpylaczem posiada gwint DIN 18, nakładka ochronna na spryskiwacz jest wykonana z PS, rurka z HDPE. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 10
9 | zakrętka z rozpylaczem | zapasowa końcówka rozpylająca do rozpylacza ze szkła oranżowego, gwint DIN 18, pasująca do buteleczek z pozycji 9 | 24
10 | eksykator | średnica 24 cm, bez tubusa, wysokość 32,5 cm, posiada w komplecie pokrywę szklaną na szlif płaski oraz wkład porcelanowy z otworami. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 1
11 | moździerz | porcelanowy, w komplecie z tłuczkiem, średnica wewnętrzna 100 mm, średnica zewnętrzna 125 mm, pojemność 275 ml, posiada wylew i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną, wnętrze matowe. Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 1
12 | płytka porcelanowa | typ JIPO, ilość wgłebień: 12, rozmiar: 115x88 mm Ograniczenie temperatury użycia do maksymalnie 1000°C. Glazurowana powierzchnia, z wyjątkiem krawędzi i częściowo spodu. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 1
13 | probówki | szklane, bez kołnierza, szkło BORO 3.3, śr. 16 mm, dł. 160 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 60
14 | probówki | szklane, bez kołnierza, szkło BORO 3.3, śr. 16 mm, dł. 100 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 60
15 | kamyki wrzenne | typ A, granulki o średnicy 5-8 mm, 1 opak.=1000 szt., do destylacji, również próżniowej, z kamienia naturalnego | 1 opak.
16 | chłodnica spiralna | z kroćcami PP, ze szlifami 2 x 29/32, długość płaszcza 30 cm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń | 3
17 | kolba okrągłodenna | pojemność 250ml, z jedną szyją i szlifem 29/32, średnica 85 mm, wg ISO 3585, materiał: szkło BORO 3.3. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń | 3
18 | rozdzielacz stożkowy typu Squiba | kran z teflonu, pojemność 100 ml, szlif 19/26, korek z PP. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 4
19 | bibuła | Bibuła jakościowa średnia 450 x 560, 1 opak.=100 ark., gr 65 | 2 opak.
20 | filtry do pipet automatycznych | pasujące do pipet o poj. 5 i 10 ml typu HTL, 1 opak. =10 szt. | 2 opak.
21 | końcówki do pipet | pojemność 10 ml, 1 op. =100 szt, pasujące do pipet HTL | 1 opak.
22 | końcówki do pipet | pojemność 5ml, 1 op. =300 szt, pasujące do pipet HTL | 1 opak.
23 | końcówki do pipet | pojemność 1 ml, niebieskie, 1 op. =500 szt., , pasujące do pipet HTL | 1 opak.
24 | końcówki do pipet | pojemność 0,2 ml, żółte, 1 op. =1000 szt., pasujące do pipet HTL | 1 opak.
25 | łyżeczka do spalań | Łyżeczka do spalań wykonana z mosiądzu. Długość całkowita 28 cm. Średnica miseczki 2 cm. | 2
26 | mieszadełko magnetyczne | typ oktagon , mieszadełko cylindr. z pierścieniem PTFE 04 x 10 | 7
27 | mieszadełko magnetyczne | typ oval, mieszadełko owalne PTFE 05 x 10, rdzeń magnetyczny pokryty PTFE | 7
28 | pęseta | końcówki półokrągłe stal 18-8 dł 180mm, Końcówka posiada ząbki wzmacniające uchwyt | 1
29 | pipeta Pasteura | pojemnosć 3 ml, z podziałką, z PE, 1 opak. =500 szt | 1 opak.
30 | pojemnik do przechowywania próbek | wykonany z PE, z pokrywką i nakrętką, pojemność 500 ml | 7
31 | pojemnik do przechowywania próbek | wykonany z PE, z pokrywką i nakrętką, pojemność 250 ml | 7
32 | pojemnik do przechowywania próbek | wykonany z PE, z pokrywką i nakrętką, pojemność 120 ml | 7
33 | pojemnik do przechowywania próbek | wykonany z PE, z pokrywką i nakrętką, pojemność 70 ml | 12
34 | statyw na próbówki | z PP, składany, biały, 40 miejsc na probówki o fi 20 mm, wymiary 246x106x65 mm | 4
35 | szczotka | szczotka do cylindrów o pojemniści 250 ml, dł. całkowita 370 mm, długość włosia 160 mm, fi włosia 50 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
36 | szczotka | szczotka do butelek o pojemniści 250 ml, dł. całkowita 280 mm, długość włosia 180 mm, fi włosia 70 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
37 | szczotka | szczotka do kolb stożkowych o pojemniści 250 ml, dł. całkowita 300 mm, długość włosia 180 mm, fi włosia 80 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
38 | szczotka | szczotka do kolb stożkowych o pojemniści 250 ml, dł. całkowita 300 mm, długość włosia 180 mm, fi włosia 80 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
39 | szczotka | szczotka do probówek, z kogucikiem, mała, dł. całkowita 190 mm, długość włosia 90 mm, fi włosia 20 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
40 | szczotka | szczotka do probówek, z kogucikiem, średnia, dł. całkowita 240 mm, długość włosia 110 mm, fi włosia 26 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
41 | szczotka | szczotka do butelek 500 ml, dł. całkowita 320 mm, długość włosia 200 mm, fi włosia 70 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
42 | szczotka | szczotka do kolb miarowych o pojemniści 50 ml, dł. całkowita 270 mm, długość włosia 120 mm, fi włosia 50 mm. Bez wad, skaz, rys, zniekształceń. | 2
43 | uchwyt do probówek | drewniany klips rozchył 20mm standard dł.18cmx1cm, Drewniany uchwyt do podgrzewania nad palnikiem lub przenoszenia rozgrzanych probówek. Długość całkowita 180 mm Rozchył 11-20 mm | 1
44 | wąż silikonowy | średnica wewnętrzna 5 mm, średnica zewnętrzna 10 mm, grubość ścianki 2,5 mm, 1 opak.=12 mb | 1 opak.
45 | zakrętka do butelki | wykonana z PP, gwint GL45, autoklawowalne, kolor niebieski | 10
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 7
Zadanie nr 7: Materiały laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | papierki wskaźnikowe uniwersalne | pH 1-14 książeczka | 6
2 | cylindry miarowe | plastikowe (PP) poj. 50ml z tłoczoną skalą | 5
3 | cylindry miarowe | plastikowe (PP) poj. 100ml z tłoczoną skalą | 3
4 | cylindry miarowe | plastikowe (PP) poj. 25ml z tłoczoną skalą | 2
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 8
Zadanie nr 8: Materiały laboratoryjne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | butelki | materiał: PP, z szeroką szyją, sztywne, mleczno - przezroczyste, nakrętka z PP posiada wbudowany pierścień, poj. 30ml, wys. 63mm, gl 28mm, | 5
2 | pojemnik | materiał: PE, z pokrywką i nakrętką, poj. 120 ml | 5
3 | pojemnik | materiał: PE, z pokrywką i nakrętką, poj. 250 ml | 5
4 | pojemnik | materiał: PE, z pokrywką i nakrętką, poj. 500 ml | 5
5 | pojemnik | materiał: PE, z pokrywką i nakrętką, poj. 1000 ml | 2
6 | łyżeczko szpatułka | materiał: PP, dł. 150 ml, odporność chemiczna | 3
7 | łyżeczko szpatułka | materiał: PP, dł. 180 ml, odporność chemiczna | 3
8 | bagietka-pręciki | materiał: PP, fi 7mm, dł. 250mm | 7
9 | miseczki | okrągłe, z tworzywa plastikowego, do eksperymentów, wys. 6cm, śr. 13cm. | 4
10 | wzornik/próbnik lakierów | wzornik na paznokcie, 20 kolorów, przeźroczysty, okrągły | 4
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 9
Zadanie nr 7: Pipety automatyczne
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | pipeta automatyczna 1 mL | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 100 - 1000 µL, lekka, rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyrzutnik końcówek; mechanizm do samodzielnej rekalibracji; podpórka palca; system miękkich sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu, dobrze wyczuwalne progi pipetowania; licznik nastawy posiadający duże cyfry ułatwiające odczyt nastawionej pojemności; odporna na UV, autoklawowalny zespół trzonu; materiał pipety odporny na działanie chemikaliów; dla objętości 100 µL błąd dokładności dozowania nie większy niż 1,6 %, a współczynnik powtarzalności wyników nie większy niż 0,4 %. | 1
2 | pipeta automatyczna 5 mL | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 500 - 5000 µL, lekka, rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyrzutnik końcówek; filtr ochronny chroniący pipetę przed zanieczyszczeniem pipetowaną cieczą, mechanizm do samodzielnej rekalibracji; podpórka palca; system miękkich sprężyn redukujący siły pipetowania i wydmuchu, dobrze wyczuwalne progi pipetowania; licznik nastawy posiadający duże cyfry ułatwiające odczyt nastawionej pojemności; odporna na UV, autoklawowalny zespół trzonu; materiał pipety odporny na działanie chemikaliów; dla objętości 500 µL błąd dokładności dozowania nie większy niż 1,2 %, a współczynnik powtarzalności wyników nie większy niż 0,5 %. | 1
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta

## Zadanie nr 10
Zadanie nr 7: Densymetr
L.p. | nazwa | parametry | ilość sztuk | wartość brutto PLN
1 | DENSYMETR DO MLEKA/LAKTODENSYMETR laboratoryjny | zakres pomiaru: 1015-1045 g/cm3, działka elementarna 0,001 g/cm3, ze znakiem legalizacji, długość całkowita 24 cm | 1
Razem wartość brutto
Termin realizacji:
Data, pieczęć i podpis oferenta