Nr sprawy **ZP/33/23/D8/B2/16/002/05**

**Formularz cenowy - Załącznik 2A**

**CZĘŚĆ 1 – MEBLE LABORATORYJNE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia  Specyfikacja meble laboratoryjne (załącznik Nr 1.1) | J.m. | Ilość | Wartość netto  PLN | Podatek VAT  PLN | Wartość brutto  PLN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| *Pomieszczenie 302* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny U-kształtny 8580/4480/7130 x 750/820  mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 305* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 30  Szafa wysoka na cokole  szer. 600 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 51  Krzesło laboratoryjne niskie | szt. | 2 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 306* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10 (pozycja istniejąca)  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych | szt. | 1 | xx | xx | xx |
| 2 | Pozycja 20  Stół przyścienny  3010 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 21  Stół przyścienny  3270 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | szt. | 2 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 307* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych typu walk-in  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 11  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 12  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych typu walk-in  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 13  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 20  Stół przyścienny  2950 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Pozycja 21  Stół wyspowy  3870 x 1800 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Pozycja 22  Stół przyścienny  2950 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Pozycja 31 (pozycja istniejąca)  Szafa wysoka | szt. | 1 | xx | xx | xx |
| 10 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | szt. | 4 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 308* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny L-kształtny  5900/3530 x 750mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 900 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | Szt. | 2 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 309* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 600 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 51  Krzesło laboratoryjne niskie | szt. | 2 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 310* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny  3150 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny  3220 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 40  Odciąg punktowy  średnica przyłącza 110 mm, zasięg min 1350 mm, czasza: średnica 385 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 41  Odciąg punktowy  średnica przyłącza 110 mm, zasięg min 1350 mm, czasza: średnica 385 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | szt. | 2 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 311* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny/biurko  1500 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny  1500 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 22  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 31  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Pozycja 51  Krzesło laboratoryjne niskie | szt. | 3 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 312* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10 (pozycja istniejąca)  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych | szt. | 1 | xx | xx | xx |
| 2 | Pozycja 20  Stół przyścienny  5210 x 900 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 21  Stół przyścienny L-kształtny  3600/4900 x 900 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 30  Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne  szer. 450 mm, wys. 1966 mm, gł. 853 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 313* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny C- kształtny  3900/4800/6040 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny  2000 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 314* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 20  Stół przyścienny /biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 21  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 22  Stół przyścienny/biurko  1200 x 600 mm, wys. 750 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 31  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Pozycja 51  Krzesło laboratoryjne niskie | szt. | 3 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 315* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10  Dygestorium do ogólnych prac badawczych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900  mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 11  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 12  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 13  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 20  Stół przyścienny  2430 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Pozycja 21  Stół wyspowy  3870 x 1800 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Pozycja 22  Stół przyścienny  2970 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | szt. | 4 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 316* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 11  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pozycja 12  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Pozycja 13  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Pozycja 20  Stół przyścienny  2950 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Pozycja 21  Stół wyspowy  3870 x 1800 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Pozycja 22  Stół przyścienny  2950 x 750 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Pozycja 30  Szafa wysoka  szer. 1200 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Pozycja 31  Szafa wysoka  szer. 900 mm, wys. 1920 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Pozycja 50  Krzesło laboratoryjne, wysokie | szt. | 4 |  |  |  |
| *Pomieszczenie 320* | | | | | | |
| 1 | Pozycja 10  Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych  szer. 1500 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pozycja 20  Stół przyścienny L-kształtny  4480/3480 x 750/900 mm, wys. 900 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **XX** | | | | xx | xx | xx |
| **Razem za całość:** | | | |  |  |  |

……………………………………………………

*/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany/*