ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na Dostawa 2 szt. serwerów z wysokowydajnymi procesorami GPU na potrzeby prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki PW

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/1 /11.5.1/ZP/1032/2023

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Serwer z wysokowydajnymi procesorami GPU | 2 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 10 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji :  36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 2 szt. serwerów z wysokowydajnymi procesorami GPU na potrzeby prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki PW

| Liczba sztuk: | 2 (dwa serwery) | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| Opis techniczny jednego serwera: |  |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer obliczeniowy, wyposażony w 7 kart GPU, z możliwością rozbudowy o ósmą kartę GPU, w którym wszystkie elementy składowe prawidłowo współpracują ze sobą przy normalnym jego działaniu z pełnym obciążeniem nominalnym | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Płyta główna | Dwuprocesorowa Min. 32 gniazda pamięci RAM Możliwość obsługi min. 1 TB pamięci DDR4 Możliwość instalacji min. 8 kart GPU działających równocześnie, z czego każda w trybie PCIe 4.0 x16 Każdy slot PCIe z kartą GPU ma wszystkie swoje linie PCIe indywidualnie i bezpośrednio połączone z procesorem - tj. bez współdzielenia linii z innymi urządzeniami PCIe oraz bez pośrednictwa przełączników magistrali PCIe (switch/bridge) Wyposażona w zintegrowaną kartę grafiki ze złączem VGA lub HDMI lub DP | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ płyty głównej** |
| 3. | Procesor - 2 sztuki | Pojedynczy procesor: Osiągający min. 40000 pkt. w teście „PassMark – CPU Mark High End CPUs“ wg danych z 10.03.2023 r. (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Obsługa min. 128 linii PCIe 4.0 Obsługa min. 8 kanałów pamięci RAM Obsługa min. 32 wątków jednocześnie | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** Ilość: 2 sztuki |
| 4. | Pamięć RAM | Standard DDR4 ECC Min. 16 kości o łącznej pojemności min. 512 GB Częstotliwość: nie mniejsza niż maksymalna dostępna dla kanałów pamięci oferowanego procesora(ów) Odpowiednia liczba slotów na kości RAM, które pozostają nie obsadzone – tak, aby była możliwa późniejsza rozbudowa o dodatkowe +512 GB bez konieczności wyjmowania kości RAM, które zostały zainstalowane w oferowanej konfiguracji | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę kości pamięci RAM i ich typ** |
| 5. | Karta GPU - 7 sztuk | Pojedyncza karta GPU: Pamięć min. 24 GB GDDR6 Przepustowość pamięci min. 768 GB/s Wydajność obliczeniowa Tensor min. 220 TFLOPS Obsługa platformy obliczeń równoległych CUDA Z min. 1 złączem Display Port | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ karty GPU** Ilość: 7 sztuk |
| 6. | Kieszenie dyskowe | Serwer wyposażony w min. 24 kieszenie dyskowe 2,5 cala Każda z 24 kieszeni musi być okablowana oraz podłączona do odpowiedniego kontrolera – tak, że jest gotowa do obsługi dysku typu hot-plug po jego zainstalowaniu (wsunięciu) do kieszeni Z ww. 24 kieszeni co najmniej 2 muszą umożliwiać instalację dysków SSD NVMe pracujących z interfejsem PCIe 4.0 x4 – i być obsadzone dwoma dyskami SSD NVMe o parametrach podanych poniżej w punkcie 8. Z ww. 24 kieszeni co najmniej 22 muszą umożliwiać instalację dysków SSD lub HDD pracujących z interfejsem SATA 6 Gb/s – i być obsadzone czterema dyskami SATA o parametrach podanych poniżej w punkcie 9.; co najmniej 18 kieszeni pozostaje pustych, do późniejszej rozbudowy o nowe dyski SATA | TAK / NIE* |
| 7. | Kontroler dyskowy | Zapewniający możliwość pracy co najmniej 22 dysków SATA 6 Gb/s (SSD lub HDD) zainstalowanych w kieszeniach dyskowych opisanych wyżej w punkcie 6d. Wymagany tryb obsługi dysków: HBA / JBOD (dyski są widziane przez system operacyjny jako pojedyncze, niezależne urządzenia, o bezpośrednim dostępie) Obsługa dysków w trybach RAID nie jest wymagana | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ kontrolera dyskowego** |
| 8. | Dysk SSD NVMe - 2 sztuki | Pojedynczy dysk SSD NVMe: Pojemność min. 7.68 TB (raw) Interfejs PCIe 4.0 x4 NVMe Prędkość sekwencyjnego odczytu min. 6700 MB/s Liczba losowych operacji zapisu min. 150K IOPS Liczba losowych operacji odczytu min. 950K IOPS Liczba zapisów DWPD (Drive Writes Per Day): min. 1 przez 5 lat | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SSD NVMe** Ilość: 2 sztuki |
| 9. | Dysk SATA - 4 sztuki | Pojedynczy dysk SATA: Pojemność min. 3.8 TB (raw) Interfejs SATA 6 Gb/s Rodzaj dysku: HDD (magnetyczny, obrotowy) lub SSD (półprzewodnikowy) | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysku SATA** Ilość: 4 sztuki |
| 10. | Obsługa sieci LAN | 2 porty 1 Gb RJ-45 2 porty 10 Gb SFP z wkładkami SR MM LC 3 patchcordy RJ-45 kat 6e długości 10m 3 patchcordy światłowodowe MM LC-LC długości 10m | TAK / NIE* |
| 11. | Zasilacze | Sprawność min. 80 Plus Titanium (sprawność Platinum NIE jest dopuszczalna) Obsługujące cały serwer przy jego pełnym obciążeniu (w tym 8 GPU, 24 dyski) W komplecie 8 kabli zasilających do kart GPU (7 podłączonych do kart GPU i 1 gotowy do podłączenia ósmej karty GPU, do wykorzystania w przyszłości) Wymagana redundancja zasilaczy min. N+1 Maksymalna moc pojedynczego zasilacza 2300 W Kabel zasilający każdego zasilacza o długości min. 2.80m, zakończony wtyczką IEC C14 umożliwiającą podłączenie go do gniazda C13 listwy zasilającej PDU 230V | TAK / NIE* ............................................................... Podać liczbę zasilaczy i ich typ** |
| 12. | Obudowa i chłodzenie | Obudowa o wysokości max. 4U, dostosowana do montażu w szafie rack 19“, wyposażona w szyny mocujące (rack mounting kit) zapewniające wysuwanie serwera aż do pozycji umożliwiającej otwarcie pokrywy obudowy Chłodzenie pozwalające na długotrwałą pracę serwera z pełnym obciążeniem nominalnym (w tym 8 kartami GPU) | TAK / NIE* |
| 13. | System i zdalne zarządzanie | Możliwość instalacji systemu Linux Ubuntu Możliwość zdalnego zarządzania serwerem na osobnym porcie RJ-45, obejmująca co najmniej funkcjonalności „remote media ISO“ oraz „remote KVM console“ przy użyciu HTML5 (jeśli wymagana licencja – musi być bezterminowa i zawarta w cenie oferty), bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej | TAK / NIE* |
| 14. | Kompatybilność | Serwer w oferowanej konfiguracji (model serwera, jego procesory oraz co najmniej 7 kart GPU) jest wyszczególniony na liście kompatybilności producenta oferowanych kart GPU - ze statusem Qualified lub Certified | TAK / NIE* |
| 15. | Gwarancja | Czas trwania 3 lata Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 20 dni | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** typ/model urządzenia – np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: 10 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 5. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 6. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Informatyki, pok. 014 | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               															___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)