## 2018
| Zadanie nr 1 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki z PMMA jednoczęściowe, o średnicy części optycznej 7 mm, do komory tylnej z otworami w części haptycznej umożliwiającymi mocowanie do twardówki | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje dostawę soczewki bez aplikatora i kartridża Wymagany zakres mocy soczewek od +10,0D do +30,0D co 1 dioptrię
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) zaoferowane soczewki nie posiadają aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 2 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne, jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 mm - 6,25 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,4 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje również dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) Wymagany zakres mocy soczewek od 0D do + 35 D, z tym że : - od +10 D do +30 D-co pół dioptrii - od 0 D do +10 D – co 1 dioptrię; - od +30 D do +35 D – co 1 dioptrię.
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 3 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofobowe, asferyczne na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, hydrofobowe, akrylowe, asferyczne, jednoczęściowe, bez lub z filtrem światła niebieskiego o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,0 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,4 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) Wymagany zakres mocy soczewek: od +6 D do +30 D - co pół dioptrii
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od +6 D do +30 D - co pół dioptrii, oraz od -5 D do +6 D - co jedną dioptrię. W przypadku soczewek z przedziału dioptrażu -5 D do +6 D Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innego modelu soczewki tego samego producenta
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 4 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki przedniokomorowe z PMMA jednoczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki przedniokomorowe, jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączania | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje dostawę soczewki bez aplikatora i kartridża Wymagany zakres mocy soczewek od +12 D do +25 D
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 5 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe, hydrożelowe z powłoką hydrofobową lub hydrofilne akrylowe o średnicy części optycznej 5,5 mm - 6,2 mm, wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 1,4 mm - 1,8 mm Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) Wymagany zakres mocy soczewek od 0D do + 30 D, z tym że : - od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii; - od 0,0 D do +12,0 D – co 1 dioptrię; - od +26 ,0 D do +30,0 D – co 1 dioptrię;
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 6 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe trzyczęściowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki tylnokomorowe akrylowe, hydrofobowe, zwijalne, trzyczęściowe o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm wszczepiane za pomocą pensety lub aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczajacego 2,6 mm Stopień uwodnienia poniżej 1% Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. | 150 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zamówienie obejmuje również obejmują dostawę aplikatora i kartridża (jednorazowy/wielorazowy) Wymagany zakres mocy soczewek: od 0D do 30 D, przy czym: - od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii; - od 0 D do +12 D – co 1 dioptrię; - od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię; Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 2 soczewek, każda z innego modelu tego samego producenta
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy/wielorazowy*
* niepotrzebne skreślić
Zadanie z oceną jakościową. Należy złożyć próbki w ilości 3 sztuk.
| Zadanie nr 7 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki toryczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka dwuwypukła, toryczna, asferyczna część optyczna, wykonana z akrylu hydrofobowego, z filtrem UV, stopień uwodnienia poniżej 0,5%, długość całkowita 13,0 mm, współczynnik refrakcji 1,55, dioptraż od +6,0 D do +30,0 D co pół dioptrii; model soczewki do wyboru w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego | 50 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0
| Zadanie nr 8 |  |  | 12 miesięcy |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Materiały wiskoelastyczne na potrzeby Bloku Operacyjnego II Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 12 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da, lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa.s, osmolarność : 280-330 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6, ampułkosztrzkawka o pojemności: 1,0 ml; Postać: amp/strz. | 3000 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
2 | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjno – kohezyjny zawierający kwas hialuronowy o stężeniu 1,37% i 0,57% HPMC, masa cząsteczkowa 3,2 -3,5 x 106 Da (kwas hialuronowy) i 0,02 x106 Da (HPMC), lepkość (0,1 s-1): 100 000 mPa.s, osmolarność : 270-390 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6, w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0ml; Postać: amp/strz. | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Producent ………………………. Nazwa …………….……………... Nr katalogowy …….…………….
|  |  | RAZEM | 0 |  |  | 0