**Szczecin, dnia 08 listopada 2019r**

**ZP/220/79/19**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych, elektrod ablacyjnych oraz zestawów do angioplastyki**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**Pytanie 1 do pakietu 4**

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie pozycji 5 i stworzenie osobnego pakietu na strzykawkę z manometrem. Posiadamy produkt spełniający wszystkie zapisy SIWZ , stosowany on jest w wielu pracowniach w Polsce i cieszy się nienaganną opinią. Dzięki wydzieleniu tej pozycji Szpital zyska kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wydziela wskazanej pozycji.**

**Pytanie 2 do zadania 2. Punkt 1.**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli cewnik ablacyjny o co najmniej 5 krzywiznach zagięcia końca cewnika.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że we wskazanej pozycji ma na myśli cewnik ablacyjny o co najmniej 5 krzywiznach zagięcia końca cewnika.**

**Pytanie 3 do zadania 2. Punkt 2.**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli cewnik ablacyjny o co najmniej 5 krzywiznach zagięcia końca cewnika.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że we wskazanej pozycji miał na myśli cewnik ablacyjny o co najmniej 5 krzywiznach zagięcia końca cewnika.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

**Z poważaniem**

 Dyrektor SPSK-2

/podpis w oryginale/

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***