Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-4/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Rękojeść wielorazowa z zamkiem i kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5 mm zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32-34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową z zamkiem, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł.36 cm i średnicy 5 mm *nieoferowany opis skreślić | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść wielorazowa bez zamka z kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5 mm zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32-34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową bez zamka, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł.36 cm I średnicy 5 mm *nieoferowany opis skreślić | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka grasperowa, gwintowana typu”lapclinch” 5 mm bez ząbków. Długość szczęk 2,26 cm lub 2,5 cm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, średnica 5 mm, długość szczęk 24 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt. 1 i 2 *nieoferowany opis skreślić | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówka disektorowa zakrzywiona gwintowana typu “martland” 5 mm. Długość szczęk 1,80 cm albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu disektor, zakrzywione bransze długość 16 mm, średnica 5 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt 1 i 2 *nieoferowany opis skreślić | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka nożyczkowa zakrzywiona, gwintowana 5 mm, zakrzywione bransze o długości 1,93 cm, średnica 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy nożyczek, zakrzywione bransze dł. 15 mm, średnica 5 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt 1 i 2 *nieoferowany opis skreślić | 25 |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka robocza typu Babcock, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu Babcock, dł. Bransz 16 mm, średnica 5 mm, kompatybilny z rękojeściami z pkt 1 i 2 *nieoferowany opis skreślić | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 lub 19 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa w zabiegach choleangiografii. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówka robocza typu Fenestrated, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówka robocza grasperowa wersja skrócona, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówka robocza jelitowa typu Long Fenestrated, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. | 950 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa z 20 klipsami sprężynowymi – samodociskającymi się, średnica 5 mm, długość 32,4 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczny worek laparoskopowy o pojemności 300ml, worek umieszczony na metalowych widełkach tworzących okrąg. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsownice laparoskopowe wielorazowe i ładunki |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Klipsownica wielorazowa do klipsów extra-dużych polimerowych rozmiar XL | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy polimerowe extra-duże Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym magazynku po 2- 6 szt. klipsów (do wyboru przez Zamawiającego). Do każdego magazynka dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, , posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu. Klipsy pasujące do klipsownicy z pozycji 1 i pozycji 3 | 3100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsownica wielorazowa uniwersalna do klipsów polimerowych dużych i extra-dużych, rozmiar L/XL | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy polimerowe duże Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym magazynku po 2- 6 szt. klipsów (do wyboru przez Zamawiającego). Do każdego magazynka dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, , posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu. Klipsy pasujące do klipsownicy z pozycji 3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Klipsownica wielorazowa do klipsów średnio-dużych polimerowych, rozmiar M/L | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Klipsy polimerowe średnio-duże, rozmiar M/L. Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym magazynku po 2- 6 szt. klipsów (do wyboru przez Zamawiającego). Do każdego magazynka dołączone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu. Klipsy pasujące do klipsownicy z poz. 5 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Ewakuator laparoskopowy, pojemność 1200 o wymiarach 205 mm x 205 mm ml i 1500ml o wymiarach 205 mm x 240 mm ( do wyboru przez Zamawiającego), otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, tubus z 2 bocznymi półotwartymi uchwytami, przeznaczony do trokara o średnicy 10 mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Trokar wielorazowy 10 mm: kaniula wykonana z PEEK ,grot z osłoną ostrza ( osłona uruchamiana osobnym przyciskiem) albo Zamawiający dopuszcza zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 10 mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot albo Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 10/11 mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem *nieoferowany opis skreślić | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar wielorazowy 5 mm: kaniula wykonana z PEEK z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 5 mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot albo Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 5/5,5 mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insulfacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem *nieoferowany opis skreślić | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula 5 mm wykonana z PEEK albo Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniulę wielorazową, metalową, autoklawowalną albo Zamawiający dopuszcza wielorazową polimerową kaniulę o średnicy 5/5,5 mm z systemem kotwiczącym w tkankach z metalowym zaworem do insuflacji. *nieoferowany opis skreślić | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowica kompatybilna z trokarami 10mm + zastawka automatyczna dla narzędzi 5-10 mm albo Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10 mm albo Zamawiający dopuszcza również silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11 mm. Zamawiający oczekuje aby uszczelka kompatybilna z trokarami o śr 10 mm współpracowała z narzędziami laparoskopowymi o śr.10mm i 5mm Wyrób jednorazowy, sterylny dla wszystkich oferowanych uszczelek *nieoferowany opis skreślić | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka kompatybilna z trokarami 5mm albo Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5 mm albo Zamawiający dopuszcza również silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 5/5,5 mm. Wyrób jednorazowy, sterylny dla wszystkich oferowanych uszczelek *nieoferowany opis skreślić | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 5 mm lub większym. Objętość 180 ml. Pakowane po 10 szt. albo Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml. Pakowane po 10szt. - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 12 mm lub większym. Objętość 1600 ml. Pakowane po 5 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jednorazowych, sterylnych trokarów optycznych 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) o długości 100 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację albo zestaw jednorazowych, sterylnych trokarów optycznych 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) o długości 150 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 10 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 5 mm o długości 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 6 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 11 mm o długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia Opakowanie 6 szt. | 1260 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 15 mm o długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula – system fiksacji w powłokach, żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. albo jednorazowy, sterylny trokar optyczny 15 mm o długości 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator – atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 6 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca maksymalną retrakcję) połączonych rękawem. Długość linii sięcia 2,5-6 cm, z linką ułatwiającą usunięcie retraktora/protektora z powłok (rozmiar S) , bez lateksu. Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm. Opakowanie 6 szt. albo Jednozarowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca maksymalną retrakcję) połączonych rękawem. Długość linii sięcia 5-9 cm (rozmiar M) . Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm. Opakowanie 6 szt. - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Jednorazowe, sterylne nożyczki laparoskopowe o atraumatycznym ostrzu o długości 16 mm i rozwarciu szczęk 12 mm, z uniwersalnym, obrotowym, złączem monopolarnym, niskoprofilowym zawiasem oraz w pełni izolowanym, obrotowym 360° trzonem o średnicy 5 mm, długości 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Opakowanie 10 szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, sterylny grasper atraumatyczny, o długości szczęk 28 mm i rozwarciu szczęk 21 mm, ze szczękami o niskim profilu wyposażonymi w silikonowe podkładki z siateczką latis, oraz w pełni izolowanym, obrotowym 360° trzonem z oznaczeniami podziałki 5,10 i 15 cm, o średnicy 5 mm, długości 35 cm. Rękojeść wyposażona w nieograniczony mechanizm blokowania. Opakowanie 10 szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa Igła Veresa 120 mm oraz 150 mm - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. Pakowane po 20 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Wielorazowy podgrzewacz do optyk laparoskopowych składający się z dwóch części: Termosu oraz Bazy mocującej termos | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelki do ogrzewacza do optyk laparoskopowych , jednorazowe, (opakowanie 20 szt.). | 480 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie, przepływ pasywny min. 6 l/min. Przy ciśnieniu 15 mmHg. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ pasywny min. 8 l/min. Przy ciśnieniu 15 mmHg. | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny kompatybilne a urządzeniem Emed i Valleylab |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 170 cm² (+/-5 cm²), powierzchnia aktywna 105 cm² (+/-5 cm²), grubość 1,65- 1,70 mm, grubość hydrożelu 0,70mm+/-0,03mm,pakowane pojedynczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta albo Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 175x120mm (+/-2 mm), *nieoferowany opis skreślić | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody bierne dla dzieci, powierzchnia ogólna 140-145 cm² , powierzchnia aktywna 75 cm² (+/-5 cm²), grubość 1,65 – 1,70 mm, żelowe owalne, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pakowane pojedynczo. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5 m | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab, długość 5-5,5 m | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 280-320 cm, z wymiennym nożykiem dł. 70 mm (+/-5mm), wtyk 2,35 ± 0,05 mm z blokadą zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – polipropylen z ABS, maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny bez pirogenów. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 1-pinowy, dedykowany do Bowie, Valleylab, Conmed, dł. Całk. 3.0-3.5m | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm albo Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną, szpatułę owalną, prostą, do wtyku 2,4mm, część robocza 2x24mm *nieoferowany opis skreślić | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu igła, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza śr. 0,5x20mmalbo Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną, igła, do wtyku 2,4mm, część robocza śr. 0,5x28mm *nieoferowany opis skreślić | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pinceta bipolarna prosta dł. 19,5-20 cm, końce proste 1 mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kabel bipolarny dł. 3- 3,5 m, wtyk 2-pinowy, wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz, w środku typ europejski | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x5 mm (+/-1mm) , pakowany pojedynczo, przyklejany, waga do 5g albo Zamawiający dopuszcza czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z nitką widoczną w rtg, o wymiarach 50x50x5mm, pakowane pojedynczo, przyklejane, waga do 5g *nieoferowany opis skreślić | 1000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł.19,5-20 cm , końcówka 1 mm, końce odgięte | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 12 cm(+/-0,5cm), biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu | 3000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Marker skórny z linijką 15 cm, jednorazowy, jałowy, bezzapachowy, niealergiczny | 400 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych / kabel monopolarny laparoskopowy dł. 3-3,5 m, wtyk do narzędzi 4 mm, wtyk do diatermii 3 pinowy | 12 |  |  |  |  |  |
| 16. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk do elektrod 2,38mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm +/-10cm, dł. uchwytu 145mm (+/-5cm), waga 70g (+/-5g), pakowany pojedynczo | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pinceta bipolarna wielorazowa bagnetowa, prosta, dł.19,5 -20 cm, końcówka 1 mm, końce proste, nieprzyklejająca się | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Elektroda monopolarna żagielek 20 x 25 mm, długa, wtyk śr. 2,4 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda monopolarna kulka śr. 4mm, wtyk śr. 2,4mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Elektroda monopolarna kulka, śr.6mm, wtyk śr. 2,4mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych Storz, wtyk do diatermii 2-pinowy, dł. 5 m | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda monopolarna półpętla, 20 x 20 mm, długa, wtyk śr. 2,4 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Elektroda monopolarna pętla, śr. 20 mm, długa, wtyk śr. 2,4 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria jednorazowe do aparatów do zamykania naczyń -LigaSure |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 40mm, linia cięcia 38 mm (nóż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z dwoma generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Opakowanie 6 szt. | 102 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym typu Maryland, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (nóż tnący w narzędziu),do zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm, 44 cm do zabiegów bariatrycznych lub do precyzyjnych zabiegów otwartych o długości trzonu 23 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Zamawiający określi długość trzonu przy składaniu zamówienia. Opakowanie 6 szt. | 132 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe, sterylne, zaawansowane narzędzie bipolarne do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; do zabiegów otwartych; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 17mm, linia cięcia 15 mm (nóż tnący w narzędziu), długość całkowita narzędzia 19.3 cm. Energia aktywowana automatycznie po dociśnięciu rękojeści narzędzia. Brak konieczności zmiany oprogramowania generatora w przypadku pojawienia się aktualizacji systemu – najnowsze oprogramowanie zintegrowane z każdym narzędziem roboczym. Narzędzie współpracujące z generatorem dostarczonym przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Opakowanie 6 szt. | 42 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Rękojeść staplera laparoskopowego, długość 160 mm, kompatybilna z trokarem z pozycji 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trokar optyczny 5-12 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator- atraumatyczny separator tkankowy z łopatkami. Kaniula – żebrowanie atraumatyczne lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5ml oraz dysku retencyjnego – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 18 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunki do staplera laparoskopowego, kompatybilne z rękojeścią z pozycji 1, artykulacja 60 stopni w obie strony, długość ładunku 30 – zszywka zamknięta na 1 oraz 1,5 mm, 45 i 60 mm – wysokość zszywki po zamknięciu 1; 1,5; 1,7 oraz 2 mm, kodowanie kolorystyczne, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN jeśli dotyczy/wielkość opakowania |
| 1. | Pętla laparoskopowa rozmiar 2/0, bez igły, monofilament wchłanialny wykonany z Poli-d- oksynanonu, czas wchłaniania 180-210 dni, pętla z aplikatorem, długośc nitki 50 cm kompatybilna z trokarem 5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie