Lublin, dnia 18.07.2022 r.

**Zamawiający:**

POLITECHNIKA LUBELSKA

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin

NIP 7120104651

**Znak sprawy:** **KZA-2/535/WM-KTMPNL/2022**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na **wykonanie i dostawę wagi aerodynamicznej.**

*Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
na podstawie* ***art. 11 ust. 5 pkt. 1.***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie i dostawa wagi aerodynamicznej.**

Układ tensometryczny umożliwiający pomiar sił Fx i Fy oraz momentu Mz zdefiniowanych w kartezjańskim układzie współrzędnych (rysunek poglądowy - zaznaczone położenie początku układu współrzędnych jest orientacyjne):

* siła Fx w zakresie ± 0-150 N
* siła Fy w zakresie ± 0-150 N
* moment Mz w zakresie ± 0-15 Nm
* pełne mostki tensometryczne
* dokładność: nie gorsza niż 0,5% zakresu pomiarowego
* orientacyjne wymiary wagi zgodne z rysunkiem nr 2 w załączniku
* kompatybilność z kartami pomiarowymi z wyjściami napięciowymi od firmy National Instruments
* ekranowanie przewodów wyjściowych

Gwarancja 24 miesiące



*Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu.*

*Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty podlegają odrzuceniu.*

*Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą według kryterium najniższej ceny ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.*

**Kryterium oceny ofert: 100% cena.**

**Wymagania Zamawiającego – zawartość oferty:**

* warunki dostawy (koszt transportu): do ceny oferty należy dodać koszt dostawy,
którą zapewni Wykonawca
* forma płatności przelew 14 dni
* termin realizacji zamówienia do 60 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
* gwarancja 24 miesiące

Oferty z ceną należy składać przez formularz dostępny na platformie zakupowej Politechniki Lubelskiej **w terminie do 25.07.2022 r. do godz. 12:00** oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

***Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca:***

1. *oświadcza, że zapoznał się z treścią do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;*
2. *oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające na wykonanie usługi/dostawy zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty.*
3. *Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

**Wykonawca składając ofertę może skorzystać z załączonego wzoru formularza
( załącznik nr 2) oferty lub zawrzeć oświadczenie w treści oferty:**

*„oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”*

**Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:**

Kontakt formalny:

mgr Małgorzata Kałuża – e-mail: malgorzata.marciniak@pollub.pl, tel. (81) 538 47 09

Kontakt merytoryczny:

mgr inż. Paweł Magryta – e-mail: p.magryta@pollub.pl tel. (81) 538 4743

***Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:***

1. Załącznik Nr 1: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu