## Pakiet 1
[5 empty] | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkie bez igły, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, pakowane oddzielnie w sterylne pakiety; Różne rozmiary do wyboru: - średnica 2,3mm, długość 160 cm, 180cm i 230 cm, - średnica 3,0 mm, rozwarcie łyżeczek 8,4mm (Jumbo) i długość 230cm, |  |  |  | szt. | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, owalne i heksagonalne, średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm z możliwością cięcia z użyciem koagulacji i bez oraz średnice p długość narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana. |  |  |  | szt. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, owalne, wykonane z drutu pojedyńczego (monofilament) średnica pętli 6mm, długość narzędzia 230cm, średnica osłponki 2,35mm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana. |  |  |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji, mechanizm wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji uwolnienia gumki, przedostatnia gumka w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop (nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający) Cewnik wprowadzający o długości 160cm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, rozmiar uniwersalny. |  |  |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pułapka na polipy; 4 i 5 komorowe, umozliwiające zbieranie polipów z róznych miejsc, 4 otwarte przestrzenie do zasysania zawartosci bezpośrednio do pojemnik ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z 2 rurkami. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Klipsownice jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm średnica osłonki 2,5mm, długość narzędzia 230 cm. Z potwierdzaniem Prze Producenta możliwości wykonania badania MRI. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

## Pakiet 2
[5 empty] | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku dla dorosłych z paskiem nie zawierającym lateksu. |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zatyczka jednorazowego użytku, gumowa wlotowa do kanału biopsyjnego do endoskopów giętkich typu PENTAX |  |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich typu Pentax. Opakowanie jednostkowe zawiera zawór ssący, zawór woda/powietrze |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw zaworów wielorazowego użytku do endoskopów giętkich typu Pentax z dodatkowym kompletem uszczelek wymiennych. Opakowanie jednostkowe zawiera zawór ssący, zawór woda/powietrze + opakowanie z uszczelkami do każdego kompletu zaworów |  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Igły do skleroterapii, jednorazowego użytku, Ø 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, dł. 230 cm, średnica igły 0,7mm, dł. igły 5mm. |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Szczotki czyszczące jednorazowego użytku, do czyszczenia kanałów endoskopów, dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 6mm/6mm, długość szczotki 20mm, średnica osłonki 1,8mm |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Chwytak do polipów / ciał obcych, jednorazowego użytku, elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli, dostępne średnice 25mm, 30mm. długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,3mm, pętle z funkcją rotacji, rękojeść skalowana. |  |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na poszczególne pozycje asortymentowe).

## Pakiet 3
[5 empty] | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Mata ociekowa do szafy typu ENDOSTORE o wymiarach 0,40m x 0,50 m Wykonana z polipropylenu, niegładzony dwustronnie, gramatura 350g/m². Opakowanie jednostkowe zawiera 100sztuk |  |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dren PCV jednodniowy, jednorazowego użytku, 2x luerlock kompatybilny z pompą irygacyjną WATERFALL firmy EMED. Sterylny |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na poszczególne pozycje asortymentowe).