## OPZ 1 TP D 2024
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów
Pakiet 1 - Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna oraz soczewka pseudofakijna
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania przy mocach dodatnich - zakres mocy od -10,0 D do +34,0 D (skok co 0.5D w zakresie mocy od +10.0D do +30.0D) | 1800 | sztuka
2. | Soczewka akrylowa, zwijana, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzeskowego w oku pseudofakijnym: - średnica optyczna: 6,5 mm, - średnica całkowita: 14,0 mm, - angulacja 10°, - moc: od -5,0D do -0,5D i od +0.5D do +5.0D skok co 0,5D - injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany w jednym pudelku z soczewką. | 10 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa TORYCZNA oraz monofokalna z pogłębioną głębią ostrości
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna do korekcji astygmatyzmu, Preloaded, akrylowa, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: - średnica części optycznej 6,0mm - średnica całkowita soczewki: 12.5mm - zakres mocy SE od +8,0 D do +30,0 D skok co 0,5 D - cylinder od +1,0 D do +6,0 D skok co 0,5 D - angulacja 0o - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - filtr UV - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6 stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) | 10 | sztuka
2. | Soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +10.0 do +30.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 140 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 3 - Roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Carbachol 0,1mg/ml- roztwór do wstrzykiwań do stosowania wewnątrzgałkowego: - jeden mililitr zawiera 0,1 mg karbacholu, - przeźroczysty, bezbarwny, - fiolki szklane typu I, zawierające 1,5 ml produktu, z gumowym korkiem i aluminiowym zabezpieczeniem w blistrze PCV, - każdy kartonik (opakowanie) zawiera 12 fiolek. | 10 | Opakowanie
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 4 - Opatrunek na oko
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Opatrunek na oko5,8cm x 8,3cm na oko: - samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny - pokryty klejem akrylowym - mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą - posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych - wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany - elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów - zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku - posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację - dostępny w różnych rozmiarach, kolorach włókniny i wkładu chłonnego -hipoalergiczny -jałowy. | 1900 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 5 - Haczyk
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Haczyk repozycyjny wielorazowy | 3 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 6 -Kwas hialuronowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da, lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa•s, osmolarność : 280-330 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6, ampułkosztrzkawka o pojemności: 1,0 ml; Postać: amp/strz | 2000 | sztuka
2. | Materiał wiskoelstyczny w ampułkostrzykawkach: 2% hialuronian stężenie-20mg/ml (2%) i hialuronian sodu,zródło- bofermentacja,masa cząsteczkowa -3,2-3,5 miliona. Daltonów lepkośc- 400000mPa-s, (01s-1)osmalność 280-330mOSMOL/L PH-6.8-7,6 objętość opakowania-ampułkostrzykawka 0,9ml postać amp/strz | 300 | sztuka
3. | Materiał wiskoelastyczny -hydfroksypropylometyloceluloza, 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy, Objtość: 2,5ml, lepkość-3200mPa-s(5 s-1) osmalarność -265-300 mOsmol/l,ph- 6,8-7,6 postać amp/strz | 50 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 7 - Soczewka 3-częściowa
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Trzyczęściowa soczewka akrylowa zwijana o właściowościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV jednarozowym cartrigem do inplantacji. Części haptyczne wykonane z PPMA. Zakres dioptriażu od -0,5 D do +5,0 co 1, oraz pd +6,0D do +30.0 D CO 0.5 D | 40 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | RAZEM: